Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	UCSIMS/382/7/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Przedmiot zamówienia | Wielkość Opakowania | Ilość Opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |
| 1 | Rękawice lateksowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe, obniżona zawartość protein, pokryte polimerem, rozmiar XS, S, M, L, XL, pakowane w kartonach po 100 szt., teksturowane co najmniej na końcach palców, kształt uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Środek Ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. AQL max 1,5 | 100 sztuk | 700 |
| 2 | Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, rozmiar XS, S, M, L, XL, pakowane w kartonach po 100 szt., teksturowane co najmniej na końcach palców, kształt uniwersalny, pasujący naprawą i lewą dłoń, długość min. 240 mm. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Środek Ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. AQL max 1,6 | 100 sztuk | 4 400 |
| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |
| 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, wykonane z naturalnego lateksu kauczuku, bezpudrowe, o anatomicznym kształcie z wygiętymi palcami, kolor kremowy, mankiet rolowany. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0. Sterylizowane promieniowaniem gamma. Powierzchnia zewnętrzna mikroszorstka, silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta bezlateksową warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie. Długość rękawic: rozmiary 5.5-6.5: ≥ 270 mm, rozmiary 7.0-8.0: ≥ 280 mm, rozmiar 8.5: ≥ 285 mm. Minimalna grubość pojedynczej ścianki: palec: ≥ 0,185 mm, dłoń: ≥ 0,190 mm, mankiet: ≥ 0,175 mm. Minimalny AQL szczelności wodnej: 0,65. Rękawice zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC (MDD), oznakowane CE 0123, zgodne z normami EN 455 (1-4), ASTM D3577, ISO 16604, ISO 11137, ASTM D5712, EN 374, EN 16523, ISO 10282. Przebadane pod kątem przenikania wirusów zgodnie z ASTM F1671 / ISO 16604. Rękawice wolne od thiuramów oraz merkaptobenzotiazolu (MBT), o niskiej zawartości pozostałości chemicznych. | 1 para | 3 000 |