## FC
/Nazwa WYKONAWCY/ …………………………………………………………………………………………………………….
Postepowanie POUZ-361/ /2026/DZP pt. "Świadczenie usługi konserwacji i przeglądów systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego nadzorowanych przez BSSoc
1. FORMULARZ CENOWY_WENTYLACJA MECHANICZNA
Rodzaj jednostki i adres | Rodzaj centrali i okapów (pełna nazwa i typ) | Ilość (szt.) | Cena netto za miesiąc w PLN | Wartość netto za miesiąc w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto za miesiąc w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H
DOM STUDENTA NR 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97 02-089 Warszawa | Centrala wentylacyjna dachowa nawiewno-wywiewna z rekuperacją VBW Clima Engineering typ BD C-12881W/06 (wyposażona w wymiennik obrotowy oraz nagrzewnicę elektryczną) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 3 ul. Kickiego 12 04-397 Warszawa | Okapy przemysłowe Wymiary okapu: gł 60 cm/szer. 270 cm/wys. 36 cm 65W; zasilanie 220- 240V Silnik: Fereno, model - FKO 200 wymiary: 26x26x18,7 cm | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 4 ul. Zamenhofa 04-397 Warszawa | Wentylator dachowy oddymiający szyb windowy: typ DVV 400 D4 d=356 SYSTEMAIR | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DS-5 (STARA CZĘŚĆ) ul. Smyczkowa 5/7 02-678 Warszawa | Centrale wentylacyjne Klimor KCX 1200 (kompaktowe centrale z odzyskiem ciepła) | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DS-5 (NOWA CZĘŚĆ) ul. Smyczkowa 5/7 02-678 Warszawa | 1. Centrala wentylacyjna stojąca VTS Ventus VVSO40c-L-FPVHC / VVSO40c-R-FVP (montowana w piwnicy) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 2. Centrala wentylacyjna stojąca VTS Ventus VVSO21c-L-FPVH / VVSO21c-R-FVP (montowana w piwnicy) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 3. Centrala wentylacyjna podwieszana VTS Ventus VVSO15s-R-FPVHC / VVSO15s-L-FPV (montowana w piwnicy) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| 4. Centrala wentylacyjna podwieszana VTS Ventus VVSO10s-R-FPVHC / VVO10s-L-FPV (montowana w piwnicy) | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
OBIEKT HOTELOWY HERA ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa | Centrala wentylacyjna sekcyjna VTS Clima SCK-1VI-8105-201-148 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
ŁĄCZNIE |  |  | x | 0 | X | 0 | 0
2. Formularz Cenowy_KLIMATYZACJA
Rodzaj jednostki i adres | Typ klimatyzatora (pełna nazwa i typ) | Czynnik chłodniczy | Ilość (szt.) | Cena netto za KWARTAŁ w PLN | Wartość netto za kwartał w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Cena brutto za KWARTAŁ w PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I
Obiekt hotelowy SOKRATES ul. Smyczkowa 9 02-678 Warszawa | TOSHIBA 6,7 kW RAV-RM801KRTP-E/RAV-GM801ATP-E | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO ul. Smyczkowa 11 02-678 Warszawa | TOSHIBA RAS-18N3Kv2-E1 | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM PRACOWNIKA NAUKOWEGO ul. Smyczkowa 9 02-678 Warszawa | DAIKIN RKS25E2V1B/FTKS25D3VMW | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97 02-089 Warszawa | DAIKIN ATXV 35AV1B | R32 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| TOSHIBA RAS-16J2AVG-E/RAS-B16J2KVG-E | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| GREE GWH12QC-K6DNB2C | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| TOSHIBA SEIYA 2 RAS-B13E2AKVG-E/RAS-13E2AVG-E (zamontowany w gabinecie kier.) | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 3 ul. Kickiego 12 04-397 Warszawa | MDV PLT MS12F8-12HRDN1 | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 5 (STARA CZĘŚĆ) ul. Smyczkowa 5/7 02-678 Warszawa | DAIKIN jednostka wewnętrzna FTKS25D3VMW | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 5 (NOWA CZĘŚĆ) ul. Smyczkowa 5/7 02-678 Warszawa | Klimatyzator LG - urz. zewn UUC1, wewn. splitUS30F | R32 lub R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Klimatyzator LG - split naścienny DC12RQ | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Klimatyzator LG - jedn.zewn. UUD3, split kasetonowy UT36F | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Klimatyzator - jedn. zewn. typ UUB1 - działa jako całość z centralą 2N/2W | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Klimatyzator - jedn. zewn. typ UUC1 - działa jako całość z centralą 3N/3W | R32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| Klimatyzator - jedn. zewn. ARUN080LSSO działa jako całość z centralą 1N1W | R410A nominalne dopełnienie 3,5 kg | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
DOM STUDENTA NR 6 ul. Radomska 11 02-323 Warszawa | TOSHIBA Typ SUZUMI PLUS *jednostka wewnętrzna RAS-B10 *jednostka zewnętrzna RAS-10 | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| CARRIER *Jednostka wewnętrzna x 2 typ 42NQV0009MM Jednostka zewnętrzna 38VYM-18N/ | R-32 lub R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| DAIKIN *jednostka wewnętrzna: typ Split Inwerter wersja Professional FTKS35D, chłodzenie całoroczne Qch=3,4kW, *jednostka zewnętrzna typu Split R410A, typ RKS 35E, Ns=1kW | R410A | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
| GREE model przypodłogowo-sufitowy: GUD50ZD1/A-S/GUD50W1/NhA-S *jednostka wewnętrzna nr seryjny 9AT4530000074 *jednostka zewnętrzna nr seryjny 9AT4530000076 | R32 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
ŁĄCZNIE |  |  |  | x | 0 | X | 0 | 0
[7 empty] | 1. Formularz_ Wentylacja mechaniczna | 2. Formularz _Klimatyzacja
[5 empty] | Wartość usługi netto |  | 0 | 0
[5 empty] | Wartość VAT |  | 0 | 0
[5 empty] | Wartość usługi brutto |  | 0 | 0
<dokument należy sporządzić w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji w imieniu Wykonawcy>
[6 empty] | "Wartość brutto OGÓŁEM" (należy przenieść do formularza oferty |  | 0