Załącznik nr 25  do umowy

..................................................

Pieczęć wykonawcy

Ja(My) niżej podpisany ............................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

..................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ...................................................................................................................................................................

składam(y) niniejszą Tabelę Elementów Rozliczeniowych:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

| L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | jednostka | liczba jednostek | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ocieplenie ścian zewnętrznych | m2 | 583,70 |  |  |  |
| 2 | Ocieplenie stropu | m2 | 500,00 |  |  |  |
| 3 | Wymiana stolarki okiennej | m2 | 161,37 |  |  |  |
| 4 | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej | m2 | 10,29 |  |  |  |
| 5 | Wymiana opraw oświetleniowych | kpl. | 217 |  |  |  |
| 6 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej | kWp | 24,68 |  |  |  |
| 7 | Zakup i montaż magazynu energii | kWh | 25 |  |  |  |
| 8 | Montaż zielonej ściany | m2 | 11 |  |  |  |
| 9 | Zakup i montaż systemu fakturowych nawierzchniowych oznaczeń kontrastowych | kpl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Zakup i montaż elektronicznego programowalnego regulatora temperatury | szt. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Suma |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT(23%): |  |  |  |

..............................................

Podpis wykonawcy