Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI MOCY ZAINSTALOWANEJ

załącznik do dokumentacji odbiorowej

sporządzony w dniu .................... r. w ....................

Dotyczy inwestycji: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” na terenie Gminy Dobra 
Wykonawca: [Nazwa Firmy]
Umowa nr: [Numer Umowy] z dnia [Data]

1. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-TECHNICZNE OPRAW

Na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz fizycznego sprawdzenia zamontowanych urządzeń, stwierdza się co następuje:

| Lp. | Typ oprawy / Model | Ilość [szt.] | Moc systemowa jednej oprawy [W]* | Moc łączna grupy [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [np. Uliczna Typ A] |  |  |  |
| 2. | [np. Parkowa Typ B] |  |  |  |
| 3. | [np. Uliczna Typ C] |  |  |  |
| Σ | SUMA CAŁKOWITA |  | --- | ................ kW |

*Moc systemowa obejmuje pobór mocy modułu LED oraz układu zasilającego (zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi).

2. WERYFIKACJA LIMITU MOCY

- Dopuszczalna maksymalna moc zainstalowana określona w Umowie: 62,46 kW.

- Rzeczywista suma mocy zainstalowanej wg powyższego zestawienia: ................ kW.

- Wynik weryfikacji:

  - ZGODNY – Suma mocy nie przekracza limitu 62,46 kW.

  - NIEZGODNY – Suma mocy przekracza limit. wykonawca zobowiązany do wymiany opraw na koszt własny.

3. POTWIERDZENIE KONFIGURACJI SYSTEMU STEROWANIA

- Wykonawca potwierdza, że do systemu zdalnego zarządzania (gniazda Zhaga/ZD4i) wprowadzono parametry techniczne każdej oprawy: [TAK / NIE].

- Zweryfikowano działanie funkcji automatycznej redukcji mocy po upływie czasu dostępu do danych (10 lat): [TAK / NIE].

4. UWAGI I ZAŁĄCZNIKI

- Do niniejszego protokołu załącza się karty katalogowe potwierdzające moce systemowe użytych opraw.

- Wykonawca oświadcza, że dane są zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności kontraktowej.

5. POMIARY RZECZYWISTE W SZAFACH OŚWIETLENIOWYCH (PRZY 100% MOCY)

Pomiary wykonano przy załączonych wszystkich obwodach, po ustabilizowaniu się pracy zasilaczy

(min. 15 min po załączeniu), przy wyłączonej redukcji mocy (tryb 100%).

| Nr szafy oświetleniowej | Lokalizacja (ulica/obwód) | Napięcie sieciowe [V] | Zmierzony prąd sumaryczny [A] | Wyliczona moc czynna [kW]* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-1 |  |  |  |  |
| SO-2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Σ | RAZEM (Moc zmierzona) | --- | --- | ................ kW |

*Moc wyliczona na podstawie wzoru dla układów trójfazowych lub odczytana bezpośrednio z analizatora parametrów sieci / licznika energii.

Wnioski z pomiarów:

- Rzeczywisty pobór mocy układu (uwzględniający straty na przewodach i zabezpieczeniach): ................ kW.

- Czy moc zmierzona potwierdza zachowanie limitu 62,46 kW (z uwzględnieniem tolerancji pomiarowej)?

  - TAK

  - NIE (Wymagane wyjaśnienie wykonawcy / ponowna weryfikacja doboru opraw).

Podpisy:

W imieniu Zamawiającego: ____________________
W imieniu Wykonawcy: _______________________

Przy odbiorze wykonawca powinien dostarczyć wydruk z systemu sterowania, który pokazuje listę wszystkich dodanych opraw wraz z ich zadeklarowaną mocą. Porównanie wydruku z powyższą tabelą wykaże czy parametry w systemie pokrywają się ze stanem rzeczywistym.