Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY (zmieniony 21.08.2026)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275  pkt 2 ustawy Pzp na  realizację zamówienia pn. Wymiana nawierzchni boiska sztucznego B2 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocku
Numer zamówienia MOSiR 10/2026
[bookmark: _Hlk207281816]----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock
II. [bookmark: _Hlk117591556]Dane dotyczące Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, należy wpisać wszystkie podmioty - Partnerów oraz wskazać Lidera):
Nazwa ……………………………………………………………………...……..……………
adres ……………………………………………….…………………………………………
	         (kod, miejscowość)                              (ulica)		(województwo)
NIP:……………………………………Nr KRS…………………………………………………

Pełnomocnikiem ustanowionym do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) jest: ………………… (imię i nazwisko) zgodnie z pełnomocnictwem (w załączeniu): z dnia: ……

Wszelką korespondencję  w sprawie ww. postępowania należy kierować na:
adres e-mail:........................................................, nr  tel.: ...................................... 
III. Składam ofertę na realizację ww. zamówienia publicznego:  

	1. 
	Cena brutto za wykonanie Zadania nr 1
	
………………………………….zł

	2. 
	Cena brutto za wykonanie Zadania nr 2 (łącznie), w tym: 
	
………………………………….zł

	2.1. 
	cena za przegląd gwarancyjny w 6 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.2.
	cena za przegląd gwarancyjny w 12 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.3.
	cena za przegląd gwarancyjny w 18 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.4.
	cena za przegląd gwarancyjny w 24 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.5. 
	cena za przegląd gwarancyjny w 30 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.6.
	cena za przegląd gwarancyjny w 36 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.7.
	cena za przegląd gwarancyjny w 42 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.8.
	cena za przegląd gwarancyjny w 48 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.9.
	cena za przegląd gwarancyjny w 54 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł

	2.10.
	cena za przegląd gwarancyjny w 59 m-cu użytkowania
	
………………………………….zł


3. Cena ofertowa brutto łącznie za wykonanie Zadania nr 1 i 2: …………………… zł
Zastosowana stawka VAT (w %): ……
Słownie cena ofertowa brutto łącznie za wykonanie Zadania nr 1 i 2: ……………… zł

IV. Do realizacji zamówienia zastosuję trawę TUFTOWANĄ /TKANĄ *** o parametrach:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TRAWY TUFTOWANEJ ****
	Lp.
	Parametr
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	Spełnia TAK/NIE

	1
	Podkład sztucznej trawy
	poliuretanowy
	
	

	2
	Ciężar całkowity nawierzchni na m2
	min. 3200g
	
	

	3
	Rodzaj i przekrój włókna
	Pierwsze włókno monofilowe proste  wzmocnione rdzeniem
	
	

	
	
	Drugie włókno monofilowe proste wzmocnione
	
	

	
	
	Dodatkowe trzecie włókno fibrylowane
	
	

	4
	Grubość włókna
	Pierwsze włókno min 340 mikronów
	
	

	
	
	Drugie włókno min. 360 mikronów
	
	

	
	
	Dodatkowe trzecie włókno min 100 mikronów
	
	

	5
	Ilość pęczków na m2
	min 10 000
	
	

	6
	Ilość włókien na m2
	min. 150 000
	
	

	7
	Skład włókna
	100% polietylen (PE)
	
	

	8
	Wysokość włókna
	min 45mm, max 50mm +/-5%
	
	

	9
	Ciężar włókna (dtex)
	min 16 000
	
	

	10
	Kolor
	Dwa odcienie zieleni w jednym pęczku
	
	

	11
	Siła wyrywania pęczka sztucznej trawy po starzeniu
	min 52N
	
	

	12
	Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu 
	min 1600mm/h
	
	

	13
	Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu
	min 110N/100mm
	
	





ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TRAWY TKANEJ ****
	Lp.
	Parametr
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	Spełnia TAK/NIE

	1
	Podkład sztucznej trawy
	Polipropylen (PP), polietylen (PE)
	
	

	2
	Ciężar całkowity nawierzchni na m2
	Min. 2300g
	
	

	3
	Rodzaj i przekrój włókna
	Pierwsze włókno monofilowe proste z wzmocnione
	
	

	
	
	Drugie włókno monofilowe proste wzmocnione
	
	

	
	
	Trzecie włókno monofilowe proste wzmocnione
	
	

	
	
	Dodatkowe czwarte włókno monofilowe fibrylowane
	
	

	4
	Grubość włókna
	Pierwsze włókno min 340 mikronów
	
	

	
	
	Drugie włókno min. 360 mikronów
	
	

	
	
	Trzecie włókno min. 360 mikronów
	
	

	
	
	Dodatkowe czwarte włókno min. 100 mikronów
	
	

	5
	Ilość pęczków na m2
	Min 10 000
	
	

	6
	Ilość włókien na m2
	Min. 120 000
	
	

	7
	Skład włókna
	100% polietylen (PE)
	
	

	8
	Wysokość włókna
	Min 45mm, max 50mm +/- 5%
	
	

	9
	Ciężar włókna (dtex)
	Min 16 000
	
	

	10
	Kolor
	Minimum dwa odcienie zieleni w jednym pęczku
	
	

	11
	Siła wyrywania pęczka sztucznej trawy po starzeniu
	Min 52N
	
	

	12
	Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu 
	Min 1600mm/h
	
	

	13
	Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu
	Min 120N/100mm
	
	



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (w tym warunki płatności) oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
0. Wadium zostało wniesione w formie: ………………. *
0. Deklaruję/emy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………*
3. [bookmark: _Hlk115088329]Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy: **/***
· mikro przedsiębiorstwo/ 
· małe przedsiębiorstwo/ 
· średnie przedsiębiorstwo/ 
· jednoosobową działalność gospodarczą/ 
· jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/ inny rodzaj 
4. Zamówienie zrealizujemy: ***
· samodzielnie /
· przy udziale Podwykonawców: 
	L.p. 
	Nazwa i adres Podwykonawcy *
	Zakres prac powierzonych Podwykonawcy *

	……
	……………………………..
	……………………………………………………….


6. Tajemnica przedsiębiorstwa 
· Nie zastrzegam* w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp, informacji zawartych w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
· Zastrzegam* w trybie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, iż informacje zawarte w ofercie, dotyczące: ……………………………… nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje: ………...........
7. Informacja RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
8. Do oferty załączam:
1. …………………….
1. ……………………


       	 

[bookmark: _Hlk181018261]         		     		   (podpis elektroniczny osoby upoważnionej)


* wpisać właściwe.
**Oświadczenie służy celom informacyjnym na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Zamawiający definiuje mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – art. 7 ust 1.
***niepotrzebne skreślić
**** Wykonawca oświadcza jaki rodzaj trawy wybiera i wypełnia tylko jedną tabelę, właściwą dla wybranego rodzaju trawy.

