Załącznik nr 3 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej

Zadanie I:

| Lp. | Podstawa szacunku (zakres prac) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto: | Wartość VAT | Wartość VAT w zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8=5+6 | 9=7+8 |
| 1. | Projekt elektroakustyczny i adaptacji akustycznej (analiza pomiary symulacje) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Panele akustyczne pochłaniające wraz z konstrukcją montażową | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dyfuzory akustyczne wraz z montażem | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pozostałe materiały wygłuszające | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cyfrowy procesor DSP | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kolumny głośnikowe typu Beam Steering | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wzmacniacz mocy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Mikrofony bezprzewodowe ręczne | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Mikrofony pojemnościowe do mównicy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Mikrofony nagłowne bezprzewodowe | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Okablowanie, złącza, szafy Rack, osprzęt | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Elementy wibroizolacyjne i konstrukcyjne | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pętla indukcyjna (opcjonalnie) | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Montaż uruchomienie i strojenie systemu | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Pomiary końcowe i szkolenie użytkowników | kpl | 1 |  |  |  |  |  |

| 16. | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:  kompleksowa modernizacja systemu nagłośnienia, mającego na celu eliminację pogłosu i poprawę parametrów słyszalności mowy w Auli Kolumnowej SGGW  w Pawilonie 3 przy ulicy Rakowieckiej 26 w Warszawie.

Dane techniczne:

- Powierzchnia Auli – 578,11 m2

- Średnia wysokość – 7,6 m

- Kubatura – około 4400 m3

Jednostka SGGW w Warszawie: Dział Administrowania Zasobami  Użytkowymi (Rakowiecka)

Zakres planowanych prac

W związku z potrzebą modernizacji systemu nagłośnienia znajdującego się w Auli Kolumnowej SGGW w Pawilonie 3 przy ul. Rakowieckiej 26 w Warszawie prace powinny obejmować:

1. Projekt - wyznaczenie optymalnej ilości materiałów chłonnych w korelacji z precyzyjnie dobranym systemem nagłośnienia, który musi uzyskać uprzednią pisemną akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do jego realizacji;

2. Pasywną adaptację akustyczną typu:

- Panele pochłaniające(Absorbery) z elementami mocującymi w ilości zgodnej z założeniami projektowymi,

- Panele rozpraszające (Dyfuzory) z elementami mocującymi w ilości zgodnej z założeniami projektowymi,

- Inne rozwiązania wygłuszające,

3. Aktywną adaptację (System Elektroakustyczny) typu:

- Procesor Digital Sound Processing- posiadający opcje cyfrowej obróbki sygnału audio dające możliwość wystrojenia systemu nagłośnieniowego z uwzględnieniem trudnej akustyki pomieszczenia ,

- możliwość podłączenia minimum sześciu mikrofonów (gniazda XLR)

- Zestaw mikrofonów o wąskiej charakterystyce kardioidalnej lub hiperkardioidalnej,

- bezprzewodowe ręczne - 4 szt,

- pojemnościowe do mównicy – 2szt,

- bezprzewodowe nagłowne – 2szt,

- Zestaw głośników – preferowane cyfrowe kolumny głośnikowe z technologią Beam Steeringing,

- Elementy pomocnicze i konstrukcyjne np. izolacja wibroakustyczna urządzeń

- Pętla indukcyjna system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących (opcjonalnie) – 2 kpl.

- wykonanie wszystkich prac instalacyjnych niezbędnych do działania systemu wraz z uruchomieniem

Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.

Załącznik nr 3 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej

Zadanie II:

| Lp. | Nazwa materiału/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT zł | Wartość brutto w zł | Oferowany przez wykonawcę producent | numer katalogowy/nazwa produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 |
| 1 | Projektor laserowy Kolorowy - Natężenie światła: min. 6 500 lumen / 4 600 lumen (tryb ekonomiczny) - Rozdzielczość: WUXGA - Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 - Stosunek kontrastu: min 5 000 000:1 - Żywotność Źródła światła: min 20 000 godz. / 30 000 godz. (tryb oszczędny) - Korekcja obrazu: minimum pionowo ±50°, poziomo ±20° - Przetwarzanie wideo: minimum 10 Bit - Stosunek projekcji: min zakres 1,35–2,20:1 - Zoom: manualny zakres min. 1–1,6 - Rozmiar projekcji: min zakres 50–500 cali - Odległość wyświetlania (szerokokątny): min zakres 1,4–14 m - Odległość projekcyjna (tele): min zakres 2,4–23 m - Przyłącza: co najmniej 2× USB 2.0-A, Ethernet (100Base-TX/10Base-T), WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, wyjście HDMI, wejście 2× HDMI , - obsługiwane protokoły HDBaseT, Miracast,Apple Airplay - Funkcje: min. wbudowany głośnik | szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekran elektryczny ze sterownikiem ręcznym i radiowym - Rodzaj ekranu: elektryczny - wypełniający maksymalnie dostępną powierzchnia robocza: 360×220 cm - Format ekranu: 16:10 - przystosowany d współpracy z dostarczanym rzutnikiem | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Interfejs zdalnego sterowania ekranem - Interfejs do zdalnego sterowania ekranem elektrycznym, współpracujący z z ekranem poz. 2 | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pilot radiowy do interfejsu sterowania - Pilot radiowy współpracujący z interfejsem zdalnego sterowania ekranem poz.3 | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzmacniacz miksujący mono (z mikserem strefowym) Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Moc znamionowa RMS: nie mniej niż 240 W - Moc szczytowa (peak): nie mniej niż 340 W - Praca w trybie nisko impedancyjnym oraz w linii 100 V, moc nie mniejsza niż 240 W w każdym trybie - Liczba kanałów wejściowych: co najmniej 5 - Liczba stref: co najmniej 5 - Złącza (co najmniej): 3× wejście typu combo 6,3 mm/XLR (mikrofon/linia), 2× wejście liniowe RCA L/P, 1× wyjście 6,3 mm na wzmacniacz zewnętrzny, 1× wyjście RCA L/P (rec), wyjścia głośnikowe na zaciskach śrubowych Uwaga: wszystkie wartości stanowią parametry minimalne/graniczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone powyżej. | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kolumna głośnikowa naścienna Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Moc znamionowa: nie mniej niż 175 W; moc maksymalna: nie mniej niż 350 W - Pasmo przenoszenia: co najmniej 65–20 000 Hz - kompatybilny ze wzmacniaczem z poz 5 - Przetwornik wysokotonowy: o średnicy co najmniej 25 mm (1") - Przetwornik średnio-nisko tonowy: o średnicy co najmniej 203 mm (8") - Wymiary maksymalne: nie większe niż 250×380×260 mm; - Kolor: biały - W komplecie: regulowany (obrotowy) wspornik montażowy ścienny Uwaga: wszystkie wartości stanowią parametry minimalne/graniczne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone powyżej. | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikrofon bezprzewodowy - Typ systemu: cyfrowy system bezprzewodowy UHF - Transmisja audio: min.24-bitowa cyfrowa - Zakres dynamiki: min. 120 dB - Zasięg pracy: do 100 m (w optymalnych warunkach) - Typ kapsuły: Beta 58A; charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna - Zasilanie nadajnika: 2× AA lub akumulator w przypadku akumulatora musi być dostarczony wraz z ładowarką - Czas pracy: min. 8 godzin | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikrofon kablowy - Mikrofon: dynamiczny; charakterystyka: kardioidalna - Pasmo przenoszenia: minimum 50 Hz – 15 kHz - Magnes:; impedancja: 600 Ω - Opcje: wyłącznik, metalowa konstrukcja | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dystansownik do ekranu elektrycznego - Dystansownik: ścienno-sufitowy - Wymiar: 30 cm; udźwig: minimum 20 kg; kolor: biały pasujący do dostarczanego ekranu | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ramię do projektora - Uchwyt: sufitowy - Wysokość: od 110 cm do 200 cm; udźwig: 20 kg; kolor: biały kompatybilny z dostarczanym projektorem | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przełącznik z rozdzielaczem HDMI – HDMI - Obsługiwane formaty: HDMI 2.0 - minimalna Maksymalna rozdzielczość: 3840×2160 4K@60 Hz - Obsługa audio: LPCM, DTS, Dolby-AC3 - Wejście HDMI: 6; wyjście HDMI: 3; wyjście audio: stereo jack | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Konwerter sygnału HDMI na IP, zestaw TX+RX - Wejście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i - Wyjście HDMI: 4K / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i - HDMI w wersji: 2.0 - Długość kabla CAT6/6A/7 między Rx i Tx: do minimum100 m - Zasilanie: DC 5V/2A | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szafa RACK 19" - Standard: 19"; wysokość: 12U - Wymiary: 600×600×655(721) mm (szer./gł./wys.) - Nośność statyczna: do 60 kg - Drzwi przednie ze szkłem hartowanym; drzwi boczne zatrzaskowe (demontowane) - Zdejmowana pokrywa w tylnej ścianie; otwory na przewody od góry/od dołu - Otwory wentylacyjne w ścianach bocznych; kolor: jasnoszary/biały - Kółka: 2 z hamulcem | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Półka stała do szafy RACK 19" - Szerokość użytkowa: 19"; wysokość użytkowa: 1U - Głębokość: 350 mm; kolor: szary - Nośność: 15 kg (równomiernie rozłożone); mocowanie w 4 punktach | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Listwa zasilająca 19" 1U - Standard: 19"; wysokość: 1U - Liczba gniazd: 8; wyłącznik: tak, podświetlany - Długość kabla: minimum 1,8 m; przekrój przewodu: 3×1,5 mm² - Typ gniazd: uniwersalne 3-biegunowe (z uziemieniem) - Kabel zasilający zakończony uniwersalnym wtykiem 3-biegunowym (z uziemieniem) | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Okablowanie do uruchomienia systemu audio-wideo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kabel HDMI – HDMI, długość 10 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Standard: HDMI co najmniej 2.0; obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 Hz - Długość: 10 m (±5%); wtyki HDMI typu A | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kabel HDMI – HDMI, długość 1 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Standard: HDMI co najmniej 2.0; obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 Hz - Długość: 1 m (±5%); wtyki HDMI typu A | Szt. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel mikrofonowy XLR – XLR, długość 7,5 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Przewód symetryczny, ekranowany; złącza XLR (męskie/żeńskie) - Długość: 7,5 m (±5% | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel mikrofonowy XLR – XLR, długość 1 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Przewód symetryczny, ekranowany; złącza XLR (męskie/żeńskie) - Długość: 1 m (±5%) | Szt. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabel 2× RCA – 2× RCA, długość 10 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Przewód sygnałowy stereo, ekranowany; złącza 2× RCA (cinch) z obu stron - Długość: 10 m (±5%) | Szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kabel Jack 3,5 mm – 2× RCA, długość 1 m Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Przewód sygnałowy, ekranowany; wtyk Jack 3,5 mm stereo na 2× RCA (cinch) - Długość: 1 m (±5%) | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kabel głośnikowy Wymagania minimalne (parametry nie gorsze niż): - Przewód głośnikowy dwużyłowy; przekrój żyły co najmniej 2×1,5 mm² - Dostarczany w odcinkach po 100 m (łącznie zgodnie z ilością w formularzu) | Mb. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ilekroć w zestawieniu Zamawiający wskazuje nazwy własne produktów lub producenta, działa w zamiarze przekazania jak najrzetelniejszego opisu parametrów wymaganych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| towarów. W tego typu przypadkach opisanie przedmiotu zamówienia tylko i wyłącznie za pomocą parametrów technicznych może nie dostarczyć Wykonawcy kompleksowej |  |  |  |  |  |
| wiedzy na temat konkretnej pozycji. Dopuszcza się rozwiązania/produkty równoważne. Odpowiedzialność za udowodnienie równoważności oferowanego produktu spoczywa na |  |  |  |  |  |
| Wykonawcy. |  |  |  |  |  |
| Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia użył nazw własnych oraz producentów niektórych artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny |  |  |  |  |  |
| jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz nazwy producentów zostały podane ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki |  |  |  |  |  |
| asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji oraz modernizacji |  |  |  |  |  |
| istniejących instalacji elektrycznych, a także wykonywania nowych instalacji. |  |  |  |  |  |
| W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. (Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie |  |  |  |  |  |
| produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego). |  |  |  |  |  |
| Wymagane jest, aby materiały odpowiadały obowiązującym normom PN, EN oraz posiadały wymagane przepisami atesty właściwe dla tych materiałów. |  |  |  |  |  |
| Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych |  |  |  |  |  |
| m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów. |  |  |  |  |  |
| Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również |  |  |  |  |  |
| formularz rzeczowo cenowy Wykonawcy. |  |  |  |  |  |
| Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający |  |  |  |  |  |
| dopuszcza dostarczanie materiałów za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, |  |  |  |  |  |
| certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach; winien być wyposażony we wszystkie element ty niezbędne do uruchomienia i pracy u |  |  |  |  |  |
| Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |