| NAZWA ZAMÓWIENIA | „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej nowego PSZOK” |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | Eko-Skarbimierz Sp. z o.o., ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle |  |
| ADRES INWESTYCJI | Skarbimierz-Osiedle, ul. Wierzbowa 31, dz. nr 92/17 |  |
| KOD CPV | Grupa: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania / roboty nawierzchniowe w zakresie mającym zastosowanie 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 51112000-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej |  |
| OGÓLNY SPIS ZAWARTOŚĆI PFU (szczegółowy spis zawartości znajduje się we wskazanych obok częściach PFU) | PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO WC WYKAZ CEN |  |

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

ZAWARTOŚĆ PFU-3:

1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	3

2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	4

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	5

4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	6

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania lub przygotowania wszystkich dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w zakresie wymaganym dla przyjętego rozwiązania projektowego i zakresu robót.

- uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie wymaganym przepisami;

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego wraz z wymaganymi załącznikami;

- zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wymaganym przepisami;

- pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych w zakresie wymaganym przepisami;

- opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje wynikające z przyjętego zakresu robót;

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów i urządzeń do stosowania;

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań gwarancyjnych, serwisowych i autoryzacyjnych producentów.

# Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do uzyskania zgód właściwych odnoszących się ściśle do zakresu rzeczowego robót. 
Tak uzyskane uzgodnienia będą podstawą do wydania przez Zamawiającego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Wykonawca jest zobowiązany stosować aktualne przepisy i normy obowiązujące na dzień projektowania i realizacji. Poniższy wykaz ma charakter podstawowy i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku identyfikacji wszystkich regulacji właściwych dla przyjętych rozwiązań.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - w zakresie mającym zastosowanie.

- Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym wymagania uzgodnienia projektu urządzeń fotowoltaicznych, jeżeli mają zastosowanie.

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz eksploatacji urządzeń energetycznych.

- Przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

- PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

- PN-EN 62446 - Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji, badań rozruchowych i kontroli.

- PN-EN 62548 - Wymagania projektowe dotyczące systemów fotowoltaicznych.

- PN-EN 50618 - Kable i przewody do systemów fotowoltaicznych.

- PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa.

- PN-EN 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- PN-EN IEC 61851 - System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych.

- PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych - w zakresie mającym zastosowanie.

- PN-EN 62109-1 i PN-EN 62109-2 – bezpieczeństwo falowników.

- PN-EN IEC 62485-5 – bezpieczeństwo magazynów energii z akumulatorami litowo-jonowymi.

- PN-EN IEC 62619 – wymagania bezpieczeństwa dla ogniw i baterii LFP stosowanych stacjonarnie.

- PN-EN 61643-11 – ograniczniki przepięć.

- PN-HD 60364-6 – badania i odbiór instalacji.

- PN-EN 61557 – pomiary instalacji elektrycznych.

- PN-EN 50160 – parametry jakości energii elektrycznej.

- Kodeks sieci NC RfG oraz aktualne wymagania właściwego OSD dotyczące przyłączania instalacji PV i magazynów energii.

- Seria PN-EN IEC 62933 – Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES).

- Normy, przepisy i instrukcje producentów właściwe dla przyjętych urządzeń, systemu magazynowania energii, systemu EMS/SZR, zabezpieczeń i stacji ładowania

# Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Ideowa koncepcja zagospodarowania terenu / mapa z proponowanymi lokalizacjami kluczowych urządzeń i infrastruktury.

Lokalizacja inwestycji: Skarbimierz-Osiedle, ul. Wierzbowa 31, dz. nr 92/17.

Wstępnie wskazana lokalizacja modułów PV na dwóch konstrukcjach wsporczych, falownika, magazynu energii, stacji ładowania, złącza kablowego, układu pomiarowego, tras kablowych i telekomunikacyjnych.

Wskazane na mapie istniejące i projektowane elementy uzbrojenia terenu wymagają weryfikacji przez Wykonawcę przed projektowaniem i przed rozpoczęciem robót.

Wyniki badań gruntowo-wodnych, inwentaryzacja zieleni, opinie środowiskowe, pomiary ruchu, hałasu i inne opracowania należy wykonać lub pozyskać, w zakresie wymaganym przepisami dla przyjętego rozwiązania projektowego.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową oraz jej przeprowadzeniem, przekazane przez Zamawiającego na etapie projektowania.