| NAZWA ZAMÓWIENIA | „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej nowego PSZOK” |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | Eko-Skarbimierz Sp. z o.o., ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz-Osiedle |  |
| ADRES INWESTYCJI | Skarbimierz-Osiedle, ul. Wierzbowa 31, dz. nr 92/17 |  |
| KOD CPV | Grupa: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 09332000-5 Instalacje słoneczne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania / roboty nawierzchniowe w zakresie mającym zastosowanie 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 51112000-0 Usługi instalowania sprzętu do sterowania i przesyłu energii elektrycznej |  |
| OGÓLNY SPIS ZAWARTOŚĆI PFU (szczegółowy spis zawartości znajduje się we wskazanych obok częściach PFU) | PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO WC WYKAZ CEN |  |

# Wstęp

## Zakres pozycji

Wykaz Cen (WC) należy odczytywać w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym zakresem Robót, które należy zaprojektować i wykonać oraz ze sposobem ich wykonania.

Całość Robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi w SWZ.

Opisy pozycji podane w poszczególnych pozycjach Wykazu cen nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Stanowią one jedynie skrótowe oznaczenie Robót, które są w pełni opisane w SWZ zgodnie z referencją podaną w tabeli Wykazu Cen.

Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie Materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w SWZ czy też nie.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją.

## Wycenianie

Wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w PLN.

Przy wycenianiu prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Umowy, PFU w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów Robót i zastosowanych Materiałów, Urządzeń.

Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa 
i wskazówek Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace zapłacony zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. Pozycje w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.

Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do cen nie należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 poszczególnych WW.

## Płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności oraz wyceny Robót są zawarte w WW-00 Wymagania Ogólne - Wymagania Zamawiającego.

Wyceniony Wykaz Cen jest integralną częścią dokumentów Umowy.

Roboty będą wycenione ryczałtowo. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją, poza przypadkami określonymi w Umowie.

Ceny ryczałtowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich robót tymczasowych każdego rodzaju i prac towarzyszących oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

Uwzględniając w cenach ryczałtowych roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.

Ceny podane w Wycenionym Wykazie Cen podane przez Wykonawcę muszą pokryć wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Umowie.

Cena wskazana w każdej pozycji Wykazu Cen będzie obejmowała wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, a w szczególności:

- opracowanie projektu Robót:

  - koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót,

  - koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym Kontraktem.

  - koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentów Wykonawcy w wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i decyzji.

- wykonanie Robót:

  - robociznę bezpośrednią,

  - wartość użytych i wbudowanych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,

  - wartość urządzeń podstawowych: moduły PV, konstrukcja, falownik/inwerter, magazyn energii, stacja ładowania, EMS, SZR i układy pomiarowe;

  - wartość rozdzielnic, zabezpieczeń, kabli, tras kablowych, przepustów i robót ziemnych; przygotowania podłoża pod PV oraz oznakowania miejsca EV; uruchomienia, konfiguracji, testów, pomiarów i szkoleń;

  - wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

  - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

  - koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych,

  - koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem,

  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Spis działów Wykazu cen

| Oznaczenie części Wykazu cen | Nazwa elementu |
| --- | --- |
| 1 | Prace projektowe |
| 2 | Roboty budowlano-montażowe |
| 2.1 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) na gruncie |
| 2.2 | Dostawa i montaż magazynu energii (BESS) |
| 2.3 | Dostawa i montaż falownika hybrydowego |
| 2.4 | Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV) |
| 2.5 | Wykonanie systemów sterowania, zarządzania energią (EMS) i zasilania rezerwowego (SZR) |
| 2.6 | Prace ziemne, okablowanie oraz przygotowanie podłoża pod instalację |
| 2.7 | Prace towarzyszące, pomiary, szkolenia i dokumentacja powykonawcza |