Przedmiot zamówienia

Adres: Zrębice I, ul. Główna 143, dz. nr 825/15

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch drewnianych pergoli ogrodowych z wbudowaną ławką przeznaczonych do użytkowania w przestrzeni publicznej jako element małej architektury.

Obiekt zostanie zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wymiary

Wymagane minimalne parametry pergoli:

- długość: od 300 cm do 380 cm,

- szerokość: od 70 cm do 100 cm,

- wysokość: około 200 cm – 250 cm,

- konstrukcja zapewniająca możliwość wygodnego użytkowania ławki oraz prowadzenia roślin pnących.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne o innych wymiarach, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności, stabilności i bezpieczeństwa użytkowania

3. Konstrukcja

Pergola powinna posiadać:

- konstrukcję drewnianą wykonaną z elementów o przekrojach zapewniających wymaganą nośność, sztywność i stabilność obiektu, dostosowanych do wymagań producenta oraz warunków użytkowania zewnętrznego.

- konstrukcję przystosowaną do użytkowania w warunkach zewnętrznych przez cały rok,

- odpowiednią sztywność i stateczność zapewniającą bezpieczne użytkowanie w przestrzeni publicznej.

4. Elementy użytkowe

Obiekt powinien być wyposażony w:

- zintegrowaną ławkę wykonaną z listew drewnianych,

- boczne kraty/pergole (kratownice) umożliwiające prowadzenie roślin pnących,

- wszystkie elementy wykończone w sposób estetyczny, bez ostrych krawędzi i drzazg.

5. Zabezpieczenie drewna

- drewno powinno być przeznaczone do zastosowań zewnętrznych oraz zabezpieczone przed działaniem wilgoci, grzybów, owadów i promieniowania UV.,

- elementy konstrukcyjne zabezpieczone impregnatem ochronnym przeciw wilgoci, grzybom i promieniowaniu UV,

- dopuszcza się równoważne systemy zabezpieczenia drewna zapewniające trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

6. Montaż

- pergola przeznaczona do trwałego montażu w gruncie lub na fundamencie,

- montaż za pomocą kotew, stóp stalowych lub innych systemów zapewniających stabilność,

- wykonanie montażu zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca montażu po zakończeniu prac oraz usunięcia odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia.

7. Wymagania użytkowe

Pergola powinna:

- być odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, UV, zmiany temperatur),

- zapewniać bezpieczne użytkowanie w przestrzeni publicznej,

- nie posiadać elementów niebezpiecznych dla użytkowników,

- charakteryzować się trwałością i estetycznym wyglądem.

8. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru.

9. Dokumenty przy odbiorze

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kartę techniczną produktu,

- instrukcję montażu i użytkowania,

- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów oraz dokumenty wymagane przepisami prawa, jeżeli dotyczą oferowanego wyrobu.

- kartę gwarancyjną.

10. Kody CPV

34928400-2 – Meble uliczne

45223800-4 – Montaż i wznoszenie konstrukcji gotowych

Początek formularza

Przykładowe zdj.

Dół formularza