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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn. „Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej”.
   
Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),  w związku z pytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla w/w postępowania po dokonaniu analizy przesłanych zapytań przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi: 

[bookmark: _GoBack]Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, które pozycje z zestawienia stolarki zawartego 
w opracowaniu „2421_I_02_PAB_rys A-9_700x297_stolarka okienna zewnętrzna” podlegają wymianie w ramach zakresu podstawowego zamówienia.
Odpowiedz:
Zakres podstawowy obejmuje stolarkę okienną o symbolach wg. projektu 014 ,05, 011, 012. Ponadto zakres nie obejmuje wymiany tych okien, obejmuje natomiast montaż ich w nowo wybudowanym obiekcie.
Pytanie 2:
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zakresu podstawowego przewidziano również wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z wymienianą stolarką.
Odpowiedz:
Zakres nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Pytanie 3:
W przypadku potwierdzenia konieczności ich wymiany prosimy o wskazanie wymaganej specyfikacji materiałowej parapetów, w szczególności rodzaju materiału, parametrów technicznych oraz sposobu wykończenia, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.
Odpowiedz:
Pytanie bezprzedmiotowe.

Z poważaniem
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