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Szanowni Państwo,
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/strona internetowa Zamawiającego




Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) pn. „Dostawa oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej”.
   
Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),  w związku z pytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla w/w postępowania po dokonaniu analizy przesłanych zapytań przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że witryna oznaczona w dokumentacji projektowej symbolem O14 należy 
wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.
Odpowiedz:
Wykonanie witryny  O14 nie jest wymagalne z zachowaniem klasy odporności ogniowej EI 60.
Pytanie 2:
Witryna O14 nie została jednoznacznie oznaczona jako EI 60 ani na rzucie, ani w zestawieniu 
stolarki. Jednocześnie zlokalizowana jest bezpośrednio w sąsiedztwie ścian o wymaganej klasie 
odporności ogniowej REI 60, co może wskazywać na konieczność zachowania odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej również dla przedmiotowej witryny.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy witrynę O14 należy wykonać 
jako przegrodę o klasie odporności ogniowej EI 60, celem prawidłowego uwzględnienia wymagań 
technicznych oraz zakresu prac w ofercie przetargowej.


Odpowiedz:
Wykonanie witryny  O14 nie jest wymagalne z zachowaniem klasy odporności ogniowej EI 60.
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Z poważaniem
                                                                                                            Przewodnicząca Komisji Przetargowej


	  Aneta Uszyńska
