Złotów, dnia 24.08.2026 r.

Znak postępowania:  MZWiK/2/2026

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów IT i OT w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Zamawiający Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1.

Zamawiający w pkt 9 – Serwer Enterprise OPZ wymaga:

„dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.”.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie, zamiast wskazanych dysków M.2 NVMe, dwóch dysków SSD SATA lub SAS Hot-Plug o pojemności minimum 480 GB każdy, skonfigurowanych w RAID 1 i przeznaczonych na potrzeby systemu operacyjnego serwera?

Proponowane rozwiązanie zapewnia taką samą wymaganą pojemność, redundancję RAID 1 oraz możliwość wymiany dysków w trybie Hot-Plug. Zastosowanie dysków SSD SATA/SAS w miejsce M.2 NVMe nie wpływa na wymaganą funkcjonalność systemu operacyjnego ani pozostałych elementów konfiguracji serwera.

Jednocześnie pozostała przestrzeń dyskowa serwera zostanie zrealizowana zgodnie z wymaganiami OPZ, tj. z wykorzystaniem dysków SSD skonfigurowanych w RAID 6 i zapewniających minimum 5 TB przestrzeni użytkowej.

Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia powyższego rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie, zamiast wskazanych w pkt 9 OPZ dysków M.2 NVMe, dwóch dysków SSD SATA lub SAS Hot-Plug o pojemności co najmniej 480 GB każdy, przeznaczonych na potrzeby systemu operacyjnego i skonfigurowanych w RAID 1.

Pozostałe wymagania określone w OPZ, w tym dotyczące przestrzeni dyskowej zrealizowanej z wykorzystaniem dysków SSD skonfigurowanych w RAID 6 i zapewniających minimum 5 TB przestrzeni użytkowej, pozostają bez zmian.

Zamawiający dokonuje aktualizacji Załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (zaktualizowana treść załącznika znajduje się na stronie internetowej postępowania)

Niniejszy dokument stanowi integralną część dokumentacji przetargowej!!!!

Zamawiający jednocześnie informuje, że  wydłuża termin składania ofert.

Zmiana SWZ i Ogłoszenia w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej postępowania.