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	Opis 
	Jedn. miary
	ilość
	Wartość netto

	Klimatyzacja sala nr 1 
	Część zachodnia:
1  szt. klimatyzator z funkcją grzania o mocy min 7kW

Część wschodnia  
3 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania o mocy min 5 kW każdy

Montaż jednostek zewnętrznych na północnej elewacji budynku

	Kpl.

	1

	

	Klimatyzacja sala nr 13
	1  szt. klimatyzator z funkcją grzania o mocy min 3kW

	
	
	

	
	Wycena powinna zawierać dostawę, montaż, materiały niezbędne do montażu i uruchomienia w tym podłączenie elektryczne i chłodnicze, przewody elektryczne oraz chłodnicze a także odprowadzenie skroplin na zewnętrz budynku (rury ukryte w elewacji)
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