Załącznik nr 2g do SWZ

Kosztorys klimatyzacji

|  | Opis | Jedn. miary | ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzacja sala nr 1 | Część zachodnia: 1 szt. klimatyzator z funkcją grzania o mocy min 7kW Część wschodnia 3 szt. klimatyzatorów z funkcją grzania o mocy min 5 kW każdy Montaż jednostek zewnętrznych na północnej elewacji budynku | Kpl. | 1 |  |
| Klimatyzacja sala nr 13 | 1 szt. klimatyzator z funkcją grzania o mocy min 3kW |  |  |  |
|  | Wycena powinna zawierać dostawę, montaż, materiały niezbędne do montażu i uruchomienia w tym podłączenie elektryczne i chłodnicze, przewody elektryczne oraz chłodnicze a także odprowadzenie skroplin na zewnętrz budynku (rury ukryte w elewacji) |  |  |  |
|  |  |  | suma |  |