Załącznik nr 2h do SWZ

Kosztorys nagłośnienia sali

Specyfikacja nagłośnienia sali

|  | Opis | Jedn. miary | ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagłośnienie konferencyjne | Zestaw obejmujący nagłośnienie Sali nr 1 (2 części) umożliwiający przełączanie trybów między jedną częścią lub obiema, składający się z zestawu głośników natynkowych mocowanych na suficie lub ścianie, wzmacniacza oraz min 3 mikrofonów bezprzewodowych. Przewody zasilające głośniki wg wymagań producenta dostarczanego i montowanego sprzętu. | Kpl. | 1 |  |
| Nagłośnienie sceniczne | Zestaw składający się min. z zestawu aktywnych kolumn głośnikowych ,min 2 szt. na jedną część sali (moc min. 250W każdy), 2 monitorów scenicznych aktywnych (moc min. 150W każdy) Zestaw powinien posiadać możliwość regulacji mocy każdej kolumny (tj. odrębnie monitory sceniczne odrębnie kolumny części 1 odrębnie kolumny części 2) Kolumny głośnikowe powinny posiadać miejsce stałego montażu na ścianie. Mikser audio 16 kanałowy , interfejs USB, odbiornik bluetooth. Min. 4 mikrofony bezprzewodowe, 4 statywy mikrofonowe. Przewody zasilające oraz sygnałowe ukryte w przegrodach budowlanych. | Kpl. | 1 |  |
|  |  |  | suma |  |