## Arkusz1
Tabela - sanitarka - OSP Jurkow
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Wewnetrzna instalacja wod-kan
1.1 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023ˇm2 | m | 25 |  | 0
1.2 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 12 |  | 0
1.3 | KNR 4-01 0208-02 | Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05ˇm2, beton żwirowy, grubość do 20ˇcm | szt | 5 |  | 0
1.4 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ160ˇmm | m | 15 |  | 0
1.5 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | m | 5 |  | 0
1.6 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne - piony, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | m | 3 |  | 0
1.7 | KNNR 4 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fiˇ75ˇmm | m | 6 |  | 0
1.8 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | m | 6 |  | 0
1.9 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fiˇ50ˇmm | szt | 6 |  | 0
1.10 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fiˇ110ˇmm | szt | 1 |  | 0
1.11 | KNNR 4 0213-05 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fiˇ110ˇmm | szt | 1 |  | 0
1.12 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fiˇ110ˇmm | szt | 1 |  | 0
1.13 | KNNR 4 0218-01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fiˇ50ˇmm | szt | 1 |  | 0
1.14 | KNNR 4 0112-0301 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50ˇmm | m | 10 |  | 0
1.15 | KNNR 4 0112-0201 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20ˇmm | m | 26 |  | 0
1.16 | KNNR 4 0112-0101 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15ˇmm | m | 40 |  | 0
1.17 | KNNR 4 0116-0102 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20ˇmm | szt | 6 |  | 0
1.18 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9ˇmm (E), rurociąg Fi 28-48ˇmm | m | 86 |  | 0
1.19 | KNNR 4 0132-0101 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm | szt | 12 |  | 0
1.20 | KNNR 4 0132-0101 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dnˇ15ˇmm -WC | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Wewnetrzna instalacja wod-kan |  |  |  | 0
2 |  | Wewnetrzna instalcja co
2.1 | KNNR 4 0112-0101 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20ˇmm | m | 60 |  | 0
2.2 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9ˇmm (E), rurociąg Fi 28-48ˇmm | m | 60 |  | 0
2.3 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, (1000-1300W) | szt | 2 |  | 0
2.4 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, (600-1000W) | szt | 1 |  | 0
2.5 | KNNR 4 0418-05 | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, (300W - 600W) | szt | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 4 0417-01 | Grzejniki stalowe, 1-płytowe, (285W) | kpl | 1 |  | 0
2.7 | KNNR 4 0116-0102 | Dodatki za podejścia dopływowe - w rurociągach grzewczych / podejscia pod grzejniki / | szt | 5 |  | 0
2.8 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne, Dnˇ15ˇmm wraz z głowicą zakres nastawny 6-28 st.C - | szt | 5 |  | 0
2.9 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe powrotne, Dnˇ15ˇmm | szt | 5 |  | 0
2.10 | KNNR 4 0412-06 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fiˇ15ˇmm | szt | 5 |  | 0
2.11 | KNR 0-31 0208-03 | Zawory powrotne proste lub kątowe, Dn 15ˇmm | szt | 5 |  | 0
2.12 | KNNR 4 0406-0301 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura stal | próba | 1 |  | 0
2.13 | KNNR 4 0406-05 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 60 |  | 0
2.14 | KNNR 4 0436-01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządze | 5 |  | 0
2.15 | KNNR 4 0506-02 | Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody uzytk. , 80ˇdm3 | szt | 1 |  | 0
|  | Razem dział: Wewnetrzna instalcja co |  |  |  | 0
3 |  | Instalacja gazowa
3.1 | KNNR 4 0303-03 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dnˇ25ˇmm | m | 15 |  | 0
3.2 | KNNR 4 0518-03 | Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dnˇ25ˇmm, | złącze | 8 |  | 0
3.3 | KNNR 4 0307-0401 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100ˇmm, | próba | 1 |  | 0
3.4 | KNNR 2 1404-0401 | Malowanie rur stalowych i blaszanych, farba podkładowa 1 warstwa, farba nawierzchniowa 2 warstwy | m | 15 |  | 0
3.5 | KNNR 4 1612-01 | Czyszczenie instalacji gazowej | odcinek | 1 |  | 0
3.6 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 15 |  | 0
|  | Razem dział: Instalacja gazowa |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0