ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 1

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

WAGA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CPV: 38311000-8, 33196200-2

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 1

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroniczna waga dla osób niepełnosprawnych przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. |  |  |
| 4 | Waga najazdowa z platformą dla wózków inwalidzkich | Tak |  |
| 5 | Antypoślizgowa platforma | Tak |  |
| 6 | Wymiary platformy (długość x szerokość) minimum 800 x 950 mm | Tak, Podać |  |
| 7 | Nośność - kryterium podlegające ocenie: do 199 kg – 0 punktów 200 kg – 10 punktów 300 kg – 20 punktów | Tak, podać |  |
| 8 | Interface w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Przesyłanie wartości pomiaru do drukarki lub do komputera - USB | Tak |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe i wbudowany akumulator (min 60 min pracy) | Tak |  |
| 11 | Zasilacz dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 12 | Możliwość złożenia w celu wygodnego transportu | Tak |  |
| 13 | Klasa dokładności: III | Tak |  |
| 14 | Boczna poręcz dla pacjentów z dysfunkcją układu ruchu | Tak |  |
| 15 | Dokładność 100g<100kg>200g | Tak, podać |  |
| 16 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: legalizacja, atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.) | Tak, dostarczyć |  |
| 17 | Szkolenie personelu w cenie urządzenia | Tak |  |
| 18 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 19 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 10 pkt 36 lub więcej miesięcy – 20 pkt | Tak, podać |  |
| 20 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 21 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)