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ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 2

Nazwa oferowanego urządzenia: 
......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia:
......................................................................................................
Producent / Firma:
......................................................................................................
Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:
......................................................................................................
WAGA ZE WZROSTOMIERZEM
CPV: 38311000-8
Jednostka miary: sztuka
Liczba jednostek do dostarczenia: 7
	Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy /
parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać

	1
	2
	3
	4

	1
	Elektroniczna waga ze wzrostomierzem przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.
	Tak
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy.
	Tak 
	

	3
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.
	Tak
	

	4
	Nośność
do 150 kg – 0 punktów
od 151 do 200 kg – 10 punktów
Powyżej 200 kg – 20 punktów
	Tak, podać
	

	5
	Dokładność  100g<100kg>200g
	Tak
	

	6
	Klasa dokładności III
	Tak, 
	

	7
	Funkcja Hold dla łatwiejszego odczytu pomiaru
	Tak
	

	8
	Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA.
	Tak
	

	9
	Zasilanie bateryjne oraz sieciowe. Zasilacz w zestawie.
	Tak
	

	10
	Wymiary platformy minimum 310x360mm
	Tak, podać
	

	11
	Wzrostomierz mechaniczny
	Tak
	

	12
	Wzrostomierz przymocowany trwale do platformy
	Tak
	

	13
	Pomiar w kilogramach
	Tak
	

	14
	Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Takie jak: legalizacja, atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.)
	Tak
Dostarczyć
	

	15
	Szkolenie personelu w cenie urządzenia
	Tak
	

	16
	Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego
	Tak
	

	17
	Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy:
12 miesięcy – 0 pkt
24 miesięcy – 10 pkt
36 lub więcej miesięcy – 20 pkt
	Tak, podać
	

	18
	Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii
	Tak
	

	19
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski
	Tak
	

	20
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak
	

	21
	Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych
	Tak
	

	22
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji
	Tak
	

	23
	Bezterminowa licencja na oprogramowanie dostarczona wraz z zestawem. 
	Tak
	

	24
	Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat.
	Tak
	


1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.


Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
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