ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 2

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

WAGA ZE WZROSTOMIERZEM

CPV: 38311000-8

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 7

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroniczna waga ze wzrostomierzem przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. | Tak |  |
| 4 | Nośność do 150 kg – 0 punktów od 151 do 200 kg – 10 punktów Powyżej 200 kg – 20 punktów | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność 100g<100kg>200g | Tak |  |
| 6 | Klasa dokładności III | Tak, |  |
| 7 | Funkcja Hold dla łatwiejszego odczytu pomiaru | Tak |  |
| 8 | Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA. | Tak |  |
| 9 | Zasilanie bateryjne oraz sieciowe. Zasilacz w zestawie. | Tak |  |
| 10 | Wymiary platformy minimum 310x360mm | Tak, podać |  |
| 11 | Wzrostomierz mechaniczny | Tak |  |
| 12 | Wzrostomierz przymocowany trwale do platformy | Tak |  |
| 13 | Pomiar w kilogramach | Tak |  |
| 14 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Takie jak: legalizacja, atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.) | Tak Dostarczyć |  |
| 15 | Szkolenie personelu w cenie urządzenia | Tak |  |
| 16 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 17 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 10 pkt 36 lub więcej miesięcy – 20 pkt | Tak, podać |  |
| 18 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 19 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 22 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji | Tak |  |
| 23 | Bezterminowa licencja na oprogramowanie dostarczona wraz z zestawem. | Tak |  |
| 24 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat. | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)