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ZAŁĄCZNIK NR 2.5 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 5

Nazwa oferowanego urządzenia: 
......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia:
......................................................................................................
Producent / Firma:
......................................................................................................
Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:
......................................................................................................
MEBLE MEDYCZNE – BIURKO MEDYCZNE 6
CPV: 39121100-7 
Jednostka miary: sztuka
Liczba jednostek do dostarczenia: 6
	[bookmark: _Hlk237256993]Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy /
parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać 

	1
	2
	3
	4

	1
	Biurko medyczne 
	Tak
	

	2
	Produkt fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich 
	Tak
	

	3
	Przedmiot zamówienia wykonany z materiałów  umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję.
	Tak
	

	4
	Blat wykonany z płyty meblowej o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i środki stosowane do bieżącego czyszczenia mebli.
	Tak
	

	5
	Wymiary biurka (długość/szerokość/wysokość)
Minimalnie 138/78/72 cm 
Maksymalnie 142/82/77 cm
	Tak, podać
	

	6
	Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.
	Tak
	

	7
	Konstrukcja biurka stabilna, zapewniająca bezpieczne użytkowanie podczas codziennej pracy w gabinecie lekarskim.
	Tak
	

	8
	Biurko wyposażone w kontenerek z szufladami, umożliwiający montaż/użytkowanie zarówno po lewej, jak i po prawej stronie biurka, bez konieczności dokonywania trwałych przeróbek konstrukcji biurka.
	Tak
	

	9
	Kontenerek wyposażony w: minimum 3 szuflady,
prowadnice zapewniające płynne wysuwanie szuflad,
centralny zamek na klucz zabezpieczający szuflady przed dostępem osób nieuprawnionych, minimum 2 klucze w komplecie.
	Tak
	

	10
	Powierzchnie biurka i kontenerka gładkie, łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na typowe środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni meblowych.
	Tak
	

	11
	[bookmark: _Hlk237610686]Regulacja wysokości biurka w zakresie minimum 
Od 0 do 0,5 cm – 0 pkt.
Powyżej 0,5 cm do 1 cm -5 pkt.
Powyżej 1 cm do 4 cm – 10 pkt.
	Tak, podać
	

	12
	Wymagany dokument potwierdzający parametry oferowanego produktu – karta katalogowa producenta lub równoważny dokument techniczny
	Tak, podać
	

	13
	Oferowane biurko musi posiadać atest higieniczny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych dla oferowanego rodzaju mebli.
	Tak, podać
	

	14
	Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, spośród standardowej palety kolorystycznej producenta – preferowany kolor szary RAL 7035 lub zbliżony.
	Tak, podać
	

	15
	Czas dostawy od momentu podpisania umowy: 
[bookmark: _Hlk237610650]Powyżej 4 tygodni – 0 pkt.
Powyżej 3 do 4 tygodni – 10 pkt
Powyżej 2 do 3 tygodni – 15 pkt.
2 tygodnie i krócej – 20 pkt. 
	Tak, podać
	

	16
	Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 24 miesiące:
Do 24 miesięcy – 0 pkt
Od 24 do 60 miesięcy – 5 pkt
Od 60 do 120 lub więcej miesięcy – 10 pkt
	Tak, podać
	

	[bookmark: _Hlk237257610]17
	W cenie należy uwzględnić dostawę
	Tak
	




1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.


Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) 
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