ZAŁĄCZNIK NR 2.5 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 5

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

MEBLE MEDYCZNE – BIURKO MEDYCZNE 6

CPV: 39121100-7

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 6

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Biurko medyczne | Tak |  |
| 2 | Produkt fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich | Tak |  |
| 3 | Przedmiot zamówienia wykonany z materiałów umożliwiających ich mycie oraz dezynfekcję. | Tak |  |
| 4 | Blat wykonany z płyty meblowej o podwyższonej odporności na ścieranie, zarysowania i środki stosowane do bieżącego czyszczenia mebli. | Tak |  |
| 5 | Wymiary biurka (długość/szerokość/wysokość) Minimalnie 138/78/72 cm Maksymalnie 142/82/77 cm | Tak, podać |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone trwałym obrzeżem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja biurka stabilna, zapewniająca bezpieczne użytkowanie podczas codziennej pracy w gabinecie lekarskim. | Tak |  |
| 8 | Biurko wyposażone w kontenerek z szufladami, umożliwiający montaż/użytkowanie zarówno po lewej, jak i po prawej stronie biurka, bez konieczności dokonywania trwałych przeróbek konstrukcji biurka. | Tak |  |
| 9 | Kontenerek wyposażony w: minimum 3 szuflady, prowadnice zapewniające płynne wysuwanie szuflad, centralny zamek na klucz zabezpieczający szuflady przed dostępem osób nieuprawnionych, minimum 2 klucze w komplecie. | Tak |  |
| 10 | Powierzchnie biurka i kontenerka gładkie, łatwe do utrzymania w czystości oraz odporne na typowe środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni meblowych. | Tak |  |
| 11 | Regulacja wysokości biurka w zakresie minimum Od 0 do 0,5 cm – 0 pkt. Powyżej 0,5 cm do 1 cm -5 pkt. Powyżej 1 cm do 4 cm – 10 pkt. | Tak, podać |  |
| 12 | Wymagany dokument potwierdzający parametry oferowanego produktu – karta katalogowa producenta lub równoważny dokument techniczny | Tak, podać |  |
| 13 | Oferowane biurko musi posiadać atest higieniczny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych dla oferowanego rodzaju mebli. | Tak, podać |  |
| 14 | Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia, spośród standardowej palety kolorystycznej producenta – preferowany kolor szary RAL 7035 lub zbliżony. | Tak, podać |  |
| 15 | Czas dostawy od momentu podpisania umowy: Powyżej 4 tygodni – 0 pkt. Powyżej 3 do 4 tygodni – 10 pkt Powyżej 2 do 3 tygodni – 15 pkt. 2 tygodnie i krócej – 20 pkt. | Tak, podać |  |
| 16 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 24 miesiące: Do 24 miesięcy – 0 pkt Od 24 do 60 miesięcy – 5 pkt Od 60 do 120 lub więcej miesięcy – 10 pkt | Tak, podać |  |
| 17 | W cenie należy uwzględnić dostawę | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)