## Zakres_lokalizacyjny
ZAŁĄCZNIK NR 1 – WIĄŻĄCA TABELA LOKALIZACYJNO-ILOŚCIOWA
Opracowano na podstawie OPZ z 03.08.2026 r. oraz mapy poglądowej. Mapa ma charakter pomocniczy; w przypadku rozbieżności wiążące są OPZ, SWZ i niniejszy zatwierdzony bilans.
Lp. | ID | Grupa / baza | Lokalizacja / adres | Funkcja | Relacja / kierunek połączenia | Kamery / funkcja | Antena T1 | Antena T2 | Antena T3 | Szafa RACK T1 | Przełącznik PoE+ | Panel 8 | Panel 16 | Moduł LAN 4 | Przełącznica światł. | SFP 1G | Półka RACK | PDU / listwa | RCD typ A | Organizer RACK | Maszt 1,5–2,0 m | Maszt 2,5–3,0 m | Okablowanie / światłowód | Prace dodatkowe / demontaż | Uzgodnienia / dostęp | Status / uwagi | Źródło OPZ | Wyjaśnienie topologii
1 | BZAK | Baza Zakładowa | ul. Zakładowa 4 – suszarnia / dach | baza radiowa | R-ZAK-01 → PK02 (T2) R-ZAK-02 → PK15 (T1) R-ZAK-03 → PK26 (T1) R-ZAK-04 → PK38/39 (T2) R-ZAK-06 → PK93 (T2) R-ZAK-07 → PK94 (T1) R-ZAK-08 → PK101 (T2) | PK02, PK15, PK26, PK38, PK39, PK93, PK94, PK101 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Nowe okablowanie LAN do wszystkich nowych anten w osłonach. | Wymiana szafy RACK. Demontaż 10 starych anten (w tym 3 nieaktywnych), okablowania, mocowań i osłon. Relacja PK44–PK46 pozostaje; tylko czyszczenie. | Dostęp i sposób montażu uzgodnić z zarządcą budynku. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1–4.1.2; pkt 5
2 | PK02 | Baza Zakładowa | ul. Hutnicza | punkt kamerowy | R-ZAK-01 ← BZAK (T2) | PK02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
3 | PK15 | Baza Zakładowa | ul. Zakładowa / 1 Maja | punkt kamerowy | R-ZAK-02 ← BZAK (T1) | PK15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
4 | PK26 | Baza Zakładowa | ul. Robotnicza / Fabryczna | punkt kamerowy | R-ZAK-03 ← BZAK (T1) | PK26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
5 | PK38-39 | Baza Zakładowa | Dworzec Wschodni / Wschodnie | punkt wspólny | R-ZAK-04 ← BZAK (T2) | PK38, PK39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE – jedna relacja obsługuje 2 punkty | pkt 4.1.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
6 | PK44-46 | Baza Zakładowa | Zalew Pasternik – grobla | punkt istniejący | R-ZAK-05 ← BZAK – istniejąca | PK44, PK45, PK46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pozostawić istniejącą antenę i okablowanie; wyczyścić z zabrudzeń. |  | ISTNIEJĄCE / BEZ ZMIAN | pkt 4.1.1–4.1.2
7 | PK93 | Baza Zakładowa | ul. Piłsudskiego | punkt kamerowy | R-ZAK-06 ← BZAK (T2) | PK93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
8 | PK94 | Baza Zakładowa | ul. Zakładowa 3 – róg bloku | punkt kamerowy | R-ZAK-07 ← BZAK (T1) | PK94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. | Wymiana mocowania anteny. |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
9 | PK101 | Baza Zakładowa | Pasternik | punkt kamerowy | R-ZAK-08 ← BZAK (T2) | PK101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / wykonanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.1.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
10 | BWYS | Baza Wysockiego | ul. Piotra Wysockiego 1 – poddasze / dach | baza radiowa | R-WYS-01 → PK03 (T1) R-WYS-02 → PK04 (T2) R-WYS-03 → HBA (T2) F-WYS-01 → ADN19 (światłowód) | PK03, PK04 oraz mini-stacja HBA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Istniejące okablowanie LAN prowadzone w osłonach. Nowy światłowód napowietrzny do ADN19 w SP13. | Demontaż 4 starych anten i osprzętu. Trwała likwidacja mostu radiowego Wysockiego–Policja. | Dostęp uzgodnić z zarządcą budynku. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.2.1–4.2.3; pkt 5
11 | ADN19 | Baza Wysockiego | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Ignacego Prądzyńskiego 2 – szafa ADN19 | węzeł światłowodowy | F-WYS-01 ← BWYS (światłowód napowietrzny) | Włączenie bazy Wysockiego do miejskiej sieci światłowodowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Światłowód napowietrzny min. 4 włókna G.652.D; spawy, zakończenia, patchcordy, pomiary tłumiennościowe i OTDR zgodnie z OPZ. | Wpięcie do miejskiej sieci światłowodowej i test transmisji. W szafie ADN19 montaż przełącznika PoE+ oraz przełącznicy światłowodowej zgodnie z zakresem OPZ. | Obiekt oświatowy; uzgodnić termin i opiekuna dostępu. | POTWIERDZONE Z PKT 4.2.2; oznaczenie ADN19 | pkt 4.2.2; pkt 5.3, 5.6.5, 5.7
12 | PK03 | Baza Wysockiego | ul. Jana Pawła II / Hauke Bosaka | punkt kamerowy | R-WYS-01 ← BWYS (T1) | PK03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.2.3; pkt 5.4.1 i 5.5.3
13 | PK04 | Baza Wysockiego | ul. Miodowa / Jana Pawła II – słup | punkt kamerowy | R-WYS-02 ← BWYS (T2) | PK04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / uporządkowanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.2.3; pkt 5.4.2 i 5.5.3
14 | HBA | Baza Wysockiego | Mini-stacja ul. Hauke Bosaka 5 – poddasze / dach | punkt pośredni | R-WYS-04 → PK16/108 (T2) | Przekaz sygnału do PK16 i PK108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Obecne okablowanie LAN poprowadzić w osłonach. | Demontaż 2 starych anten i osprzętu; montaż masztu 1,5–2,0 m i 2 anten T2. | Dostęp przez zarządcę budynku. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.2.4–4.2.5; pkt 5.2, 5.4.2, 5.5.3
15 | PK16-108 | Baza Wysockiego | ul. Pustowójtówny | punkt wspólny | R-WYS-04 ← HBA (T2) | PK16, PK108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – jedna relacja obsługuje 2 punkty | pkt 4.2.5; pkt 5.4.2 i 5.5.3
16 | BPOL | Baza Policja | al. Armii Krajowej 27 – parter / dach | baza radiowa | R-POL-01 → PK11 (T1) | PK11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | Demontaż 2 starych anten; trwała likwidacja mostu do bazy Wysockiego. | Obiekt o ograniczonym dostępie – uzgodnić osoby, terminy i zasady wejścia. Wkładka SFP 1G – 1 szt. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.3.1–4.3.2; pkt 5
17 | PK11 | Baza Policja | ul. Bankowa – rondo | punkt kamerowy | R-POL-01 ← BPOL (T1) | PK11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Uzgodnić z zarządcą słupa i organizacją ruchu, jeśli wymagana. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.3.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
18 | BGRA | Baza Graniczna | ul. Graniczna 14 – klatka schodowa, 12 piętro / dach | baza radiowa | R-GRA-01 → PK12 (T2) R-GRA-03 → PK09/100 (T2) R-GRA-04 → PK13 (T1) R-GRA-05 → PK20 (T1) R-GRA-06 → PK22 (T1) R-GRA-07 → PK23 (T1) R-GRA-08 → PK24 (T2) R-GRA-09 → PK90 (T2) R-GRA-10 → PK96/97 (T2) R-GRA-11 → PKXX (T2) | PK12, PK09, PK100, PK13, PK20, PK22, PK23, PK24, PK90, PK96, PK97, PKXX | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Nowe okablowanie LAN do wszystkich anten w osłonach. | Wymiana szafy RACK; demontaż wszystkich starych i nieaktywnych anten, okablowania, mocowań i osłon; montaż 2 masztów. | Dostęp i montaż uzgodnić z zarządcą budynku. | POTWIERDZONE – uwzględniono wyjaśnienie układu kaskadowego przez PK12 | pkt 4.4.1–4.4.2; pkt 5 | Gałąź PK07 / kamery WWW ma układ kaskadowy: Baza Graniczna ↔ PK12 po radiolinii T2. W punkcie PK12 sygnał jest przekazywany przez switch, a następnie drugą anteną T1 do PK07 i kamer WWW. Switch nie stanowi nowej pozycji dostawy, jeżeli OPZ nie wskazuje jego wymiany.
19 | PK12 | Baza Graniczna | ul. Staszica | punkt pośredni | R-GRA-02 → PK07/WWW (T1) | PK12 oraz przekaz do PK07 / kamer WWW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – punkt pośredni: T1 do PK07/WWW + T2 do bazy | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1–5.4.2 i 5.5.3 | Punkt pośredni. Antena obsługująca PK07 i kamery WWW łączy się z anteną w punkcie PK12. Sygnał przechodzi przez switch w PK12 i drugą anteną T2 jest kierowany do Bazy Graniczna. W punkcie znajdują się dwa nowe urządzenia radiowe: T1 do PK07/WWW i T2 do bazy.
20 | PK07-WWW | Baza Graniczna | al. Armii Krajowej – Fontanna / kamery WWW | punkt wspólny | R-GRA-02 ← PK12 (T1) | PK07, kamery WWW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – koniec mini-mostu T1; do potwierdzenia liczba kamer WWW | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3 | Koniec mini-mostu T1. Sygnał z PK07 i kamer WWW jest przesyłany do punktu PK12, skąd przez switch i drugą antenę trafia do Bazy Graniczna.
21 | PK09-100 | Baza Graniczna | al. Armii Krajowej / Wojska Polskiego – pawilon | punkt wspólny | R-GRA-03 ← BGRA (T2) | PK09, PK100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
22 | PK13 | Baza Graniczna | al. Wyzwolenia / Miodowa – Orlen | punkt kamerowy | R-GRA-04 ← BGRA (T1) | PK13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
23 | PK20 | Baza Graniczna | ul. Graniczna 3 | punkt kamerowy | R-GRA-05 ← BGRA (T1) | PK20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
24 | PK22 | Baza Graniczna | ul. Kopalniana 8 | punkt kamerowy | R-GRA-06 ← BGRA (T1) | PK22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
25 | PK23 | Baza Graniczna | ul. Kościelna / Słoneczna | punkt kamerowy | R-GRA-07 ← BGRA (T1) | PK23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana przewieszki sieciowej. |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
26 | PK24 | Baza Graniczna | ul. Kopalniana 4 | punkt kamerowy | R-GRA-08 ← BGRA (T2) | PK24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
27 | PK90 | Baza Graniczna | ul. Czerwonego Krzyża | punkt kamerowy | R-GRA-09 ← BGRA (T2) | PK90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.4.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
28 | PK96-97 | Baza Graniczna | Rondo Solidarności | punkt wspólny | R-GRA-10 ← BGRA (T2) | PK96, PK97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – jedna relacja obsługuje 2 punkty | pkt 4.4.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
29 | PKXX | Baza Graniczna | ul. 8 Maja / Lipowa – infrastruktura nieaktywna | punkt przyszły / bez kamery | R-GRA-11 ← BGRA (T2) | Brak kamery – przygotowanie infrastruktury | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ROZSTRZYGNIĘTE WARUNKOWO – tymczasowy identyfikator PKXX dopuszczalny do czasu instalacji kamery; musi być identyczny w OPZ, mapie, tabeli i protokołach. | pkt 4.4.2; pkt 5.4.2 i 5.5.3
30 | BLES | Baza SP11-Leśna | ul. Leśna 2 – szafa ADN09 / dach | baza radiowa | R-LES-01 → PK17 (T1) R-LES-03 → PAW (T2) | PK17 oraz Pawilon/PK21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 wyprowadzeń LAN do anten z odpowiednim zapasem. |  | Obiekt oświatowy – uzgodnić termin i opiekuna dostępu. | POTWIERDZONE – baza: 1×T1 i 1×T2; punkty/przekaźniki: 5×T1 i 1×T2; cała grupa: 6×T1 i 2×T2. | pkt 4.5.1–4.5.3; pkt 5 | Dwie gałęzie kaskadowe: Baza SP11-Leśna ↔ PK17 (T1), następnie przez switch w PK17 ↔ PK25 (T1); oraz Baza SP11-Leśna ↔ Pawilon (T2), następnie przez switch w Pawilonie ↔ PK27 (T1).
31 | PK17 | Baza SP11-Leśna | Gliniana | punkt pośredni | R-LES-02 → PK25 (T1) | PK17 oraz przekaz do PK25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – punkt pośredni: dwa urządzenia T1 | pkt 4.5.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3 | PK17 jest punktem pośrednim: jedna antena T1 łączy PK17 z bazą SP11-Leśna, a druga antena T1 na PK17 wraz z anteną T1 przy PK25 tworzy mini-most PK17–PK25.
32 | PK25 | Baza SP11-Leśna | ul. Kopalniana 1 / Myjnia | punkt kamerowy | R-LES-02 ← PK17 (T1) | PK25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – koniec mini-mostu T1 do PK17 | pkt 4.5.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3 | Koniec mini-mostu T1 do PK17. Dalsza transmisja do Bazy SP11-Leśna odbywa się przez switch i drugą antenę w punkcie PK17.
33 | PAW | Baza SP11-Leśna | Pawilon dach / PK21 ul. Murarska | punkt pośredni | R-LES-04 → PK27 (T1) | PK21 (połączenie kablowe) oraz przekaz do PK27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Oczyszczenie i malowanie metalowych elementów; wymiana skorodowanych uchwytów/obejm/śrub. |  | POTWIERDZONE – punkt pośredni: T1 do PK27 + T2 do bazy | pkt 4.5.2–4.5.3; pkt 5.4.1–5.4.2 i 5.5.3 | Pawilon jest punktem pośrednim: antena T2 łączy Pawilon z bazą SP11-Leśna, a antena T1 na Pawilonie wraz z anteną T1 przy PK27 tworzy mini-most Pawilon–PK27.
34 | PK27 | Baza SP11-Leśna | ul. Murarska 7 | punkt kamerowy | R-LES-04 ← PAW (T1) | PK27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – koniec mini-mostu T1 do Pawilonu | pkt 4.5.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3 | Koniec mini-mostu T1 do Pawilonu. Dalsza transmisja do Bazy SP11-Leśna odbywa się przez switch i antenę T2 w punkcie Pawilon.
35 | BSP10 | Baza SP10 | al. Armii Krajowej – SP10, ADN15 / elewacja / dach | baza radiowa | R-SP10-01 → PK06 (T1) R-SP10-02 → PK42 (T1) R-SP10-03 → BAK (T3) | PK06, kamera WWW, PK42 oraz most do AK4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nowe wtyki RJ45. Dla mostu T3: nowe okablowanie LAN i 5 wyprowadzeń LAN rezerwowych z zapasem. | Demontaż istniejących anten. Na dachu: maszt 1,5–2,0 m, przewody LAN z rezerwą 4 torów i jeden koniec mostu 60 GHz. | Obiekt oświatowy – uzgodnić termin i opiekuna dostępu. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.6.1–4.6.3; pkt 5
36 | PK06 | Baza SP10 | Plac Rynek | punkt wspólny | R-SP10-01 ← BSP10 (T1) | PK06 i kamera WWW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | POTWIERDZONE – jedna relacja obsługuje kamerę PK i WWW | pkt 4.6.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
37 | PK42 | Baza SP10 | SP10 / Galeria Kamienna – słup | punkt kamerowy | R-SP10-02 ← BSP10 (T1) | PK42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Poprawić stabilność słupa oświetleniowego, na którym zamontowano antenę i kamerę. |  | DO UZGODNIENIA – określić technologię i odpowiedzialność za stabilizację słupa | pkt 4.6.2; pkt 5.4.1 i 5.5.3
38 | BBIB | Baza Biblioteka | ul. Staszica – Filia nr 1 i 6 / elewacja | baza radiowa | R-BIB-01 → PK92 (T1) | PK92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Demontaż starej anteny; zarobienie nowych wtyków RJ45. Moduł 4-kanałowy montowany w szafie biblioteki. | Uzgodnić dostęp do pomieszczenia i elewacji. | POTWIERDZONE Z OPZ | pkt 4.7–4.8.1; pkt 5.4.1 i 5.5.3
39 | PK92 | Baza Biblioteka | ul. Majówka 12 – Filary | punkt kamerowy | R-BIB-01 ← BBIB (T1) | PK92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana / uporządkowanie toru LAN do anteny. |  |  | POTWIERDZONE – ochrona LAN przewidziana w szafie bazy BBIB | pkt 4.8.1; pkt 5.4.1
40 | BAK | Nowa baza AK | al. Armii Krajowej 4 – nowa szafa RACK / dach | nowa baza radiowa | R-SP10-03 ← BSP10 (T3) | Koniec mostu 60 GHz; przygotowanie pod przyszłe kamery | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 wyprowadzeń LAN do anten z odpowiednim zapasem. | Nowa baza: szafa RACK, zasilanie, 16 torów LAN z zapasem, maszt 2,5–3,0 m i drugi koniec mostu 60 GHz. | Wymagana zgoda właściciela / zarządcy budynku. | POTWIERDZONE – nowa szafa RACK typ 1; urządzenia montowane po potwierdzeniu miejsca, mocy zasilania, wentylacji i prowadzenia przewodów. | pkt 4.9; pkt 5
41 | BUM | Nowa baza UM | ul. Radomska 45 – serwerownia zapasowa / dach | nowa baza radiowa |  | Przygotowanie pod 8 przyszłych kierunków radiowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 wyprowadzeń LAN z zapasem ok. 20 m. Połączenie nowego switcha światłowodem 10GbE z istniejącym przełącznikiem. | Nowa baza: wykorzystanie istniejącej szafy, 8 torów LAN z zapasem ok. 20 m, maszt 2,5–3,0 m; połączenie światłowodowe do FC S5750E-26X-SI-R2. | Obiekt o ograniczonym dostępie; uzgodnić serwerownię, dach, ppoż. i instalację odgromową. | POTWIERDZONE – montaż urządzeń w istniejącej szafie RACK w serwerowni zapasowej UM. | pkt 4.10; pkt 5
42 | PULA-SFP | Pula urządzeń do doboru | Końce torów światłowodowych zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym | wkładki SFP do rozdziału | Rozdział po doborze typów i zasięgów | 14 wkładek SFP 1 Gb/s; niewykorzystane egzemplarze przekazać na magazyn Zamawiającego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Podział i modele zatwierdzić przed dostawą; zachować zgodność z Dell PowerConnect 2824, FC S5750E-26X-SI-R2 i urządzeniami oferowanymi. | DO ROZDZIAŁU – OPZ nie wymaga wskazania konkretnego modelu SFP w ofercie; wymaga pełnej kompatybilności. | pkt 5.7.1 | Pula 14 szt. obejmuje oba końce torów. Ostateczny rozdział wynika z zatwierdzonego rozwiązania technicznego; niewykorzystane sztuki trafiają do magazynu.

## Bilans
BILANS URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Kolumna „Ilość przypisana” jest obliczana z arkusza lokalizacyjnego. Różnice oznaczają niespójność między ilością ogólną w pkt 5 a szczegółowym przydziałem w pkt 4.
Kod | Pozycja | Jednostka | Ilość wg pkt 5 / OPZ | Ilość przypisana | Różnica | Status | Źródło | Uwagi
ANT_T1 | Antena / radiolinia typ 1 | szt. | 32 | 32 | 0 | OK | pkt 5.4.1 | 32 szt. do instalacji zgodnie z przydziałem lokalizacyjnym.
ANT_T2 | Antena / radiolinia typ 2 | szt. | 28 | 28 | 0 | OK | pkt 5.4.2 | 28 szt. do instalacji zgodnie z przydziałem lokalizacyjnym.
ANT_T3 | Most radiowy typ 3 – urządzenia | szt. | 2 | 2 | 0 | OK | pkt 5.4.3 | 1 komplet = 2 urządzenia.
RACK | Szafa teletechniczna RACK 19” typ 1 | szt. | 4 | 4 | 0 | OK | pkt 5.1 | Ilość zgodna z przypisaniem lokalizacyjnym w pkt 4.
SW | Przełącznik zarządzalny PoE+ | szt. | 7 | 7 | 0 | OK | pkt 5.3
P8 | Panel ochronny LAN/PoE 8 kanałów | szt. | 7 | 7 | 0 | OK | pkt 5.5.1
P16 | Panel ochronny LAN/PoE 16 kanałów | szt. | 3 | 3 | 0 | OK | pkt 5.5.2
M4 | Moduł ochronny LAN/PoE 4 kanały | szt. | 32 | 32 | 0 | OK | pkt 5.5.3 | 30 szt. do instalacji zgodnie z przydziałem lokalizacyjnym.
ODF | Przełącznica światłowodowa RACK 19”, 1U | szt. | 2 | 2 | 0 | OK | pkt 5.7.2
SFP | Wkładki SFP 1 Gb/s | szt. | 14 | 14 | 0 | OK | pkt 5.7.1 | 14 szt. do rozdziału na końce torów po doborze kompatybilnych modeli; niewykorzystane sztuki przekazać na magazyn.
SHELF | Półka RACK 19”, 1U | szt. | 6 | 6 | 0 | OK | pkt 5.7.3
PDU | Listwa zasilająca RACK 19”, 1U | szt. | 5 | 5 | 0 | OK | pkt 5.7.5 | Ilość zgodna z przypisaniem lokalizacyjnym w pkt 4.
RCD | Zabezpieczenie prądowe typ A | szt. | 4 | 4 | 0 | OK | pkt 5.7.6 | Ilość zgodna z przypisaniem lokalizacyjnym w pkt 4.
ORG | Organizer kablowy RACK 19” | szt. | 4 | 4 | 0 | OK | pkt 4.2.1, 4.3.1, 4.9, 4.10 | Ilość wynika z lokalizacji; brak osobnej ilości ogólnej w pkt 5.
MLOW | Maszt radiowy 1,5–2,0 m | szt. | 2 | 2 | 0 | OK | pkt 5.2 | Hauke Bosaka i SP10.
MHIGH | Maszt radiowy 2,5–3,0 m | szt. | 8 | 8 | 0 | OK | pkt 5.2 | Ilość zgodna z wykazem lokalizacji w pkt 5.2.

## Maszty
MASZTY – LOKALIZACJE I WYMAGANIA
Wykonawca przedstawia rozwiązanie techniczne i dobiera system mocowania do miejsca montażu. Zestawienie pokazuje rzeczywisty przydział z pkt 4.
ID | Lokalizacja | Adres / obiekt | Liczba | Wysokość | Minimalna liczba urządzeń | Rezerwa nośności | Mocowanie / uzgodnienia | Uziemienie | Dokumentacja
BZAK | Baza Zakładowa | ul. Zakładowa 4 | 2 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | komin/attyka/ściana/dach – wg rozwiązania technicznego | wymagane | rysunek/projekt warsztatowy, dobór kotwienia, obliczenia lub dokument nośności; potwierdzenie materiału i wytrzymałości; gwarancja min. 5 lat
BWYS | Baza Wysockiego | ul. Piotra Wysockiego 1 | 1 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | jak wyżej | wymagane | jak wyżej
HBA | Mini-stacja Hauke Bosaka | ul. Hauke Bosaka 5 | 1 | 1,5–2,0 m | 5 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | jak wyżej | wymagane | jak wyżej
BGRA | Baza Graniczna | ul. Graniczna 14 | 2 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | po przeciwnych bokach komina; rozdzielić na 2 kominy, jeżeli możliwe | wymagane | jak wyżej
BSP11 | Baza SP11 | al. Leśna 2 - dach SP11 | 1 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | komin/attyka/ściana/dach – wg rozwiązania technicznego | wymagane | jak wyżej
BSP10 | Baza SP10 | al. Armii Krajowej – dach SP10 | 1 | 1,5–2,0 m | 5 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | miejsce do uzgodnienia | wymagane | jak wyżej
BAK | Nowa baza AK | al. Armii Krajowej 4 | 1 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | przy rogu budynku / miejsce uzgodnione | wymagane | jak wyżej
BUM | Nowa baza UM | ul. Radomska 45 | 1 | 2,5–3,0 m | 10 urządzeń po maks. 2 kg | min. 30% | miejsce wskazane przez Zamawiającego | wymagane | jak wyżej

## Cyberbezpieczenstwo
MINIMALNA MATRYCA CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Wymagania stosuje się odpowiednio do funkcji i możliwości danego urządzenia. Matryca nie zastępuje protokołu odbiorowego.
ID | Obszar | Przełączniki | Radiolinie | Sposób potwierdzenia | Wynik
C01 | Dane dostępowe | zmiana danych domyślnych; silne dane uwierzytelniające | zmiana danych domyślnych; silne dane uwierzytelniające | kontrola konfiguracji / protokół | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C02 | Zarządzanie | HTTPS i/lub SSH; SNMPv3; możliwość wyłączenia usług i niezabezpieczonych protokołów | HTTPS/SSH; wyłączenie HTTP/Telnet, jeżeli dostępne | sprawdzenie aktywnych usług | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C03 | Szyfrowanie | — | WPA2-AES lub rozwiązanie nie słabsze | sprawdzenie ustawień | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C04 | Segmentacja / czas / logi | VLAN, NTP, SYSLOG | jeżeli funkcje są dostępne i wykorzystywane | kontrola konfiguracji | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C05 | Firmware | wspierane; aktualizacja bez obowiązkowej subskrypcji | jak obok | wersja firmware / dokumentacja | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C06 | Kopie konfiguracji | kopia końcowa + krótka instrukcja odtworzenia | kopia urządzeń konfigurowalnych | przekazanie plików | POZYTYWNY / NEGATYWNY
C07 | Dostęp zdalny | brak nieuzgodnionego dostępu i nieujawnionych kont | jak obok | oświadczenie + kontrola | POZYTYWNY / NEGATYWNY

## Mapa_pogladowa
MAPA POGLĄDOWA BAZ I RELACJI RADIOWYCH
Źródło: mapaanteny0.pdf przekazana wraz z OPZ. Mapa ma charakter pomocniczy i nie zastępuje tabeli lokalizacyjno-ilościowej.