Załącznik nr 2d do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Dotyczy postępowania: Sprzedaż i dostawa sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego                                        w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Nazwa i adres Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP.................................................................................

REGON : ......................................................................

Osoba do kontaktu : ......................................................

tel...................................................................................

e-mail ............................................................................

W nawiązaniu do ogłoszenia Powiatu Skarżyskiego o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków zamówienia oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

Zadanie 4: Sprzedaż i dostawa akumulatorów bezobsługowych dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Ilość: 116 sztuk

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Nazwa i Opis oferowanego parametru (proszę wpisać specyfikację oferowanego przedmiotu |
| --- | --- | --- |
| Typ i zastosowanie | Szczelny, bezobsługowy akumulator VRLA AGM, przeznaczony do pracy buforowej w urządzeniach zasilania gwarantowanego UPS, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku. Kompatybilny z zasilaczami UPS CyberPower BR700ELCD 700 VA używanymi przez Zamawiającego. |  |
| Napięcie | 12 V |  |
| Pojemność | 7,2 Ah |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 151 x 65 x 94 mm; wysokość z zaciskami: 99 mm |  |
| Żywotność | Minimum 5 lat w pracy buforowej |  |
| Certyfikaty | Certyfikat VdS |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |
| Równoważność | Dopuszcza się akumulator równoważny wobec modelu referencyjnego CSB GP 1272 F2, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań minimalnych oraz zapewnienia pełnej kompatybilności z urządzeniami UPS Zamawiającego. |  |

Oferuję 116 akumulatorów bezobsługowych ………………….………… (proszę wskazać producenta i typ ) za łączną kwotę brutto: ………………………………..…….. zł, (w tym vat )

słownie…………............................................................................................................................ zł).

stawka należnego podatku VAT ……..……% …………………………………………………….…..zł

netto …...................................(słownie:………................................................................................

……………………………………………..………………………………………………………………………...zł)

(powyższą kwotę brutto należy również wpisać w elektronicznym formularzu ofertowym w zadaniu 4)

Formularz powinien być sporządzony z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.