OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| NAZWA OBIEKTU | OŚWIETLENIE PLACU ODDZIAŁU PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W JAŚLE |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | UL. NIEGŁOWICKA 6A, 38-200 JASŁO |
| ZAMAWIAJĄCY | PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE UL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19A,35-105 RZESZÓW |

# OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont oświetlenia zewnętrznego na placu Oddziału Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Jaśle” – II postępowanie.

## Zakres robót

Zakres robót objętych zamówieniem zamieszczony jest w kosztorysie ofertowym. Wykonawca powinien przeanalizować załączony dokument i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę                               -wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których nie można wykonać zamówienia należycie.

Główne roboty remontowe:

Roboty budowlane obejmują:

- Demontaż słupów oświetleniowych

- Utylizacja słupów,

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg. stalowy - Słup stalowy ocynkowany 8 m

z wysięgnikiem podwójnym 90 st. Fundament betonowy do słupa 8m 3 szt. Tablica bezpiecznikowa słupowa 3 szt.

- Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych na ścianie, wysięgnik do 30 kg.

- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Lampa oświetleniowa kompletna LED 90W 4000K, min 150 lumenów z 1W.

- Rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych FI 25

- Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, Przewód 450/750V YDY 3*2,5 mm²

Sterowanie lamp oświetleniowych za pomocą zegara astronomicznego.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Materiały rozbiórkowe powinny być usunięte poza stanowisko robocze przed rozpoczęciem robót. Wskazany jest ich natychmiastowy wywóz do miejsca ostatecznego zagospodarowania przystosowanego dla odpadów;

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót;

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej;

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.

# MATERIAŁY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego/Inwestora;

- Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
-certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub równoważnych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których                               nie ustalono Polskiej Normy;

- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym;

- Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego/Inwestora;

# SPRZĘT

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia przez wykwalifikowanych pracowników, za pomocą własnego sprzętu i narzędzi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisami w zakresie ochrony środowiska;

# TERMIN WYKONANIA ROBÓT

# Termin realizacji robót: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

# GWARANCJA

# Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady  na przedmiot zamówienia                    na okres wskazany  w ofercie.

# ODBIÓR ROBÓT

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w  kosztorysie ofertowym lub w innych opracowaniach, nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

  - Odbiór końcowy.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości;

8.2. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny  po upływie okresu  gwarancji  i rękojmi za wady  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót remontowych;

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla wykonania przedmiotu zamówienia.

- Lokalizacja.

Oddział Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a 38-200 Jasło

- Stan istniejący - słup oświetleniowy NR 1.

- Stan istniejący - słup oświetleniowy NR 2.

- Stan istniejący - słup oświetleniowy NR 3.

- Wiata magazynowa wymiana 2 szt. wysięgników wraz z kompletnymi oprawami LED oraz montaż dodatkowych 3 szt. wysięgników wraz z kompletnymi oprawami LED.

Demontaż i montaż nowych wysięgników wraz z kompletnymi oprawami LED.

Montaż dodatkowych wysięgników wraz z kompletnymi oprawami oświetleniowymi LED.

- Podłączenie dodatkowych opraw oświetleniowych LED do istniejącej skrzynki rozdzielczej.