Program funkcjonalno-użytkowy 
dla zadania pn.:

Przebudowa strefy wejściowej do magazynu przeciwpowodziowego 
w budynku przy ul. Batorego 4b w Tychach

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Adres: ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy

Lokalizacja inwestycji: strefa wejściowa do magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Batorego 4b, 
działki nr: 1960/168, 2106/47

Kody zamówienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223821-7 Elementy gotowe

45231200-8 Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Opracowała:	Anna Kopciuch – Inspektor Nadzoru

Sierpień 2026

SPIS TREŚCI

A.	Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	2

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.2.	Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych	2

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	4

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	7

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

2.1.	Wymagania w zakresie opracowań projektowych	7

2.2.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy	8

2.3.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do robót drogowych	8

2.4.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do kanalizacji	9

2.5.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	9

B.	Część Informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego	12

1.	Informacje ogólne	12

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowanie i wykonywaniem zamierzenia budowlanego.	12

C.	Załączniki	13

# Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy zwany dalej „PFU” służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty dla zadania 
pn.: Przebudowa strefy wejściowej do magazynu przeciwpowodziowego w budynku przy 
ul. Batorego 4b w Tychach.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie – tj. opracowanie dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli konieczne).

Budowa – tj. wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem.

### Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż., bhp oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów.

W ramach przedmiotowej inwestycji powinny zostać zrealizowane w szczególności:

-  projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie koniecznym do wykonania planowanej modernizacji zjazdu,

- nadzór kierownika robót nad pracami budowlanymi,

- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

-  uzyskanie wszelkich koniecznych odbiorów technicznych, branżowych i formalnych,

-  obsługa geodezyjna.

Zakres prac projektowych:

- Prace przedprojektowe:

- Koncepcję przebudowy strefy wejściowej do magazynu należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.

- Prace projektowe:

- Wykonanie projektu w niezbędnym zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami (jeżeli konieczne).

Zakres robót budowlanych:

      - modernizacja strefy wejściowej dla poprawy komfortu korzystania z pochylni użytkownikom lokalu,

      - dojście do lokalu, przewiduje się z nowej antypoślizgowej kostki brukowej 
z zastosowaniem palisad w niezbędnym zakresie, jako uzupełnienie dla istniejących murków oporowych,

      - przewiduje się montaż pochwytów do istniejących murków oporowych oraz montaż balustrady w niezbędnym zakresie,

      - zabezpieczenie odsłoniętych części murków wg projektu (jeżeli konieczne)

      - miejscowe profilowanie chodnika celem ułatwienia rozładunku z samochodów dostawczych parkujących przy chodniku – należy uzgodnić z MZUiM,

      - renowacja murków oporowych,

      - remont/rozbudowa odwodnienia,

      - obsługa geodezyjna w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

      - nadzór gestorów sieci zewnętrznych nad przeprowadzaniem prac,

      - wywóz gruzu i odpadów z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania i utylizacji na wysypisku wraz z przekazaniem Zmawiającemu karty odpadów,

      - utrzymanie porządku na placu budowy w trakcie prowadzenia prac.

Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia i nie zapłaci za pozycje robót dodatkowych wynikłych z mylnego przyjęcia przez wykonawcę zakresu robót, dlatego też przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi udostępnionymi mu przez zamawiającego dokumentami i dokonać wizji 
w terenie.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Lokalizacja przedsięwzięcia obejmuje dojście do lokalu użytkowego w kondygnacji podziemnej.

Ukształtowanie terenu – obniżenie terenu w kierunku wejścia do lokalu.

Lokalizacja zadania – działki: 	1960/168 – własność WM 54/II (ul. Stefana Batorego 4a-8)

2106/47 – własność Gminy Tychy

Rys. 1 Plan orientacyjny

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej przedstawiono zdjęcia stanu aktualnego.

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności terenu objętego zakresem opracowania, poprzez wykonanie modernizacji strefy wejściowej.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania w zakresie opracowań projektowych

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych.

Parametry projektowanych rozwiązań muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca opracuje projekt koncepcyjny, a także projekt docelowy, uwzględniając w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektu, uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia.

Wykonawca w zakresie części projektowej dotyczącej prac związanych bądź kolidujących z istniejącą infrastrukturą podziemną, jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez gestorów sieci.

Projekt należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w zakresie wykonania miejscowego profilowania chodnika oraz w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zakresie kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach i stanowić funkcjonalną całość.

W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone dla potrzeb inwestycji opracowania, a mianowicie:

Dokumentację projektową wraz prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenia robót.

Uzgodnienia z gestorami sieci, dodatkowe opracowania

- Dla podpunktów a)-b): 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD (format: .pdf, a dla rysunków również .dwg).

Rozwiązania zamienne wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną, a docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej 
i elektronicznej.

Marki producentów i dystrybutorów zaproponowane w niniejszym opracowaniu należy uznać za przykładowe, mające na celu opisanie standardów. Dokumentacja projektowa może zawierać rozwiązania równoważne do zaproponowanych pod względem jakości 
i funkcjonalności.

### Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy;

Wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, woda, itp.;

Zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy;

Całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac;

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem dostępu osób trzecich;

Utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

Zabezpieczenie drzew i ich korzeni w miejscu przeprowadzania prac zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Publicznymi Terenami Zieleni dla Miasta Tychy;

Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót;

Oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.

### Wymagania szczegółowe w odniesieniu do robót drogowych

Proponuje się modernizację dojścia wg poniższego schematu:

lub wg propozycji Wykonawcy.

Zakres zadania obejmuje wszelkie zabezpieczenia i przebudowy sieci podziemnych wynikające z warunków technicznych wydanych przez operatorów sieci podziemnych.

Prace wynikające z zakresu zadania należy bezwzględnie skoordynować z pracami remontowymi prowadzonymi wewnątrz magazynu przez firmę ECOVERDE SPÓŁKA EUROPEJSKA.

Profilowanie chodnika może wiązać się z procedowaniem budowy zjazdu. Kompleksowe rozwiązanie leży w całości po stronie wykonawcy (Zgoda, decyzje i odbiory MZUiM, niezbędne projekty, organizacja ruchu).

Profilowanie chodnika ma na celu maksymalne możliwe do uzyskania zniwelowanie istniejącego spadku zjazdu.

### Wymagania szczegółowe w odniesieniu do kanalizacji

Zakres zadania obejmuje remont lub przebudowę kanalizacji. W ramach zadania należy na podstawie odkrywek określić stan techniczny kanalizacji oraz elementy konieczne do wymiany, projektant określi konieczność rozbudowy kanalizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do PFU.

Elementem bezwzględnym do wymiany jest odwodnienie liniowe (bez pogorszenia parametrów).

Na wykonanie zaprojektowanych prac należy uzyskać zgodę Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

### Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia, a w tym decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne dokumenty i uzgodnienia, nie wymienione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a niezbędne z punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym

Program Funkcjonalno-Użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, składniki umowy i wszystkie określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu (w tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem inwestycji), ich stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego - sprzed rozpoczęcia budowy. Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz niezbędnego jego oznakowania w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę ofertową. Wszelkie materiały, które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: grunt 
z wykopów czy gruz, należy wywieźć do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej oraz wody bieżącej. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w zakresie:

organizacji i wykonywania robót budowlanych,

warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych,

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

ochrony środowiska,

bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

ochrony mienia związanego z budową,

ubezpieczenia placu budowy,

zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z wypełnianiem wymagań bhp.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek – w trakcie prowadzenia robót budowlanych – brać pod uwagę oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.

- Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę:

        - Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót,

Utrzymanie czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując uciążliwości związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbając o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie budowy.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych.

Materiały

- Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymogi aktualnych norm, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Transport

- Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robót budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z PFU, dokumentacją projektową oraz poleceniami wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

Certyfikaty i deklaracje

- Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały dokumenty potwierdzające jakość wyrobów oraz ich zgodność z aktualnymi wymogami.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego.

Odbiór częściowy elementów robót

- Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego robót.

- Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną):

- zatwierdzony projekt budowlany oraz rysunki i opisy uzupełniające do projektu, jeśli były takie wykonane,

- deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, ,

- wszelkie dokumenty jakościowe użytych materiałów,

- kartę przekazania odpadów.

Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej.

# Część Informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

## Informacje ogólne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń oraz norm.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowanie i wykonywaniem zamierzenia budowlanego.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w prawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych

Normy i wytyczne związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne lub równoważne.

WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne.

WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe lub równoważne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. lub równoważne.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw lub równoważne.

PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców lub równoważne.

PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania lub równoważne.

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność lub równoważne.

- W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych przepisów oraz norm. Pełna lista norm dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

# Załączniki

Warunki techniczne odprowadzania wód opadowych i roztopowych