Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (opis zadania):

Dokumentacja zawiera m.in.:

Projekt  zagospodarowania terenu + rysunki

Przedmiar robót

Projekt architektoniczno – budowlany + rysunki

Opinie i załączniki do projektu

Wykonanie i montaż systemu parkingowego (dot. poz. 7 system parkingowy – przedmiar):

- wjazd 1 (m.in. bileterka, szlaban elektromechaniczny, detektor pętli indukcyjnej wraz z antenami, fotokomórki przewodowe, słupek do fotokomórki niski, czytnik kart abonamentowych)

- wyjazd 1 (m.in. terminal wyjazdowy, szlaban elektromechaniczny, detektor pętli indukcyjnej wraz z antenami, fotokomórki przewodowe, słupek do fotokomórki niski, czytnik kart abonamentowych)

- system rozpoznawania tablic składający się z 2 kamer na wjeździe i wyjeździe połączonych z serwerem, kamery rozpoznają tablice, oprogramowanie parkingowe umożliwia wpisanie numeru rejestracyjnego do systemu i możliwości wjazdów i wyjazdów abonamentowych,

- kasa automatyczna – obsługa monet, banknotów, wydawanie reszty w bilonie, kasa wymaga zadaszenia i osłony, możliwość płatności kartą płatniczą,

- serwer parkingowy – komputer parkingowy z monitorem z opcja obsługi przez parkingowego, UPS, skaner laserowy biletów, program parkingowy, czytnik kart abonamentowych personalizacyjny,

- inne pozostałe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Łącznie folder pod nazwą „OPZ”  zawiera 18 elementów w tym jeden folder zip.