Załącznik nr 1

Chromatograf

Producent ………………….………………..

Model …………………………….…………

Nr katalogowy (jeśli dotyczy) …..………….

Rok produkcji ………………………………

Gwarancja…… miesięcy (minimalny termin 24 miesiące)

| Lp. | Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf gazowy wraz z: |  |  |
| 1. | dozownikami typu split/splitless |  |
| 2. | dodatkowym detektorem ECD |  |
| 3. | automatycznym podajnikiem (autosamplerem) próbek |  |
| 4. | kolumną chromatograficzną do oznaczania: -trichlorometanu (chloroformu), -bromodichlorometanu, -dibromochlorometanu, -trichloroetenu, -tetrachloroetenu, -tribromometanu (bromoformu) i 1,2 dichloroetanu w wodzie |  |
| 5. | wzorce chromatograficzne po 2szt w/w (wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA, -z terminem ważności co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca) |  |
| 6. | niezbędnym zestawem montażowym, |  |
| 7. | zestawem komputerowym (monitor, drukarka, mysz i klawiatura), |  |
| 8. | oprogramowaniem sterującym (licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer (licencja niewygasająca). -Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo), |  |
| 9. | dostawą, wniesieniem na wskazane miejsce, montażem i szkoleniem (szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego plus szkolenie aplikacyjne obejmujące ustawienie metody oznaczania THM w wodzie w siedzibie zamawiającego) |  |
| 10. | okresem gwarancyjnym min. 24 miesiące od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru |  |
| 11. | pełną dokumentacją techniczną urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej, |  |
| 12. | instrukcją obsługi w języku polskim, obejmującą informacje niezbędne do prawidłowej obsługi zestawu przez użytkownika |  |
| 13. | Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnia pełną zgodność funkcjonalną i komunikacją z urządzeniami tego producenta. Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, umożliwiające kontrolę parametrów pracy, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych w tym integracje pików oraz komputer o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. |  |
| 14. | Certyfikat CE |  |
| 15. | Czas dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2026 r. |  |

Cena netto ………………………………….

% Vat ………………………………………. %

Cena brutto …………………………………

Okres gwarancji ……………………miesiące

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.