Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

I.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem prac jest „BUDOWA MAGAZYNU ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI - OBIEKT BUDOWLANY NIEZBĘDNY W CELU WYPEŁNIENIA DYSPOZYCJI ART. 33 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2024 ROKU O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ (DZ.U. Z 2024 R. POZ. 1907), NAKŁADAJĄCEGO NA JST TWORZENIE I UTRZYMYWANIE ZASOBÓW OCHRONY LUDNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO UDZIELANIA POMOCY DORAŹNEJ I HUMANITARNEJ (ŚRODKI DO MAGAZYNOWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZASOBÓW: ZAPASY WODY, ZAPASOWE ŹRÓDŁA ENERGII, ODZIEŻ, ZAPASY ŻYWNOŚCI, ŚRODKI SANITARNE I HIGIENICZNE, PRODUKTY LECZNICZE I WYROBY MEDYCZNE) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM” na działce nr 742 obręb Wasilków w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres budowy podzielony jest na etapy.

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Zadanie podstawowe 1:

- opracowania i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego dokumentacji architektoniczno - budowlanej i technicznej, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia (hali wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym oświetleniem i ogrodzeniem);

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, pozwoleń i uzgodnień w oparciu o obowiązujące przepisy wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

Zadanie podstawowe 2:

- dostawa hali o konstrukcji stalowej lub żelbetowej wraz z zapleczem (socjalno – szatniowym, obsługi magazynu), przy czym Zamawiający na tym etapie wymaga:

- opracowania i wykonania projektów wykonawczych hali zgodnie z zapisami PFU;

Zadanie podstawowe 3:

- zagospodarowania terenu, w zakresie którego jest:

- utwardzanie terenu płytami drogowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (240 szt. płyt drogowych prefabrykowanych 15x150x300)

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE

Zadanie opcjonalne 1:

Montaż hali wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych (m.in. fundamenty, posadzki, prace wykończeniowe i instalacyjne).

Zadanie opcjonalne 2:

Budowa przyłączy niezbędnych do funkcjonowania hali zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w zamówieniu podstawowym

Zadanie opcjonalne 3:

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w zamówieniu podstawowym

Zadanie opcjonalne 4:

Wykonanie oświetlenia zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w zamówieniu podstawowym

II.	Parametry składników zamówienia

W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach nazw własnych, odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. Wprowadzenie materiałów równoważnych nie będzie skutkowało zmianą warunków umowy.

Ewentualne wskazane pochodzenie, nazwy własnych produktów oraz ich producentów zawarte w dokumentacji projektowej mają charakter jedynie poglądowy, przykładowy, stanowiący punkt odniesienia i mają na celu jedynie przybliżyć oraz ułatwić zobrazowanie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W przypadku wystąpienia w dokumentacji zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego.

Warunki równoważności rozwiązań:

- ten sam zakres zastosowań,

- ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,

- sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,

- nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa, eksploatacji.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

III. Wymogi określone w art. 95 Pzp (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę)

Zamawiający zgodnie z art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465): wszelkie niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, specyfikacji warunków zamówienia oraz w projektowanych postanowieniach umownych, za wyjątkiem osób: pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, osób wykonujących czynności wymagających posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151), dostawców materiałów budowlanych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie).

IV. Wymogi określone w art. 100 Pzp (dostępność dla osób z niepełnosprawnością)

W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, wymagane jest adekwatnie do przedmiotu zamówienia jego dostosowanie w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zaprojektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

V. Warunki gwarancji i rękojmia za wady

Minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 5 lat. Wykonawca określa maksymalny okres gwarancji i rękojmi za wady w formularzu ofertowym. Bieg gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

VI. Gospodarka materiałowa

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (może być np. oświadczenie).