## Metryka
KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY INWESTORSKI
Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym na budynek użyteczności publicznej – MGOPS i Senior+
Obiekt | Budynek użyteczności publicznej / budynek biurowy
Adres inwestycji | ul. Mickiewicza 6, 49-340 Lewin Brzeski, dz. nr 733/3
Inwestor | Gmina Lewin Brzeski / Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
Adres inwestora | ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
Poziom cen | II kwartał 2026 r.
Podstawa narzutów | Metoda szczegółowa: R, M, S + Kp + Z; ceny jednostkowe w arkuszu podane jako nakłady bezpośrednie IIQ2026
Kp | 65%
Zysk | 12%
VAT | 23%
Założenia kwalifikowalności
Koszty kwalifikowane | Roboty termomodernizacyjne i instalacje wpływające na efekt energetyczny: ocieplenia, stolarka zewnętrzna, dach, C.O., wentylacja z odzyskiem, PV.
Koszty niekwalifikowane | Roboty remontowe, przebudowa, wykończenia, konstrukcja, stolarka wewnętrzna, wod.-kan., gaz, elektryka ogólna, teletechnika, ppoż.
Założenia projektowe po uzgodnieniach konserwatorskich
Zmiany stolarki | Przyjęto nowe typy: O11 -> O09, O10 -> O2 oraz korektę wysokości parapetów i nadproży.
Powierzchnia parteru | 248,7 m² wg opisu zmian z czerwca 2026.
Powierzchnia piętra | 215,5 m² wg rys. PB.2 z poprawkami 06.2026.
Dach | Przyjęto powierzchnię połaci 380,2 m² z aktualnego rzutu dachu PB.3.
Multipor | W dawnej sali gimnastycznej przyjęto ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor; powierzchnia kosztorysowa 182 m² do weryfikacji powykonawczej.
Uwaga | Wartości instalacji przyjęto do przeniesienia i klasyfikacji bez ponownego przedmiarowania technicznego, zgodnie z ustaleniami.
Uzupełnienie – klimatyzacja | Dodano pozycje 84–97: jednostki wewnętrzne i zewnętrzne JZ1–JZ5, trasy freonowe, skropliny, zasilanie, sterowanie, konstrukcje wsporcze, przejścia, próby szczelności, próżniowanie, uruchomienie i dokumentację powykonawczą.
Kwalifikowalność klimatyzacji | Przyjęto jako koszty niekwalifikowane, chyba że audyt energetyczny i regulamin programu wskażą możliwość kwalifikowania części układu.

## Przedmiar robót
Lp. | Etap | Kwalifikowalność | Dział | Podstawa (KNR) | Opis robót | Obmiar (działanie) | Jm | Ilość | R jedn. | M jedn. | S jedn. | R | M | S | Kp 65% | Z 12% | Cena jedn. z narzutami | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto | Uwagi
1 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0101-01 | Organizacja placu budowy, zabezpieczenie stref robót, oznakowanie BHP | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0108-01 | Kontenery, załadunek, transport i utylizacja gruzu z robót rozbiórkowych | 12 kontenerów | kpl | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0211-03 | Rozbiórka istniejących posadzek i warstw PG1* na gruncie | 248,7 m² | m² | 248.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0701-02 | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami | 37 szt wg zestawienia stolarki | szt | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Etap I | Kwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0354-04 | Demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej pod wymianę energetyczną | ok. 40 szt / 75,35 m² | m² | 75.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Etap I | Kwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0354-05 | Demontaż drzwi zewnętrznych pod wymianę stolarki | 3 szt / 9,37 m² | m² | 9.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0329-02 | Rozbiórki ścian działowych murowanych oraz lekkich – adaptacja funkcjonalna | szac. 220 m² | m² | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0333-02 | Rozbiórka istniejących schodów i elementów żelbetowych kolidujących z układem projektowanym | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0713-01 | Skucie tynków odspojonych i przygotowanie podłoży wewnętrznych | 1 250 m² * 20% = 250 m² | m² | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Etap II | Niekwalifikowane | 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | KNR 4-01 0305-02 | Wykucia i powiększenia otworów wewnętrznych, podkuwanie pod nadproża | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 2611-01 | Mycie i gruntowanie podłoża pod system ETICS | 260,0 m² | m² | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 2612-02 | Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym λ 0,033 gr. 15 cm – klejenie | 260,0 m² | m² | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 2612-05 | Dyblowanie termoizolacji w systemie ETICS – min. 6 szt/m² | 260,0 m² * 6 = 1 560 szt | szt | 1560 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 2613-01 | Warstwa zbrojona: klej systemowy + siatka + narożniki/listwy | 260,0 m² | m² | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 0931-01 | Tynk cienkowarstwowy strukturalny barwiony w masie na ociepleniu | 260,0 m² | m² | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 0-23 2618-01 | Docieplenie cokołu XPS gr. 7 cm + izolacja przeciwwilgociowa + folia kubełkowa | 84,58 m * 0,60 m = 50,8 m² | m² | 50.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Etap II | Niekwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 4-01 1202-04 | Renowacja elewacji ceglanej: czyszczenie, uzupełnienie spoin, impregnacja | powierzchnia cegły wg elewacji: 235 m² | m² | 235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Etap II | Niekwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 4-01 1210-02 | Odtworzenie detali, gzymsów i portalu wejściowego po uzgodnieniach konserwatorskich | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Etap I | Kwalifikowane | 2. Termomodernizacja ścian i cokołów | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowania elewacyjne z siatką i zabezpieczeniami dla robót termomodernizacyjnych | elewacje robocze ok. 520 m² | m² | 520 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Etap I | Kwalifikowane | 3. Ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor | KNR AT-42 0101-01 | Przygotowanie i wyrównanie podłoża pod płyty mineralne Multipor | pow. ścian sali dawnej: 182 m² | m² | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Etap I | Kwalifikowane | 3. Ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor | KNR AT-42 0102-02 | Montaż płyt mineralnych Xella Multipor od wewnątrz – grubość przyjęta kosztorysowo 12 cm | 182,0 m² | m² | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Etap I | Kwalifikowane | 3. Ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor | KNR AT-42 0103-01 | Warstwa zbrojona na Multipor: zaprawa lekka + siatka + narożniki | 182,0 m² | m² | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Etap I | Kwalifikowane | 3. Ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor | KNR AT-42 0104-01 | Wyprawa wykończeniowa/paroprzepuszczalna gładź systemowa na Multipor | 182,0 m² | m² | 182 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Etap I | Kwalifikowane | 3. Ocieplenie od wewnątrz Xella Multipor | KNR AT-42 0105-01 | Detale przy ościeżach, parapetach i połączeniach izolacji wewnętrznej z przegrodami | ościeża i pasy brzegowe 65 mb | mb | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0612-01 | Docieplenie połaci dachu wełną mineralną między krokwiami 15 cm | 107,4+108,2+39,5+47,8+39,3+19,0+19,0 = 380,2 m² | m² | 380.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0612-02 | Dodatkowa warstwa izolacji podkrokwiowej + ruszt | 380,2 m² | m² | 380.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 2009-03 | Paroizolacja szczelna z taśmami systemowymi | 380,2 m² | m² | 380.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Etap II | Niekwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 2005-01 | Okładzina wewnętrzna połaci z płyt GK, spoinowanie Q2 | 380,2 m² | m² | 380.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0506-02 | Docieplenie stropu istniejącego P5 – wełna 15 cm + folia PE | pow. piętra 215,5 m² | m² | 215.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0508-01 | Obróbki blacharskie dachu, ścian szczytowych, kominów i przejść dachowych | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0522-01 | Rynny Ø140 z akcesoriami | wg rzutu dachu: ok. 96,69 mb | mb | 96.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0529-01 | Rury spustowe Ø100, w tym w warstwie docieplenia | 6 szt * ok. 6,0 m = 36,0 mb | mb | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Etap II | Niekwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 2-02 0415-01 | Ławy i stopnie kominiarskie, płotki przeciwśniegowe – montaż | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Etap I | Kwalifikowane | 4. Dach, strop i odwodnienie | KNR 5-10 0901-01 | Podkonstrukcja i przejścia dachowe pod panele PV / koordynacja z instalacją | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1007-02 | Dostawa i montaż okien zewnętrznych PCV/ALU o podwyższonej izolacyjności cieplnej | Σ powierzchni okien O1-O10 = 75,35 m² | m² | 75.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1010-01 | Ciepły montaż okien: taśmy, piany, kotwy, uszczelnienia | 75,35 m² | m² | 75.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1013-01 | Okna dachowe OD1 78×100 – dostawa i montaż | 10 szt | szt | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1013-02 | Okno oddymiające / okno specjalne OS 120×120 – dostawa i montaż | 1 szt | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1013-03 | Świetliki tunelowe 35×35 – dostawa i montaż | 2 szt | szt | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1013-04 | Wyłaz dachowy 78×120 – dostawa i montaż | 1 szt | szt | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1022-02 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych DZ-1, DZ-2, DZ-3, w tym EI30 | Σ powierzchni drzwi zewn. 9,37 m² | m² | 9.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1024-01 | Obróbka glifów zewnętrznych i wewnętrznych po wymianie stolarki | obwody okien i drzwi * gł. 0,25 m = 82 m² | m² | 82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Etap I | Kwalifikowane | 5. Stolarka zewnętrzna | KNR 2-02 1025-01 | Parapety zewnętrzne z blachy/kompozytu wraz z zakończeniami | Σ szerokości okien ok. 62,78 mb | mb | 62.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 0120-02 | Nowe ściany murowane z bloczków ceramicznych 8-24 cm wraz z zaprawą | szacunek z rzutów: 310 m² | m² | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 0121-02 | Zamurowania otworów cegłą pełną / bloczkami z powiązaniem muru | ok. 38 m² | m² | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 0212-01 | Nadproża prefabrykowane L19 i ceramiczne P115 w otworach | ok. 55 mb | mb | 55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 0210-01 | Podciągi, wieńce, lokalne elementy żelbetowe C20/25 zbrojone | ryczałt wg projektu konstrukcji | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 0202-01 | Schody żelbetowe trójbiegowe wraz z zbrojeniem i deskowaniem | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | NNRNKB 202 1130-01 | Ścianki GK z izolacją akustyczną i uszczelnieniami przy oknach | ok. 145 m² | m² | 145 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 2001-01 | Zabudowy GK pionów, obudowy techniczne, szachty i maskownice | ok. 95 m² | m² | 95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Etap II | Niekwalifikowane | 6. Konstrukcja i przebudowa | KNR 2-02 2007-01 | Ścianki i przegrody HPL kabin sanitarnych | ok. 42 m² | m² | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 0802-01 | Tynki cementowo-wapienne / gipsowe wewnętrzne na ścianach | A ścian ok. 1 250 m² | m² | 1250 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | NNRNKB 202 1134-01 | Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach | A ok. 1 600 m² | m² | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1505-01 | Gruntowanie i malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne | A ok. 1 700 m² | m² | 1700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1110-01 | Nowa podłoga na gruncie PG1: podsypka, chudy beton, hydroizolacja, EPS 10, jastrych 7 | 248,7 m² | m² | 248.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1106-01 | Warstwy posadzkowe na stropach: EPS 5, folie, jastrych 7 cm | 215,5 m² | m² | 215.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1118-01 | Okładziny posadzek z płytek gresowych z cokolikiem w komunikacji i sanitariatach | ok. 195 m² | m² | 195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1120-01 | Wykładziny/panele w pomieszczeniach biurowych i salach | 269,2 m² | m² | 269.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 0829-01 | Okładziny ścienne z płytek w sanitariatach i pom. mokrych do wys. 2,0 m | ok. 115 m² | m² | 115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 2005-04 | Sufity podwieszane GK 2×15 mm + wełna + paroizolacja P3 | 215,5 m² | m² | 215.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1017-01 | Montaż drzwi wewnętrznych D1-D4, DWC, w tym EI30, HPL i akustyczne | 37 szt wg zestawienia stolarki | szt | 37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 1210-01 | Balustrady, pochwyty i elementy dostępności | ryczałt | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Etap II | Niekwalifikowane | 7. Wykończenia wewnętrzne | KNR 2-02 9911-01 | Sprzątanie końcowe i przygotowanie do odbioru | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-15 0401-01 | Źródło ciepła: kocioł kondensacyjny, osprzęt kotłowni, automatyka pogodowa | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-15 0412-01 | Pompa ciepła / układ wspomagający oraz sprzęgło hydrauliczne i grupy pompowe | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-15 0501-01 | Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe z rozdzielaczami i automatyką | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-15 0520-01 | Regulacja, próby szczelności, płukanie i uruchomienie instalacji C.O. | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-17 0201-01 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła i kanałami | 464,2 m² obsługiwanej pow. | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Etap I | Kwalifikowane | 8. Instalacje sanitarne – kwalifikowane | KNR-W 2-17 0401-01 | Centrale wentylacyjne/rekuperatory, automatyka, tłumiki, izolacje kanałów | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Etap II | Niekwalifikowane | 9. Instalacje sanitarne – niekwalifikowane | KNR-W 2-15 0101-01 | Instalacja wodociągowa wewnętrzna, podejścia, armatura odcinająca | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Etap II | Niekwalifikowane | 9. Instalacje sanitarne – niekwalifikowane | KNR-W 2-15 0201-01 | Kanalizacja sanitarna wewnętrzna PVC, piony i podejścia | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Etap II | Niekwalifikowane | 9. Instalacje sanitarne – niekwalifikowane | KNR-W 2-15 0301-01 | Biały montaż, wyposażenie sanitarne i armatura | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Etap II | Niekwalifikowane | 9. Instalacje sanitarne – niekwalifikowane | KNR-W 2-15 0305-01 | Instalacja gazowa, detekcja gazu, zawór odcinający, próby | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Etap II | Niekwalifikowane | 9. Instalacje sanitarne – niekwalifikowane | KNR-W 2-18 0501-01 | Przyłącza, studnia wodomierzowa, odtworzenia zewnętrzne | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0101-01 | Zasilanie nN, rozdzielnice RG/RP/RKTL, WLZ, zabezpieczenia | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0201-01 | Instalacja gniazd, siły, obwodów administracyjnych i technologicznych | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0301-01 | Oświetlenie podstawowe LED z osprzętem i sterowaniem | 464,2 m² | m² | 464.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0302-01 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne z autotestem | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0601-01 | Instalacja odgromowa, uziemienia i połączenia wyrównawcze | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0801-01 | Teletechnika: LAN, CCTV, SSWiN, KD, SAP – okablowanie i urządzenia | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Etap II | Niekwalifikowane | 10. Instalacje elektryczne i teletechniczne | KNR 5-08 0701-01 | PWP, oznakowanie, urządzenia ppoż. elektryczne i koordynacja | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Etap I | Kwalifikowane | 11. Instalacja fotowoltaiczna | KNR 5-10 0901-01 | Instalacja PV na dachu – panele 415 W, falownik, DC/AC, zabezpieczenia | ok. 29 paneli wg rzutu dachu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Etap I | Kwalifikowane | 11. Instalacja fotowoltaiczna | KNR 5-10 0905-01 | Pomiary, uruchomienie, dokumentacja powykonawcza PV | 1 kpl | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0601-01 | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji split/multisplit z kompletem mocowań, filtrów i sterowania lokalnego | 18 szt jednostek wewnętrznych – przyjęto wg programu funkcjonalnego pomieszczeń biurowych i sal | szt | 18 |  |  |  | 15300 | 55800 | 1800 | 11115 | 4719.6 | 4929.7 | 88734.6 | 20408.958 | 109143.558 | Przyjęto jako koszt niekwalifikowany – komfort chłodzenia, do potwierdzenia z regulaminem programu.
85 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0602-01 | Dostawa i montaż agregatów zewnętrznych JZ1-JZ5 klimatyzacji wraz z uruchomieniem jednostek zewnętrznych | 5 kpl agregatów zewnętrznych JZ1–JZ5 wg oznaczeń na elewacjach | kpl | 5 |  |  |  | 7500 | 90000 | 900 | 5460 | 2318.4 | 21235.68 | 106178.4 | 24421.032 | 130599.432 | Agregaty zewnętrzne wg dokumentacji branżowej/oznaczeń JZ1–JZ5.
86 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0611-01 | Rurociągi chłodnicze z rur miedzianych izolowanych pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a agregatami, wraz z kształtkami i izolacją | 18 jednostek * średnio 15,5 mb = 279 mb, przyjęto 280 mb | mb | 280 |  |  |  | 15400 | 26600 | 1400 | 10920 | 4636.8 | 210.56 | 58956.8 | 13560.064 | 72516.864 | Trasy do weryfikacji z projektem wykonawczym instalacji chłodniczej.
87 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0612-01 | Koryta, maskownice i zabezpieczenie tras instalacji chłodniczej oraz przejść na elewacji i wewnątrz budynku | przyjęto 190 mb tras osłonowych | mb | 190 |  |  |  | 5320 | 11780 | 760 | 3952 | 1678.08 | 123.632 | 23490.08 | 5402.7184 | 28892.7984 | Pozycja obejmuje estetyczne prowadzenie tras i ochronę izolacji.
88 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-15 0218-01 | Instalacja odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji lub punktów zrzutu, rury PVC/PP z izolacją i spadkami | 18 jednostek * średnio 10 mb = 180 mb | mb | 180 |  |  |  | 7560 | 8100 | 540 | 5265 | 2235.6 | 131.67 | 23700.6 | 5451.138 | 29151.738 | Ująć koordynację z instalacją kanalizacji i przepustami przez przegrody.
89 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-15 0219-01 | Pompki skroplin, syfony, tacki i akcesoria do jednostek wewnętrznych, komplet dostawa i montaż | 18 kpl przy jednostkach wewnętrznych | kpl | 18 |  |  |  | 2340 | 10800 | 540 | 1872 | 794.88 | 908.16 | 16346.88 | 3759.7824 | 20106.6624 | Stosować tam, gdzie brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.
90 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR 5-08 0207-01 | Okablowanie sterujące i komunikacyjne pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatami, przewody w rurach/korytach | równolegle do tras chłodniczych: 280 mb | mb | 280 |  |  |  | 4200 | 2800 | 560 | 3094 | 1313.76 | 42.742 | 11967.76 | 2752.5848 | 14720.3448 | Połączenia komunikacyjne jednostka–agregat.
91 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR 5-08 0201-01 | Zasilanie elektryczne agregatów klimatyzacji i jednostek, przewody, zabezpieczenia, rozłączniki serwisowe, trasy kablowe | przyjęto 150 mb zasilania + 5 obwodów agregatów | mb | 150 |  |  |  | 5250 | 7500 | 750 | 3900 | 1656 | 127.04 | 19056 | 4382.88 | 23438.88 | Zasilanie agregatów i jednostek należy skoordynować z rozdzielnicami i bilansem mocy.
92 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR 5-08 0401-01 | Aparatura zabezpieczająca i łączeniowa dla obwodów klimatyzacji w rozdzielnicach, opis obwodów i pomiary ochronne | 5 kpl zabezpieczeń dla agregatów JZ1–JZ5 | kpl | 5 |  |  |  | 1750 | 4500 | 200 | 1267.5 | 538.2 | 1651.14 | 8255.7 | 1898.811 | 10154.511 | Wyłączniki, zabezpieczenia, rozłączniki, opis i pomiary.
93 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0605-01 | Konstrukcje wsporcze, konsole, podkładki wibroizolacyjne i posadowienie agregatów zewnętrznych | 5 kpl pod agregaty zewnętrzne | kpl | 5 |  |  |  | 2250 | 6000 | 300 | 1657.5 | 703.8 | 2182.26 | 10911.3 | 2509.599 | 13420.899 | Montaż z zachowaniem wymagań akustycznych i konserwatorskich elewacji.
94 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR 4-01 0330-01 | Przewierty, tuleje ochronne, przejścia przez ściany i stropy oraz uszczelnienia akustyczne/przeciwpożarowe tras klimatyzacji | 18 jednostek * 2 przejścia = 36 szt | szt | 36 |  |  |  | 4320 | 2880 | 1080 | 3510 | 1490.4 | 368.9 | 13280.4 | 3054.492 | 16334.892 | Wszystkie przejścia uszczelnić zgodnie z klasą przegrody i wymaganiami ppoż.
95 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0615-01 | Próba szczelności azotem, próżniowanie, napełnienie czynnikiem, sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej | 1 kpl prób i czynności uruchomieniowych instalacji klimatyzacji | kpl | 1 |  |  |  | 4500 | 1800 | 800 | 3445 | 1462.8 | 12007.8 | 12007.8 | 2761.794 | 14769.594 | Obejmuje wymagane próby, protokoły szczelności i czynności F-gaz.
96 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0616-01 | Uruchomienie, regulacja, nastawy, sprawdzenie pracy w trybie chłodzenia/grzania, instruktaż obsługi | 1 kpl uruchomienia i regulacji instalacji | kpl | 1 |  |  |  | 5500 | 1200 | 500 | 3900 | 1656 | 12756 | 12756 | 2933.88 | 15689.88 | Uruchomienie z protokołami pracy, parametrów i szkoleniem użytkownika.
97 | Etap II | Niekwalifikowane | 12. Instalacja klimatyzacji i chłodzenia | KNR-W 2-17 0617-01 | Dokumentacja powykonawcza klimatyzacji, DTR, protokoły prób, karty gwarancyjne, oznaczenie instalacji | 1 kpl dokumentacji powykonawczej | kpl | 1 |  |  |  | 2500 | 500 | 0 | 1625 | 690 | 5315 | 5315 | 1222.45 | 6537.45 | Wymagane do prawidłowego odbioru i eksploatacji instalacji.

## Założenia cenowe
Parametr | Wartość / opis
Poziom cen | II kwartał 2026 r.
Metoda kalkulacji | kosztorys szczegółowy: R, M, S; Kp i Z liczone od wartości robocizny i sprzętu
Kp | 65% od R+S
Zysk | 12% od R+S+Kp
VAT | 23%
Źródła obmiaru | PB Alex – poprawki czerwiec 2026, opis zmian 26.06.2026, opis techniczny, rysunki konstrukcyjne i zestawienie stolarki.
Kwalifikowalność | Podział kosztów ma charakter kosztorysowy; ostateczna kwalifikowalność wymaga potwierdzenia audytem energetycznym, regulaminem programu i instytucją finansującą.
Instalacje | Zakres instalacji przyjęto bez zmian projektowych; w kosztorysie ujęto i przypisano kwalifikowalność na podstawie funkcji energetycznej lub remontowej.