# Znak sprawy MZŻ.262.13.2026.T

# Załącznik nr 2 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są roboty budowlane dotyczące ogrodzeń Żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Łodzi administrowanych przez Miejski Zespół Żłobków.

- Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

- Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):

Główny kod CPV:

34928200-0: Ogrodzenia

Dodatkowe kody CPV:

45421148-3: Instalowanie bram

34928220-6 – elementy ogrodzeń

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń

45341000-9 – wznoszenie płotów

45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne

- Informacja o terenie budowy:

  - Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się w przedmiotowym budynku.

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi.

  - Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

  - Prace budowlane wykonywane w czynnym żłobku Wykonawca powinien tak zorganizować, aby nie kolidowały z jego działalnością.

  - Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być poinstruowani przez wykonawcę o bezpiecznym sposobie ich wykonania - usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce składania materiałów budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren składowania materiałów.

  - Transport materiałów (wywóz materiałów z rozbiórki), może się odbywać w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

  - W czasie transportu materiałów należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom.

- Warunki wykonania robót:

  - Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określa(ją) kosztorys(y) inwestorski(e).

  - Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

  - Ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

  - Równoważność norm i przepisów prawnych: Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

  - Materiały: Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy 
o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

  - Sprzęt: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

  - Wykonanie robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

  - Kontrola jakości robót: Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzanie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenionych cech i asortymentów – sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badanie.

  - Obmiar robót: Jednostkami obmiarowymi są: mb, m2, m3, szt, kpl, kg itp. wielkości określone 
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z Polskimi Normami.

  - Odbiór robót: Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. 
W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach 
do protokołu odbioru robót lub ustalone odrębnym trybem.

  - Podstawy płatności: Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizację zamówienia.

  - Przepisy związane:

    - Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2026 poz. 524 t.j.).

    - Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. 2026 poz. 793 t.j.).

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.).

- Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty jest liczony od dnia podpisania bez uwag przez obie Strony protokołu odbioru robót i trwa minimum 24 miesiące (okres zgodny ze złożoną ofertą – kryterium oceny ofert).

- Termin

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do  13.11.2026 r. (termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uzależniony od oferty Wykonawcy – kryterium oceny ofert)

- Wykonawca ma zawartą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż

- Część 1 zamówienia – 80 000,00 PLN

- Część 2 zamówienia -  120 000,00 PLN.

- Zamawiający wymaga, by czynności polegające na pracach ogólnobudowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

# Dla części 1 Zamówienia  -

# Załącznik nr 1a do ST naprawa ogrodzenia zewnętrznego w Żłobku nr 25 przy 
ul. Odyńca 35

# Załącznik nr 1b do ST – kosztorys inwestorski

# Dla części 2 zamówienia

# Załącznik nr 2a do ST – naprawy ogrodzeń zewnętrznych na terenach żłobków Miejskiego Zespołu ŻŁobków

# Załącznik nr 2b do ST- kosztorysy inwestorskie