EZ/177/2026/MK                                                                                                     Załącznik nr 2.4 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 4- Szafa lekarska na leki (1 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Szafa lekarska z wbudowaną lodówką na leki | TAK |  |
| 2 | Powłoka z melaminy | TAK, podać |  |
| 3 | Półki z drewna | TAK |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie półek 30 kg | TAK |  |
| 5 | Pola na etykietki na całej długości | TAK, podać |  |
| 6 | Wysuwany blat o szerokości szafy (na wysokości 92 cm +/- 5 cm, obciążenie do 30 kg +/- 2 kg) | TAK |  |
| 7 | Drewniana szafka na wartościowe przedmioty (zamykana, w zestawie 2 kluczyki) | TAK, podać |  |
| 8 | Półki łatwe do utrzymania w czystości oraz do dezynfekcji | TAK |  |
| 9 | Zamykana na zamek obrotowy cylindryczny (2 klucze w zestawie) | TAK |  |
| 10 | Wymiary: 205 x 100 x 57 cm (wys. x szer. x gł.) +/- 5cm | TAK |  |
| 11 | Waga 150 kg +/- 10 kg | TAK, podać |  |
| 12 | Zawartość lodówki 28 litrów +/- 3 l | TAK |  |
| 13 | Zużycie energii lodówki: 0,86 kWh/24h | TAK |  |
| 14 | Zakres temperatur: + 2°C do + 8°C | TAK |  |
| 15 | Chłodzenie absorpcyjne | TAK |  |
| 16 | Lodówka wyposażona w 3 szuflady o głębokości 35 cm +/- 3 cm | TAK |  |
| 17 | Wnętrze lodówki z oświetleniem LED | TAK |  |
| 18 | Lodówka z zamkiem | TAK, podać |  |
| 19 | Automatyczny alarm drzwi lodówki | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 21 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 23 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 24 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz.793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 25 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić