Załącznik nr 14

do umowy nr ZP.___._.2026 z dnia …………….

Wykaz dokumentów odbioru końcowego

Grupa I – Dokumenty podstawowe m.in.

- Dziennik budowy.

- Protokół przekazania placu budowy.

- Protokoły konieczności.

- Dokumenty rozliczeniowe, w tym kosztorysy powykonawcze.

- Oświadczenie kierownika budowy o utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji budowy
i sposobie jej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania-przyjęcia inwestycji do eksploatacji.

- Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna.

- Inne dokumenty.

Grupa II – – Dokumenty Podwykonawców

- Protokół odbioru końcowego robót podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Kopie faktur Podwykonawców wraz z potwierdzeniem ich doręczenia odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Grupa III – Dokumenty materiałowe m.in.

- Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia z załącznikami w tym m. in.:

  - Deklaracje właściwości użytkowych (krajowe lub europejskie) oraz oznakowanie znakiem budowlanym B lub CE.

  - Deklaracje zgodności (w przypadku braku ww. DWU),

  - Oceny techniczne (krajowe lub europejskie) wydane przez uprawnione jednostki, np. ITB,

  - Certyfikaty zgodności /stałości właściwości użytkowych,

  - Atesty higieniczne (np. NIZP PZH-PIB),

  - Certyfikaty ochrony przeciwpożarowej – jeżeli są one wymagane dla danego rodzaju wyrobu,

  - Instrukcje montażu w języku polskim,

  - karty charakterystyki w języku polskim,

  - Karty katalogowe,

  - Specyfikacje techniczne,

  - Dokumenty inne.

Wszystkie ww. dokumenty należy przedkładać w języku polskim. Jeżeli któryś z oryginałów jest wydany w innym języku, standardowo wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Grupa IV – Wyniki badań m.in.

- Protokoły z pomiarów odbiorczych instalacji.

- Inne dokumenty wymagane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Grupa V – Protokoły testów funkcjonalnych m.in

- Protokoły z testów i uruchomienia.

- Inne dokumenty.

Grupa VI – Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa m.in.

- Instrukcje użytkowania i konserwacji urządzeń.

- Inne dokumenty.

- Poz. 1-3 w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive.

Grupa VII – Szkolenia pracowników Użytkownika (wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika.

- Protokoły szkoleń.

Grupa VIII – Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:

- Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji – wersja papierowa i elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive.

- Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej.

Grupa IX – Inne wymagane dokumenty m.in.

- Karty przekazania wytworzonych odpadów.

- Rozliczenie za zużycie energii elektrycznej i wody.

- Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive.

- Wykaz (tabela) urządzeń podlegających zgłoszeniu do CRO.

Podać dla każdego urządzenia z osobna należy: pomieszczenie w którym się znajduje/lokalizację na terenie, nazwę urządzenia, producent urządzenia, model urządzenia, nr seryjny urządzenia, rodzaj substancji kontrolowanej, ilość substancji w kg. GWP czynnika, łączną ilość FGC ekwiwalent CO2 (kg), potwierdzenie że podlega zgłoszeniu do CRO, opis urządzenia.

- Wszelkie kody dostępu, kody instalatora, hasła administratora, licencje oraz oprogramowanie niezbędne do pełnej diagnostyki, konfiguracji, konserwacji i serwisowania zamontowanych urządzeń i instalacji.

- Inne.

UWAGA:

  - Całość materiałów w języku polskim winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egz. potwierdzona  za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej j.w. w 3 egz.

  - Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach, skoroszytach.

  - Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.