Do Wszystkich

Wykonawców Zamówienia

Barlinek, dnia 25.08.2026 rok

DOT.

Postępowania na zakup i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, opatrunków i pieluch na potrzeby Szpitala Barlinek, numer ogłoszenia 2026/BZP 00398330/01 z dnia 19.08.2026 rok. Numer postępowania: TP7/SB/2026.

Pytanie nr 1

Do umowy – Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 pozycja 1 – Prosimy o wskazanie ilości, jaką Zamawiający oczekuje do wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje do wyceny 100 sztuk wyrobu.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 pozycja 3 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań (saszetek) a’6 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań a’6 szt.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 pozycja 4 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań (saszetek) a’3 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań a’3 szt.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 pozycja 5 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań (saszetek) a’5 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wyceny za 50 opakowań a’5 szt.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 pozycja 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’10 szt. z

przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Część 5, poz. 2. Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm                                pojemność łyżeczek 5,73 mm3?  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm                         pojemność łyżeczek 5,73 mm3. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 8

Część 5, poz. 3. Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm                                pojemność łyżeczek 5,73 mm3?  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm                          pojemność łyżeczek 5,73 mm3.  Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 9

Część 5, poz. 4. Czy zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9mm3 przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kleszcze biopsyjne z funkcją rotacji; łyżeczki o rozwarciu 8,5 mm, pojemność 11,9 mm3 przy średnicy narzędzia 2,8mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Pytanie nr 10

Część 5, poz. 5. Czy zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań jedynie 0,6 mm (23G) i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza igły do ostrzykiwań 0,6 mm (23G) i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskopu. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Pytanie nr 11

Część 5, poz. 6. Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, narzędzie ze skalowaną rękojeścią o długości 2400mm i średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, owalne, narzędzie ze skalowaną rękojeścią o długości 2400mm i średnicy osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 12

Część 5, poz. 7. Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne, drut o średnicy 0,30 mm i średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle do polipektomii owalne, drut o średnicy 0,30 mm i średnicy osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 13

Część 5, poz. 8. Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne, drut o średnicy 0,30 mm i średniacy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle do polipektomii owalne, drut o średnicy 0,30 mm i średniacy osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 14

Część 5, poz. 9. Czy zamawiający dopuści pętle do polipektomii drut pleciony, o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta., średnica osłonki 2,4mm.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle do polipektomii drut pleciony, o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta., średnica osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 15

Część 5, poz. 10. Czy zamawiający dopuści pętle do polkipektomii o rozwarciu 25mm średnica drutu 0,41mm., średnica osłonki 2,4mm.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle do polkipektomii o rozwarciu 25mm średnica drutu 0,41mm., średnica osłonki 2,4mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 16

Część 5, poz. 11. Czy zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne z rozwarciem ramion klipsa jedynie 11mm i 16mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza klipsownice hemostatyczne z rozwarciem ramion klipsa jedynie 11mm i 16mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 17

Część 5, poz. 12. Czy zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczne o średnicy narzędzia 2,6mm i długości ramienia 9,5mm)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza klipsownice hemostatyczne o średnicy narzędzia 2,6mm i długości ramienia 9,5mm).

Pytanie nr 18

Część 5, poz. 14. Czy zamawiający dopuści Zestaw PEG, przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii. Elementy zestawu PEG CH18:

A. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z:

- Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie)

- Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą

- Końcówką pokrytą Hydromerem    ®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne

- 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej

B. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta

C. Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika

D. Skalpel

E. Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem

F. Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika

G. Łącznik do żywienia ENFit® (Ch18 czerwony)

H. Zacisk do regulacji przepływu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza Zestaw PEG, przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii. Elementy zestawu PEG CH18:

A. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z:

- Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie)

- Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą

- Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne

- 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej

B. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta

C. Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika

D. Skalpel

E. Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem

F. Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika

G. Łącznik do żywienia ENFit® (Ch18 czerwony)

H. Zacisk do regulacji przepływu

Pytanie nr 19

Część 5, poz. 16.  Czy zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą o otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm, średnica narzędzia 2,4mm? Pozostałe parametry Zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pętle z siatką chwytającą o otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm, średnica narzędzia 2,4mm. Pozostałe parametry Zgodne z SWZ.

Pytanie nr 20

Część 5, poz. 17.  Czy zamawiający dopuści kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni długość robocza narzędzia 1950mm., średnica narzędzia 3,2 mm.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni długość robocza narzędzia 1950mm., średnica narzędzia 3,2 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 21

Część 5, poz. 18.  Czy zamawiający dopuści pułapkę jednokomorową na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pułapkę jednokomorową na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.

Pytanie nr 22

Część 5, poz. 19.  Czy zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk.

Pytanie nr 23

Część 5, poz. 20.  Czy zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu, dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk

Pytanie nr 24

Część 5, poz. 21.  Czy zamawiający dopuści szczoteczki do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza szczoteczki do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk.

Pytanie nr 25

Część 5, poz. 22.  Czy zamawiający dopuści gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza gąbkę do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm.

Pytanie nr 26

Część 5, poz. 26.  Czy zamawiający dopuści spodenki do badań kolonoskopowych o gramaturze 40 gsm opakowanie 100 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza spodenki do badań kolonoskopowych o gramaturze 40 gsm opakowanie 100 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 27

Część 5, poz. 27.  Czy zamawiający dopuści śliniaki dentystyczne z kieszenią dwie warstwy bibuły wzmocnione warstwą folii PE, opak. 50 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza śliniaki dentystyczne z kieszenią dwie warstwy bibuły wzmocnione warstwą folii PE, opak. 50 szt. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 3, poz. 17 krem ochronny z tlenkiem cynku w opakowaniu 125g? Prosimy o możliwość przeliczenia wymaganej ilości na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenie w górę.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia umieszczony w treści SWZ

Pytanie nr 29

Dot. § 1 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 5 lit. c: Czy Zamawiający, dokona modyfikacji § 8 ust. 2 pkt 5 lit. c poprzez wskazanie, że gwarantowany (minimalny) poziom realizacji umowy wynosi 90% wartości nominalnej brutto określonej w § 2 ust. 1, zamiast dotychczasowych 10%? W obecnym brzmieniu § 8 ust. 2 pkt 5 lit. c Zamawiający określa minimalną wartość wykonania zamówienia na poziomie zaledwie 10%, co stoi w sprzeczności z § 1 ust. 3, który ogranicza możliwość zmniejszenia zakupów do maksymalnie 10% kwoty brutto (gwarantując tym samym 90% realizacji).

Odpowiedź

Zamawiający, dokonuje modyfikacji § 8 ust. 2 pkt 5 lit. c:

Jest:

… obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość wykonania zamówienia w wysokości 10%. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

Winno być

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość wykonania zamówienia w wysokości 90%. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

Pytanie nr 30

Dot. § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b Projektu Umowy poprzez zastąpienie słów „opóźnienia” słowami „zwłoki”? Pojęcie „opóźnienia” może obejmować sytuacje niezawinione przez Wykonawcę (np. spowodowane klęskami żywiołowymi, zdarzeniami losowymi). Obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za okoliczności niezależne od niego narusza równowagę stron umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje treść zapisu bez zmian.

Pytanie nr 31

Dot.: § 5 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 5 ust. 3 Projektu Umowy poprzez wskazanie, że uprawnienie do dokonania zakupu zastępczego przysługuje Zamawiającemu dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego, pisemnie wyznaczonego Wykonawcy terminu na realizację dostawy lub wymianę towaru, wynoszącego nie mniej niż 3 dni robocze? Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na natychmiastowe dokonanie zakupu zastępczego w dowolnej jednostce handlowej (np. po cenach detalicznych w aptece ogólnodostępnej) bez uprzedniego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu terminu na usunięcie uchybienia.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapis treści SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

Dot. § 7 ust. 1 oraz ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Projektu Umowy poprzez wprowadzenie wymogu, aby odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym było poprzedzone uprzednim pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu (nie krótszego niż 7 dni roboczych)? Wprowadzenie procedury wezwania Wykonawcy do naprawienia sytuacji zapobiega przedwczesnemu rozwiązywaniu umów z przyczyn przejściowych lub łatwych do usunięcia, co leży również w interesie ciągłości dostaw dla Szpitala.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w) w § 7 ust.1 oraz ust.2 i nadaje mu nową treść.

§ 7 ust. 1

Jest

Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa Zamawiający może odstąpić od niniejsze umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, również w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób nierzetelny lub nieterminowy.

Winno być

Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, również w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób nierzetelny lub nieterminowy. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, w terminu 7 dni roboczych od dnia przywołanej sytuacji.

§ 7 ust. 2

Jest

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

  - ze skutkiem natychmiastowym - w terminie tygodnia od wystąpienia trzykrotnego:

- niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę,

- dostarczenia towaru z brakami ilościowymi,

- dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami i zapisami SWZ, a dotyczącego zamówionego asortymentu.

  - ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia od wykrycia dwukrotnego naruszenia norm jakościowych    dostarczanego towaru.

  - ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

Winno być:

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- ze skutkiem natychmiastowym - w terminie tygodnia od wystąpienia trzykrotnego:

- niedotrzymania terminów dostaw przez Wykonawcę,

- dostarczenia towaru z brakami ilościowymi,

- dostarczenia towaru niezgodnego z wymogami i zapisami SWZ, a dotyczącego zamówionego asortymentu.

- ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia od wykrycia dwukrotnego naruszenia norm jakościowych    dostarczanego towaru.

- ze skutkiem natychmiastowym w terminie tygodnia, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, w terminu 7 dni roboczych od dnia przywołanej sytuacji.

Sporządził

Ewa Szmiel