Choroszcz 13.08.2026 r

WI – III.271.11.2026

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa zatok autobusowych i węzła przesiadkowego na terenie Gminy Choroszcz”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp”  w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

Pytania do Zadania nr 1 „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolonia Gaj w Choroszczy”:

- W załączniku pn. „Wymagania szczegółowe dla zadania” wskazano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Natomiast zgodnie z Projektem Technicznym przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności.”.

Odp. Zamawiający informuje, że w związku ze wskazaną rozbieżnością projektant wyjaśnia, że nawierzchnię chodnika należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym, tj. z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm”.

- Zwracamy się o wskazanie typu, parametrów, specyfikacji technicznej dotyczącej stojaków rowerowych przewidzianych do montażu w ramach zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania przewidziano montaż stojaka rowerowego dwustronnego, o następujących parametrach:

- sposób parkowania: dwustronny,

- ustawienie stanowisk: skośne lub prostopadłe,

- szerokość stojaka: około 4,0 - 4,5 cm,

- odległość między stanowiskami: min. 30 cm,

- przekrój rurki: min. 18 mm,

- grubość rurki: min. 2 mm,

- materiał: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana albo stal nierdzewna,

- kolor: RAL 7040,

- sposób mocowania: do podłoża,

Stojak powinien umożliwiać bezpieczne ustawienie rowerów oraz ich przypięcie za ramę. Zastosowane rozwiązanie powinno zapewniać stabilność konstrukcji, odporność na korozję i prawidłowe użytkowanie przez cały okres eksploatacji.

Pozostałych parametrów Zamawiający nie określa.

Pytania do Zadania nr 3 „Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach”:

- Zwracamy się z prośbą o ponowne zamieszczenie „Tabeli humusu” do zadania nr. 3 „Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje „tabelą humusu”. Ilość humusu została określona przez projektanta powierzchniowo na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

- Prosimy o informację czy w ramach wyceny oferty cenowej dla zadania nr 3 „Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach” Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania poziomego zgodnie z przedstawionym projektem Stałej Organizacji Ruchu (SOR)””.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w ramach wyceny oferty cenowej dla zadania nr 3 „Budowa zatoki autobusowej w Żółtkach” Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania poziomego zgodnie z przedstawionym projektem Stałej Organizacji Ruchu (SOR).

Pytania ogólne:

- Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego wiaty przystankowej – dot. zadań nr 1, nr 2 i nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunków konstrukcyjnych. W załączeniu zdjęcie poglądowe wiaty przystankowej.

- Prosimy o zamieszczenie dokumentacji badań geologicznych dla części 1, 2, 3 oraz 4.

Odpowiedź:

W załączeniu dokumentacja badań geologicznych dla zadań nr 1, nr 3 i nr 4.

Z uwagi na niewielki zakres opracowania zadania nr 2 nie była wykonywana dokumentacja geotechniczna. Projektant samodzielnie wykonał odwierty kontrolne, w wyniku których grunt podłoża zakwalifikował do grupy nośności G3

# Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SWZ. Należy czytać SWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp                                     i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi                   i wyjaśnienia do SWZ oraz wprowadzone zmiany treści SWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Burmistrz Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

Załączniki:

- Badania geologiczne dla Zadania nr 1,

- Badania geologiczne dla Zadania nr 3,

- Badania geologiczne dla Zadania nr 4.