Choroszcz 11.08.2026 r

WI – III.271.11.2026

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące postępowania „Budowa zatok autobusowych i węzła przesiadkowego na terenie Gminy Choroszcz”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp”  w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

- Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie Stałej Organizacji Ruchu dla zadania nr 2 „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania nr 2 
pn. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”.

- W opisie przedmiotu zamówienia Zadania nr. 2 wskazano, iż: „Wykonawca w ramach oferty cenowej zadania dokona ręcznej rozbiórki metalowych przęseł ogrodzenia Szkoły Podstawowej i odtworzy ogrodzenie w nowej linii rozgraniczającej teren szkoły od pasa drogowego ulicy Powstania Styczniowego, z zachowaniem kolorystyki istniejącego ogrodzenia”. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi jaka jest dokładna długość (w metrach bieżących lub liczbie przęseł) odcinka ogrodzenia przewidzianego do ręcznej rozbiórki oraz ponownego odtworzenia w nowej linii rozgraniczającej oraz czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących elementów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość odcinka ogrodzenia przewidzianego do ręcznej rozbiórki oraz ponownego odtworzenia w nowej linii rozgraniczającej wynosi 66 mb.

- Prosimy o zamieszczenie dokumentacji badań geologicznych dla zadania nr 2 pn. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na niewielki zakres opracowania nie była wykonywana dokumentacja geotechniczna. Projektant samodzielnie wykonał odwierty kontrolne, w wyniku których grunt podłoża zakwalifikował do grupy nośności G3.

Ponadto Zamawiający w załączeniu przedkłada skorygowane przez projektanta następujące opracowania dotyczące realizacji zadania nr 2 pn. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”:

- Opis techniczny do projektu wykonawczego branży drogowej,

- Rys. 3 Przekroje normalne do projektu wykonawczego branży drogowej,

- Przedmiar robót – branża drogowa,

- SSTWiOR – branża drogowa,

Niezbędnych do prawidłowego przygotowania ofert.

# Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SWZ. Należy czytać SWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp                                     i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi                   i wyjaśnienia do SWZ oraz wprowadzone zmiany treści SWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Grzegorz Gabrian

Zastępca Burmistrza Choroszczy

Załączniki:

- Projekt stałej organizacji ruchu dla Zadania nr 2

- Poprawione elementu projektu wykonawczego, poprawiony przedmiar robót i poprawione SSTWiOR – branża drogowa dla Zadania nr 2.