ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu

ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania zakupowego pn.: „Dostawa, wdrożenie i konfiguracja systemu cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT i OT w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu  w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi”III” Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo: “Cyberbezpieczeństwo – Cyberbezpieczne Wodociągi”. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Spis treści

Wymagania ogólne	2

1.	Serwer do rozwiązań cyberbezpieczeństwa – 1 szt.	3

2.	NGFW z licencjami – 2 szt.	10

3.	Switche zarządzalne klasy enterprise – 2 szt.	16

4.	Rozwój antywirusa do EDR/XDR – 50 licencji	18

5.	Platforma SIEM (monitorowanie i korelacja zdarzeń)	33

6.	Oprogramowanie typu NAC z modułem HoneyPot	38

7.	Dodatkowe licencje SIEM dla OT	42

8.	Rozwój antywirusa do EDR/XDR dla OT – 20 szt.	42

9.	Dodatkowe licencje NAC dla OT	42

10.	Serwery backup dla OT – 1 szt.	42

11.	Oprogramowanie backup dla OT	44

12.	Serwer cyberbezpieczeństwa (klaster) dla OT 2 szt.	46

13.	Specjalistyczne wdrożenie wraz z usługą segmentacji sieci (IT + OT)	53

# Wymagania ogólne

W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Dostarczany sprzęt musi być nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 01.01.2026 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi być wyposażony we wszystkie niezbędne do jego działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności Sprzętu standardowe rozwiązania softwarowe wraz z prawem do bezterminowego korzystania przez Zamawiającego z tych rozwiązań w takiej funkcji, jednakże w każdym przypadku nie krócej, niż przez czas, w jakim będzie technicznie możliwe używanie Sprzętu. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.

# Serwer do rozwiązań cyberbezpieczeństwa – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U. - 10 slotów na dyski 2.5”. - Obudowa wyposażona w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. - Możliwość obsługi procesorów 128 rdzeniowych - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinno znajdować się 12 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. |
| Procesor | - Zainstalowany jeden 16-rdzeniowy, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku 177 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org – wyniki załączyć do oferty. |
| RAM | - 128GB DDR5 RDIMM 5600MT/s, |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 4x dysk SAS o pojemności 1.2TB, Hot-Plug - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności 960GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda PCIe | - Trzy sloty PCIe |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, - 1 port micro USB z przodu obudowy - 2 port VGA z czego jeden z przodu obudowy - Możliwość rozbudowy o port RS232 |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna z 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug 700W klasy Titanium |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 V3 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego spełnienie powyższych zaleceń. |
| Karta Zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanej karty | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz. - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez ośmiu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności karty o: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak Splunk, Grafana, ElasticSearch - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe - monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM) |
| Oprogramowanie do zarządzania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. - Integracja z środowiskiem VMware vCenter pozwalająca z konsoli/plugin: - wykonać zautomatyzowaną aktualizację firmware serwerów w klastrze Vmware do zdefiniowanej polityki poziomu mikrokodów - wykonać/zweryfikować konfigurację serwera zgodną ze zdefiniowaną polityka konfiguracji - z konsoli vCenter uruchomić zdalną konsolę graficzną serwera (nawet gdy nie jest uruchomiony na serwerze system operacyjny) - inwentaryzacja komponentów w serwerze i ich mikrokodów - historia poboru mocy i temperatury serwera - zbieranie danych diagnostycznych serwera do paczki serwisowej |
| Oprogramowanie do monitorowania – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z platformą wirtualizacji. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Serwer musi spełniać wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |
| Wsparcie techniczne i oprogramowanie – w formularzu oferty należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Oprogramowanie producenta połączone z oficjalnym działem wsparcia technicznego, automatycznie tworzące zgłoszenia serwisowe w przypadku awarii. Zgłoszenia serwisowe zgłaszane przez aplikację muszą być traktowane na równi z tradycyjnym zgłoszeniem serwisowym przez dział techniczny producenta serwera. Oprogramowanie powinno być dostępne w postaci aplikacji na systemy Windows lub linux lub w postaci maszyny wirtualnej potrafiącej obsłużyć jednocześnie wiele serwerów. Konfiguracja i zaoferowany poziom wsparcia powinien po wystąpieniu awarii urządzenia automatycznie zakładać zlecenie serwisowe w dziale wsparcia producenta, poinformować o tym za pomocą wiadomości e-mail, a następnie dział wsparcia powinien się kontaktować z klientem w celu rozwiązania problemu. Oprogramowanie musi współpracować z kartą do zarządzania w urządzeniu, która będzie działać niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit. Karta musi umożliwiać podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów, oraz wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : - Proaktywne, zautomatyzowane wykrywanie problemów, tworzenie zgłoszeń i wysyłanie powiadomień. - Predykcyjna analiza i wykrywanie awarii dysków twardych i płyt głównych serwerów. - Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki zdalnemu dostępowi i bezpiecznej dwukierunkowej komunikacji między serwisem producenta serwera, a środowiskiem klienta. - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. |

# NGFW z licencjami – 2 szt.

# Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln jednoczesnych połączeń oraz 100 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3.5 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 7 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 2.4 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1.3 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1.4 Gbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN .

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

# Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

# Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

# Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

# Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

# Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

# Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

# Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

# Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

# Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

# Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 90 dni.

# Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres do 31.12.2026 r.

# Gwarancja oraz wsparcie

- Dostarczone rozwiązanie musi być objęte rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantującym - w przypadku awarii - odbiór i zwrot urządzenia do producenta bez dodatkowych kosztów, realizowanym przez producenta rozwiązania lub autoryzowanego dystrybutora przez okres wymaganej gwarancji.

# Switche zarządzalne klasy enterprise – 2 szt.

# Przełącznik sieciowy

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

# Parametry fizyczne platformy

- Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

- Zasilanie AC 230V.

- Maksymalny pobór mocy: 60 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40ᵒC.

# Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

- Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

a) 48 porty GE RJ-45.

e) 4 porty 10 GE SFP+.

# Zarządzanie

- Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

- Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

- Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

# Parametry wydajnościowe

- Przepustowość urządzenia - min. 175 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 250 Mpps.

- Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów.

- Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund.

# Wymagane funkcje

- Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Obsługa Jumbo Frames.

- Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

- Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

- Obsługa routingu statycznego.

- Port-mirroring.

- Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

- W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

- Obsługa protokołu sFlow.

# Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

- Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

- Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

- Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

- Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

- Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

- Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

- Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

- Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

# Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

- System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

- System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

# Gwarancja oraz wsparcie

- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres do 31.12.2026 r., polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

# Rozwój antywirusa do EDR/XDR – 50 licencji

Zamawiający wymaga dostawy 50 licencji na okres 12 miesięcy zgodnych z poniższą specyfikacją:

1. Administracja zdalna

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna w wersji lokalnej (on-prem) oraz w wersji chmurowej (SaaS). |
| 2 | Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do konsoli centralnego zarządzania z poziomu interfejsu WWW. |
| 3 | Rozwiązanie musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL/TLS. |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać dedykowaną aplikację pochodzącą od tego samego producenta co konsola zarządzająca, umożliwiającą co najmniej: a) Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną i serwerem centralnego zarządzania, b) Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną a serwerami aktualizacjami producenta, c) Buforowanie ruchu HTTPS. |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy. |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wymuszenia dwuskładnikowego uwierzytelnienia podczas logowania do konsoli administracyjnej. a) Uwierzytelnianie dwuskładnikowe musi być realizowane co najmniej przy pomocy następujących aplikacji mobilnych dla systemów iOS oraz Android: i) Google Authenticator, ii) Microsoft Authenticator, iii) Authy, iv) Aplikacji pochodzącej od tego samego producenta konsoli centralnego zarządzania. |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać minimum 80 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta. |
| 9 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów. a) Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: i) adresy sieciowe IP, ii) aktywne zagrożenia, iii) stan funkcjonowania oraz ochrony, iv) wersja systemu operacyjnego, v) podzespoły komputera. |
| 10 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość uruchomienia zadań automatycznie oraz co najmniej z wyzwalaczem: a) wyrażenie CRON, b) codziennie, c) cotygodniowo, d) co miesiąc, e) co rok, f) po wystąpieniu nowego zdarzenia, g) po automatycznym umieszczeniu hosta w grupie dynamicznej. |
| 11 | Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna co najmniej w językach polskim oraz angielskim a) Język konsoli centralnego zarządzania musi być możliwy do zmiany bez przeinstalowania ani ponownego uruchomienia procesu systemu centralnego zarządzania |
| 12 | Rozwiązanie musi mieć możliwość tagowania obiektów. |
| 13 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów, w tym co najmniej Syslog. a) Eksport danych musi być możliwy w co najmniej następujących formatach: i) JSON, ii) LEEF, iii) CEF. |

2. Ochrona stacji roboczych - Windows

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11). |
| 2 | Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: a) wirus, b) trojan, c) robak, d) adware, e) spyware, f) dialer, g) phishing, h) backdoor. |
| 4 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami aktywnymi oraz ukrywającymi się. |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed podłączeniem hosta do sieci botnet. |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego przywracania plików po ich zaszyfrowaniu przez oprogramowanie typu ransomware. a) Technologia ta musi być autorskim rozwiązaniem producenta rozwiązania ochrony stacji roboczych. b) Technologia umożliwiająca przywrócenie plików po ich zaszyfrowaniu nie może wykorzystywać mechanizmu VSS (Volume Shadow Copy Service). c) Technologia, która tworzy kopię zapasową plików musi działać w czasie rzeczywistym i zabezpieczać pliki przed modyfikacją przez podejrzane procesy. |
| 8 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. |
| 10 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: a) całego dysku, b) wybranych katalogów, c) pojedynczych plików, d) plików spakowanych oraz skompresowanych, e) dysków sieciowych, f) dysków przenośnych. |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: a) wybranych plików, b) wybranych procesów, c) wybranych lokalizacji, d) wybranych rozszerzeń, e) nazwy wykrycia, f) sumy kontrolnej (SHA1). |
| 12 | Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology. |
| 13 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: a) Sprawdzenie reputacji działających procesów i plików co najmniej z poziomu interfejsu programu oraz menu kontekstowego. b) Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. c) Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. |
| 14 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). |
| 15 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów co najmniej HTTPS, POP3S, IMAPS. |
| 16 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyką ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. |
| 17 | Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń na stacji w oparciu o co najmniej: a) typ urządzenia: i) pamięci masowe, ii) optyczne pamięci masowe, iii) pamięci masowe Firewire, iv) urządzenia do tworzenia obrazów, v) drukarki USB, vi) urządzenia Bluetooth, vii) czytniki kart inteligentnych, viii) modemy, ix) porty LPT/COM, x) urządzenia przenośne. b) parametry urządzenia: i) numer seryjny, ii) producent, iii) model. c) typ dostępu: i) brak możliwości zapisu, ii) pełen dostęp, iii) ostrzeżenie użytkownika, iv) brak dostępu. |
| 18 | Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: a) tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, b) tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, c) tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, d) tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach, e) tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach. |
| 19 | Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji. a) Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. b) Musi istnieć możliwość wygenerowania raportu na temat stacji przy pomocy dedykowanej aplikacji typu standalone pochodzącej od tego samego producenta co oprogramowanie do zabezpieczenia stacji roboczej. c) Raport musi posiadać co najmniej: i) Listę zainstalowanych aplikacji, ii) Listę usług systemowych, iii) Informacje o systemie operacyjnym i sprzęcie, iv) Listę aktywnych procesów i połączeń sieciowych, v) Harmonogram systemu operacyjnego, vi) Szczegóły pliku hosts, vii) Informacje o sterownikach. |
| 20 | Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci operacyjnej, z którego korzystają co najmniej następujące funkcje systemu a) antywirus, b) zapora osobista, c) sandbox, d) antyspyware, e) metody heurystyczne. |
| 21 | Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń atakujących, jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. |
| 22 | Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową realizowaną przez dedykowaną wtyczkę. a) Wtyczka ta musi być dostępna jako plugin dla klienta pocztowego Microsoft Outlook. |
| 23 | Ochrona musi być realizowana w oparciu o co najmniej: a) globalna czarna lista RBL, i) czarna lista użytkownika, ii) biała lista użytkownika, na którą automatycznie muszą zostać dodane adres email z książki adresowej klienta Microsoft Outlook. |
| 24 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS, który musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: a) Ochrona przed anomaliami sieciowymi, w tym co najmniej: i) Skanowanie portów TCP oraz UDP, ii) Wykrywanie duplikacji adresu IP, iii) Atak zatruwania ARP, iv) Nieprawidłowa długość pakietu TCP oraz UDP. b) Ochrona przed atakami typu brute-force dla co najmniej usług oraz protokołów: i) RDP, ii) SMB, iii) My SQL, iv) MS SQL. c) Możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP. |
| 25 | Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej, która pochodzi od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. a) Zapora osobista musi działać w oparciu o reguły i musi posiadać co najmniej 60 wbudowanych reguł, stworzonych przez producenta. b) Zapora osobista musi posiadać co najmniej cztery tryby pracy: i) tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, ii) tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie, iii) tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i wychodzący, iv) tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. v) Administrator musi posiadać możliwość skonfigurowania czasu działania trybu. |
| 26 | Rozwiązanie musi posiadać moduł bezpiecznej przeglądarki, pochodzący od producenta tego samego rozwiązania antywirusowego. a) Bezpieczna przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika. b) Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki. c) W przypadku połączenia aplikacji zdalnej (w tym przynajmniej aplikacja TeamViewer) kolor ramki musi ulec zmianie oraz musi pojawić się alert informujący o zdalnym połączeniu. |
| 27 | Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych pochodzący od tego samego producenta. a) Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 160 kategorii i podkategorii. b) Rozwiązanie musi umożliwiać stworzenie własnego komunikatu na zablokowanych stronach w oparciu o co najmniej: i) Treść komunikatu, ii) Obraz. |

3. Ochrona serwera – Windows Server

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: a) Microsoft Windows Server 2012 R2, b) Microsoft Windows Server 2016, c) Microsoft Windows Server 2019, d) Microsoft Windows Server 2022, e) Microsoft Windows Server 2025. |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: a) wirus, b) trojan, c) robak, d) adware, e) spyware, f) dialer, g) phishing, h) backdoor. |
| 4 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. |
| 6 | Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. |
| 8 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: a) Sprawdzenie reputacji działających procesów i plików co najmniej z poziomu interfejsu programu oraz menu kontekstowego. b) Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. c) Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. |
| 9 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: a) całego dysku, b) wybranych katalogów, c) pojedynczych plików, d) plików spakowanych oraz skompresowanych, e) dysków sieciowych, f) dysków przenośnych. |
| 10 | Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: a) wybranych plików, b) wybranych procesów, c) wybranych lokalizacji, d) wybranych rozszerzeń, e) nazwy wykrycia, f) sumy kontrolnej (SHA1). |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive. |
| 12 | Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: a) tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, b) tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, c) tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, d) tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach, e) tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach. |
| 13 | Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji. a) Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. b) Musi istnieć możliwość wygenerowania raportu na temat stacji przy pomocy dedykowanej aplikacji typu standalone pochodzącej od tego samego producenta co oprogramowanie do zabezpieczenia stacji roboczej. c) Raport musi posiadać co najmniej: i) Listę zainstalowanych aplikacji, ii) Listę usług systemowych, iii) informacje o systemie operacyjnym i sprzęcie, iv) Listę aktywnych procesów i połączeń sieciowych, v) harmonogram systemu operacyjnego, vi) Szczegóły pliku hosts, vii) Informacje o sterowników. |
| 14 | Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci operacyjnej, z którego korzystają co najmniej następujące funkcje systemu a) antywirus, b) zapora osobista, c) sandbox, d) antyspyware, e) metody heurystyczne. |
| 15 | Rozwiązanie musi skanować system wirtualny w trybie online oraz offline w środowisku Hyper-V. |
| 16 | Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. |
| 17 | Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń na stacji w oparciu o co najmniej: a) typ urządzenia: i) pamięci masowe, ii) optyczne pamięci masowe, iii) pamięci masowe Firewire, iv) urządzenia do tworzenia obrazów, v) drukarki USB, vi) urządzenia Bluetooth, vii) czytniki kart inteligentnych, viii) modemy, ix) porty LPT/COM, x) urządzenia przenośne. b) parametry urządzenia: i) numer seryjny, ii) producent, iii) model. c) typ dostępu: i) brak możliwości zapisu, ii) pełen dostęp, iii) ostrzeżenie użytkownika, iv) brak dostępu. |
| 18 | Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki co najmniej dla następujących usług: a) MS SQL, b) Active Directory, c) IIS, d) Sysvol, e) DNS, f) DHCP, g) Hyper-V, h) Konsola centralnego zarządzania tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 19 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS, który musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: a) Ochrona przed anomaliami sieciowymi, w tym co najmniej: i) Skanowanie portów TCP oraz UDP, ii) Wykrywanie duplikacji adresu IP, iii) Atak zatruwania ARP, iv) Nieprawidłowa długość pakietu TCP oraz UDP. b) Ochrona przed atakami typu brute-force dla co najmniej usług oraz protokołów: i) RDP, ii) SMB, iii) My SQL, iv) MS SQL. c) Możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP. |
| 20 | Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej, która pochodzi od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 21 | Zapora osobista musi działać w oparciu o reguły i musi posiadać co najmniej 60 wbudowanych reguł, stworzonych przez producenta. a) Zapora osobista musi posiadać co najmniej cztery tryby pracy: i) tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, ii) tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie, iii) tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i wychodzący, iv) tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. v) Administrator musi posiadać możliwość skonfigurowania czasu działania trybu. |

4. Ochrona serwera – Linux

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: a) RedHat Enterprise Linux (RHEL), b) Rocky Linux, c) Ubuntu, d) Debian, e) SUSE Linux Enterprise Server (SLES), f) Oracle Linux, g) Amazon Linux. |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: a) wirus, b) trojan, c) robak, d) adware, e) spyware, f) dialer, g) phishing, h) backdoor. |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zdalnego skanowania przy pomocy protokołu ICAP oraz ICAPS. |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. |
| 5 | Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. |
| 7 | Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: a) Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. b) Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. |
| 8 | Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: a) całego dysku, b) wybranych katalogów, c) pojedynczych plików, d) plików spakowanych oraz skompresowanych, e) dysków sieciowych, f) dysków przenośnych. |
| 9 | Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: a) wybranych plików, b) wybranych procesów, c) wybranych lokalizacji, d) wybranych rozszerzeń, |
| 10 | Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej. a) Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web. |
| 11 | Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon. |
| 12 | Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów. Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu. |
| 13 | Rozwiązanie musi wykrywać oraz podejrzane działania w kontenerach i blokować je. Ochrona musi skanować kontener co najmniej w następujących fazach: |
| 14 | proces budowania obrazu kontenera, |
| 15 | wdrażanie obrazu kontenera. |

5. Mobile Device Management

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Konsola centralnego zarządzania dostępna w wersji chmurowej musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM. |
| 2 | MDM musi pochodzić od tego samego producenta konsoli centralnego zarządzania. a) MDM musi umożliwiać zarządzanie urządzeniami mobilnymi z systemami: i) Android, ii) iOS, iii) iPadOS. b) MDM musi posiadać możliwość integracji co najmniej z następującymi rozwiązaniami: i) Microsoft Entra ID (co najmniej w zakresie synchronizacji użytkowników), ii) Microsoft Intune (co najmniej w zakresie automatycznej rejestracji urządzenia mobilnego z systemem Android w konsoli zdalnego zarządzania), iii) VMware Workspace One (co najmniej w zakresie automatycznej rejestracji urządzenia mobilnego z systemem Android w konsoli zdalnego zarządzania), iv) Apple Business Manager (ABM), v) Android Enterprise (co najmniej w zakresie Device Owner). |
| 3 | MDM musi zapewniać wysłanie na urządzenie komendy z konsoli centralnego zarządzania, która umożliwi: a) usunięcie zawartości urządzenia, b) przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, c) zablokowanie urządzenia, d) uruchomienie sygnału dźwiękowego, e) lokalizację GPS, f) Resetowanie hasła blokady ekranu. |
| 4 | MDM musi zapewniać administratorowi podejrzenie listy zainstalowanych aplikacji. |
| 5 | MDM musi umożliwiać co najmniej: a) Dla systemów iOS oraz iPadOS i) konfigurację kont e-mail, ii) konfigurację połączeń VPN, iii) Konfigurację połączeń Wi-Fi, iv) Konfigurację listy certyfikatów, v) możliwość uruchomienia trybu jednej aplikacji. b) Dla systemu Android: i) blokadę wykonywania połączeń, ii) blokadę konfiguracji sieci Wi-Fi, iii) blokadę konfiguracji tuneli VPN, iv) zarządzenie aktualizacjami sytemu operacyjnego, v) blokadę zmiany tapety urządzenia. |

6. Mobile Threat Defense (MTD) dla systemu Android

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi posiadać pełne wsparcie dla systemów Android 9 (Pie) oraz nowszych. |
| 2 | Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej 2 poziomy skanowania: a) Inteligentne – tylko skanowanie aplikacji w pamięci wewnętrznej i na karcie SD. b) Dokładne - skanowanie wszystkich typów plików w pamięci wewnętrznej i na karcie SD. |
| 3 | Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne uruchamianie skanowania, gdy urządzenie jest w trybie bezczynności (w pełni naładowane i podłączone do ładowarki). |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość zdefiniowania poziomu zabezpieczeń urządzenia w tym przynajmniej: a) Złożoność kodu blokady ekranu: i) Wzór, ii) PIN, iii) Hasło, b) Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby prób odblokowania ekranu, c) Zdefiniowanie czasu obowiązywania (ważności) kodu blokady ekranu. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać blokowanie aplikacji w oparciu o: a) nazwę aplikacji, b) nazwę pakietu, c) kategorię sklepu Google Play, d) uprawnienia aplikacji, e) pochodzenie aplikacji z nieznanego źródła. |
| 6 | Rozwiązanie musi posiada ochronę przed zagrożeniami typu phishing. |

7. Sandbox w chmurze

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi być integralną częścią oprogramowania antywirusowego, bez potrzeby instalacji dodatkowych rozszerzeń. |
| 2 | Rozwiązanie musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 3 | Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: a) Microsoft Windows 10 oraz 11, b) Microsoft Windows Server, c) macOS 11 (Big Sur) oraz nowszych d) RedHat Enterprise Linux (RHEL), e) Rocky Linux, f) Ubuntu, g) Debian, h) SUSE Linux Enterprise Server (SLES), i) Oracle Linux, j) Amazon Linux. |
| 4 | Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day. |
| 5 | Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta tego samego rozwiązania antywirusowego. |
| 6 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym co najmniej: a) archiwa, b) skrypty, c) pliki wykonywalne, d) pliki rejestru systemowego (.reg), e) możliwy spam, f) dokumenty. |
| 7 | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta w tym co najmniej: a) natychmiast po ich przeanalizowaniu, b) po upływie 30 dni, c) nigdy. |
| 8 | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek. |
| 9 | Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania. |
| 10 | Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy z poziomu konsoli centralnego zarządzenia. |
| 11 | Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione. |
| 12 | Rozwiązanie pozwala na wysłanie dowolnej próbki do analizy przez użytkownika, za pomocą wspieranego produktu. a) Administrator musi mieć dostęp do informacji jakie pliki zostały wysłane oraz przez kogo zostały wysłane. |
| 13 | Przeanalizowane pliki muszą zostać odpowiednio oznaczone. Analiza pliku musi zakończyć się jednym z poniższych wyników: a) czysty, b) podejrzany, c) bardzo podejrzany, d) szkodliwy. |
| 14 | W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość co najmniej: a) wstrzymania uruchamiania pobieranych plików z następujących źródeł: i) przeglądarki internetowe, ii) programy poczty e-mail, iii) nośniki wymienne, iv) pliki wyodrębnione z archiwum. |
| 15 | Wykryte zagrożenia muszą być przeniesione w bezpieczny obszar kwarantanny, z której administrator może przywrócić pliki poddane kwarantannie oraz utworzyć dla nich wyłączenia z poziomu konsoli centralnego zarządzenia oraz z poziomu klienta antywirusowego. |

8. Szyfrowanie

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Rozwiązanie musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 2 | Rozwiązanie nie może bazować na rozwiązaniu Microsoft Bitlocker. |
| 3 | Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11). |
| 4 | Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault) poprzez dedykowanego klienta pochodzącego od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać autentykacje typu pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. a) Rozwiązanie musi umożliwiać całkowite oraz czasowe wyłączenia tego uwierzytelnienia. b) Uwierzytelnienie użytkownika musi odbywać się poprzez hasło, którego złożoność może ustalić administrator konsoli centralnego zarządzania. |
| 6 | W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, administrator musi mieć możliwość wygenerowania hasła odzyskiwania z poziomu konsoli centralnego zarządzania. a) Hasło odzyskiwania po użyciu musi zostać zmodyfikowane. b) Hasło odzyskiwania nie może być krótsze niż 8 znaków. c) Hasło odzyskiwania nie może być dłuższe niż 20 znaków. |
| 7 | Rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI. |
| 8 | Rozwiązanie musi umożliwiać zalogowanie się do systemu przy pomocy metody jednokrotnego logowania (SSO) przy wykorzystaniu poświadczeń użytkownika Active Directory. |
| 9 | Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie modułu TPM w wersji co najmniej 2.0. |
| 10 | Rozwiązanie musi wspierać dyski wykorzystującego funkcji OPAL w wersji co najmniej 2.0. |
| 11 | W przypadku awarii urządzenia, administrator musi mieć możliwość wygenerowania pliku odzyskiwania który umożliwia odszyfrowanie dysku. |

9. Endpoint Detection and Response / eXtended Detection and Response

| Lp. | Wymaganie |
| --- | --- |
| 1 | Moduł EDR / XDR musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 2 | Ochrona EDR /XDR musi być realizowana przy pomocy dedykowanego konektora, który musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 3 | Rozwiązanie musi zbierać co najmniej następujące informacje z systemu operacyjnego: a) tworzenie procesów, b) uruchamianie, zatrzymanie i modyfikacja usług, c) utworzenie, uruchomienie, modyfikacja oraz usunięcie zadań w harmonogramie systemowym, d) usuwanie oraz zmiana nazw plików, e) tworzenie i usuwanie kluczy rejestru systemowego, f) ładowanie bibliotek DLL, g) zalogowanie użytkowników, h) elementy sieciowe, w tym co najmniej i) pobranie plików wykonywalnych, ii) zestawienie połączeń TCP/IP, iii) zapytania HTTP, iv) zapytania DNS. |
| 4 | Rozwiązanie musi posiadać ponad 1500 wbudowanych reguł, po których wystąpieniu, nastąpi wyzwolenie alarmu bezpieczeństwa. a) Administrator powinien mieć możliwość edytowania akcji przypisanych do reguł utworzonych zarówno przez producenta, jak i przez siebie, a także możliwość wdrażania automatyzacji tych reguł, opartych co najmniej na następujących akcjach: i) blokowanie pliku wykonywalnego, ii) blokowanie pliku wykonywalnego i poddanie go kwarantannie, iii) blokowanie podejrzanej biblioteki DLL, iv) zakończenie procesu, v) skanowanie komputera w poszukiwaniu zagrożeń, vi) wyłączenie komputera, vii) izolacja sieciowa hosta, viii) wylogowanie użytkownika. b) Administrator musi posiadać możliwość utworzenia własnych reguł w oparciu o język XML. |
| 5 | Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia wykluczeń, po których nie zostanie wyzwolony alarm bezpieczeństwa. a) Utworzenie wykluczenia musi automatycznie rozwiązywać alarmy historyczne, które pasują do utworzonego wykluczenia. b) Podstawowe wykluczenia muszą być konfigurowane w oparciu o przynajmniej: i) proces, ii) proces nadrzędny (proces rodzica), iii) nazwę procesu, iv) ścieżkę procesu, v) wiersz polecenia, vi) wydawcę, vii) typ podpisu, viii) SHA-1, ix) SHA-2, x) użytkownika. c) Administrator musi mieć możliwość utworzenia wykluczeń zaawansowanych w oparciu o język XML. |
| 6 | Rozwiązanie musi mieć możliwość blokowania plików po sumach kontrolnych. a) W ramach blokady musi istnieć możliwość dodania komentarza oraz konfiguracji usuwania blokowanego pliku. b) Blokowanie pliku musi być możliwe na podstawie co najmniej następujących funkcji skrótu (funkcje hashujące): i) SHA-1, ii) SHA-256. |
| 7 | Rozwiązanie musi dawać możliwość weryfikacji plików wykonywalnych w środowisku z możliwością podglądu szczegółów wybranego pliku w tym przynajmniej: a) hash pliku SHA-1, b) hash pliku SHA-256, c) hash pliku MD5, d) typ sygnatury podpisu cyfrowego, e) wydawcę certyfikatu, f) wersję pliku, g) oryginalną nazwę pliku, h) rozmiar pliku, i) reputację i popularność pliku w oparciu o system reputacji producenta tego samego rozwiązania antywirusowego, j) pierwsze uruchomienie pliku w środowisku, k) ostatnie uruchomienie pliku w środowisku, |
| 8 | Rozwiązanie musi dawać możliwość wykonywania następujących czynności dla plików wykonywalnych oraz plików DLL: a) oznaczania ich jako bezpieczne lub niebezpieczne, b) pobierania ich do dalszej analizy, a pobierany plik musi być zabezpieczony hasłem, c) zablokowania wykonywania i wykorzystania pliku, d) wysyłania do sandbox tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. |
| 9 | Rozwiązanie musi dawać możliwość weryfikacji uruchomionych skryptów w środowisku wraz z informacją dotyczącą parametrów uruchomienia (wiersz poleceń). a) Administrator musi posiadać możliwość oznaczenia skryptu jako bezpieczny lub niebezpieczny. b) pobierania ich do dalszej analizy, a pobierany plik musi być zabezpieczony hasłem, c) wysyłania do sandbox tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. d) administrator musi posiadać możliwość szczegółowego podglądu wykonanych przez skrypt czynności w formie tekstowej. |
| 10 | Rozwiązanie musi umożliwiać zestawienie sesji terminalowej powershell do stacji końcowej oraz serwera. a) Moduł połączenia terminalowego musi być dostępny jedynie dla użytkowników konsoli posiadających skonfigurowane dwuskładnikowe uwierzytelnienia do konsoli. |
| 11 | Rozwiązanie musi posiadać mechanizm sztucznej inteligencji, który będzie wspomagał administratora w tworzeniu wykluczeń dla pojawiających się w środowisku alertów. |
| 12 | Rozwiązanie musi wspierać integrację z zewnętrznymi silnikami do przeprowadzenia głębszej analizy plików, w tym co najmniej VirusTotal. |

# Platforma SIEM (monitorowanie i korelacja zdarzeń)

| LICENCJA | W ramach postępowania Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Oprogramowanie wraz z licencją. Wykonawca musi dostarczyć licencje na czas nieograniczony. Oprogramowanie musi posiadać od dnia podpisania protokołu odbioru do 31.12.2026 r.wsparcie techniczne producenta lub dystrybutora. Oprogramowania dla licencji (tj. licencji dostarczonych w ramach niniejszego postępowania). Oprogramowanie musi posiadać możliwość aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji w okresie gwarancji. W ramach gwarancji Zamawiający ma prawo zgłaszać błędy w Oprogramowaniu do serwisu producenta. Licencje na Oprogramowanie dostarczone będą do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej. Dostarczona licencja na Oprogramowanie Systemu nie może limitować wielkości przechowywanych danych oraz możliwości wyszukiwania informacji z zgromadzonych danych. Ilość licencji dla hostów (IP address): 100 szt. Wykonawca wraz z systemem SIEM może dostarczyć system do aktywnego monitoringu kluczowych systemów Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi instalację, konfigurację oraz podłączenie wszystkich wymaganych systemów będących celem monitorowania. System musi spełniać poniższe wymagania minimalne: |
| --- | --- |
| WYMAGANIA DOT. SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA | Użytkownicy ▪ Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat. ▪ Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników. ▪ Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów. Monitorowanie ▪ Monitorowania serwerów fizycznych. ▪ Monitorowania urządzeń sieciowych. ▪ Monitorowania stanu połączeń. ▪ Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, routerów, serwerów ▪ Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów Windows i Linux. ▪ Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych. ▪ Możliwość rozbudowy systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń. ▪ Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług. ▪ Grupowanie hostów. ▪ Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług. ▪ Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK). ▪ Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych). ▪ Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www). ▪ Monitorowanie serwerów za pomocą agentów ▪ Monitorowanie serwerów aplikacji: Tomcat, Oracle WebLogic Server, Oracle Application Server. ▪ Monitorowanie Active Directory. ▪ Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych. ▪ Monitorowanie statusu serwerów Apache. ▪ Monitorowanie baz danych: MySQL, Postgress, MSSQL Server ▪ Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły: SNMP, WMI, IPMI. ▪ Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW. ▪ Monitorowanie poprawności działania DNS. ▪ Monitorowanie środowiska VMware. ▪ Monitorowanie środowiska Hyper-V. ▪ Monitorowanie środowisk Proxmox ▪ Monitorowanie działania serwera czasu NTP. ▪ Monitorowanie offsetu czasu na serwerach. ▪ Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów. ▪ Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach. ▪ Monitorowanie obciążenia dysków. ▪ Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM. ▪ Monitorowanie obciążenia CPU. ▪ Monitorowanie logów systemowych Windows. ▪ Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia. ▪ Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane. ▪ Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix. ▪ Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence) ▪ Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe ▪ Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów). ▪ Wykrywanie niestabilnie działających usług. ▪ Monitorowanie dostępności stron internetowych. ▪ Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń). Prezentacja ▪ Prezentację stanu urządzeń na mapie. ▪ Prezentację danych na dashboardach. ▪ Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów. ▪ Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie. ▪ Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników Podatności ▪ System umożliwia badanie podatności sieci ▪ System wyświetla podatności wymagające największej uwagi administratora ▪ System umożliwia zarządzanie podatnościami Powiadomienia ▪ Globalne wyłączanie powiadomień. ▪ Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail. ▪ Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie. ▪ Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników. ▪ Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług Konfiguracja ▪ Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW ▪ Automatyczna konfiguracja i działanie z REST-API ▪ Centralne zarządzanie agentami ▪ Integracja danych z różnych źródeł danych (JSON, XML, SNMP) Kolektor logów System monitoruje urządzenia minimum w zakresie: - wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika - monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT. - monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1). - monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu - monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN - monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika. - Monitoruje poziom wykorzystania procesora - System wykonuje automatyczną analizę logów - Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog. Cyberbezpieczeństwo System monitoruje urządzenia klasy UTM minimum w zakresie: - wykrywanie włamań i szybkość blokowania WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika - monitoruje stan synchronizacji klastra High-Availability. Status „zsynchronizowany” jest uważany za OK, a status „niezsynchronizowany” CRIT. - monitoruje ogólny stan alarmów czujników urządzenia Firewall. Status kontroli jest OK, jeśli wszystkie czujniki mają status alarmu „fałsz” (0) i CRIT, jeśli co najmniej jeden czujnik ma stan alarmu „prawda” (1). - monitoruje aktualną liczbę sesji na urządzeniu - monitoruje liczbę dostępnych tuneli IPSec VPN - monitoruje wykrywanie wirusów i szybkość blokowania systemów FortiGate AntiVirus. Przechodzi WARN lub CRIT, jeśli wskaźnik wykrywania przekracza poziomy konfigurowane przez użytkownika. - monitoruje poziom wykorzystania procesora - Górne domyślne poziomy to 80,0, 90,0 procent. Poziomy są konfigurowalne. ▪ Możliwość odbierania i prezentacji danych z UTM z wykorzystaniem kolektora logów syslog ▪ System ma możliwość odbierania danych z systemu EDR z wykorzystaniem kolektora logów syslog. |

# Oprogramowanie typu NAC z modułem HoneyPot

Opis funkcjonalności rozwiązania

Wymagane jest dostarczenie rozwiązania typu NAC (Network Access Control), służącego do monitorowania sieci lokalnych w celu uwidocznienia pracujących w nich urządzeń oraz wykrywania nowych urządzeń pojawiających się w sieci, w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie musi raportować aktualny stan każdego urządzenia, z uwzględnieniem takich atrybutów, jak adres MAC, adres IP, nazwa hosta, system operacyjny, itp., pozyskując te informacje bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.).

Rozwiązanie ma za zadanie zapewnić, aby tylko urządzenia, których aktualny stan spełnia zdefiniowaną przez administratora politykę bezpieczeństwa, mogły bez ograniczeń ze strony NAC pracować w sieci lokalnej. Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm kwarantanny, nakładanej przez NAC automatycznie na urządzenia, których aktualny stan nie spełnia danych warunków polityki bezpieczeństwa (np. nowe, po raz pierwszy pojawiające się urządzenie lub stacja robocza z wyłączonym oprogramowaniem antywirusowym). Mechanizm kwarantanny powinien umożliwiać całkowite blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym, jak również blokowanie częściowe, w zakresie definiowanym przez administratora (przez wskazanie adresów IP, z którymi urządzenie może się komunikować). Mechanizm kwarantanny musi działać bezagentowo, wykorzystując protokół ARP, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji infrastruktury sieciowej.

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność typu Captive Portal, służącą do rejestrowania i kontrolowania dostępu do sieci dla niezarządzanych urządzeń zewnętrznych, podłączanych przez pracowników (BYOD), gości i zewnętrznych konsultantów.

## Wymagania ogólne rozwiązania NAC

- Ma zapewnić widoczność i monitorowanie wszystkich urządzeń pracujących w sieci lokalnej oraz powiadamiać o nowych urządzeniach pojawiających się w sieci.

- Musi zapewniać automatyczne blokowanie komunikacji sieciowej między nowym, niezaufanym urządzeniem a zaufanymi, zarządzanymi urządzeniami pracującymi w sieci.

- Musi umożliwiać sprawdzanie statusu aktualizacji oprogramowania antywirusowego i poprawek systemowych na zarządzanych stacjach roboczych Windows i w przypadku nie spełniania określonych wymagań, automatycznie ograniczać tym stacjom roboczym możliwość pracy w sieci.

- Musi umożliwiać odbieranie komunikatów bezpieczeństwa z innych systemów bezpieczeństwa (np. firewalla) i automatyczne blokowanie na tej podstawie wskazanych urządzeń w sieci.

- Musi mieć funkcję wykrywania faktu skanowania urządzeń i portów wykonywanego przez urządzenie w sieci lokalnej i automatycznie blokować takie urządzenie, aby zapobiegać potencjalnemu szerzeniu się malware.

- Stosowany mechanizm blokowania musi wykorzystywać protokół ARP i działać całkowicie niezależnie od innych elementów infrastruktury sieciowej.

- Rozwiązanie musi działać bezagentowo, bez konieczności instalowania jakichkolwiek agentów na urządzeniach w sieci oraz bez konieczności dokonywania zmian w infrastrukturze sieciowej.

- Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie alertów do administratora za pomocą e-maila oraz SMS

- Rozwiązanie musi być zarządzane przez interfejs webowy, obsługiwany przeglądarką internetową

- Wymaga się, aby rozwiązanie było dostarczone w postaci maszyny wirtualnej na platformę VMware oraz Hyper-V. System musi pozwalać na monitorowanie co najmniej 10 sieci VLAN i monitorowanie łącznie co najmniej 300 urządzeń.

- Wymaga się, aby rozwiązanie było licencjonowane w modelu licencji wieczystej i dostarczone z licencją pozwalającą na monitorowanie 100 urządzeń wraz ze wsparciem technicznym na okres do 31.12.2026 r.

Wymagania szczegółowe – monitorowanie podsieci

- Rozwiązanie musi w czasie rzeczywistym raportować widoczność wszystkich urządzeń pracujących w monitorowanych podsieciach.

- Rozwiązanie musi wykrywać nowe nieznane urządzenie, dołączające się do sieci LAN lub WLAN, w czasie nie dłuższym, niż 5 sekund oraz wysyłać powiadomienie mailowe do administratora

- Rozwiązanie musi wykrywać przypadki skanowania urządzeń i portów w monitorowanych podsieciach i blokować urządzenie inicjujące takie skanowanie

- Rozwiązanie musi posiadać funkcję pułapki sieciowej (honeypot), symulującą w każdej monitorowanej podsieci standardowe usługi sieciowe, co najmniej: ssh, telnet, ftp i smb. Rozwiązanie musi rejestrować każdą próbę zalogowania się do takiej symulowanej usługi, zapisując użytą nazwę użytkownika, hasło użytkownika i źródłowy MAC/IP.

- Rozwiązanie musi określać aktualny stan każdego urządzenia, pozyskując informacje bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.) oraz odświeżać te informacje cyklicznie. Musi być możliwość wykorzystania pozyskanych informacji do definiowania polityk bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie musi chronić przed podszywaniem się pod adres MAC (MAC spoofing), umożliwiając zdefiniowanie „odcisku palca” (fingerprint) dla każdego zaufanego urządzenia. Odcisk palca musi być kombinacją co najmniej: adresu MAC, adresu IP, nazwy hosta, nazwy systemu operacyjnego, otwartych portów TCP. Jeśli przeprowadzana cyklicznie weryfikacja odcisku palca wykaże jego zmianę, urządzenie powinno zostać zablokowane.

- Rozwiązanie musi obsługiwać VLANy, tj. umożliwiać monitorowanie przez jeden fizyczny interfejs sieciowy wielu podsieci, zdefiniowanych jako VLANy

Wymagania szczegółowe – polityka bezpieczeństwa

- Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie polityki bezpieczeństwa, czyli określenie przez administratora, jakie warunki musi spełniać aktualny stan urządzenia, aby uzyskało ono określony dostęp do sieci.

- W definiowaniu polityki bezpieczeństwa musi być możliwość wykorzystania informacji o aktualnym stanie urządzenia, pozyskanych bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.), poprzez integrację z tymi systemami.

- Polityka bezpieczeństwa musi umożliwiać przypisanie do urządzenia jednego z trzech trybów dostępu do sieci:

  - pełny dostęp

  - blokowanie (całkowity brak dostępu)

  - ograniczony dostęp

- Zakres ograniczonego dostępu powinien być definiowany przez administratora, np. w postaci list ACL, określających, do których adresów IP i portów urządzenie ma dostęp. Musi być możliwość zdefiniowania wielu różnych zakresów ograniczonego dostępu.

- Rozwiązanie powinno automatycznie sprawdzać, które warunki polityki bezpieczeństwa spełnia urządzenie i na tej podstawie przypisywać do urządzenia właściwy zakres dostępu.

- Zakres dostępu, wynikający ze spełnienia przez urządzenie danych warunków polityki bezpieczeństwa powinien być egzekwowany przez mechanizm kwarantanny.

- Musi być możliwość łatwego, manualnego tworzenie białej listy adresów MAC, czyli listy urządzeń mogących bez żadnych ograniczeń ze strony NAC pracować w sieci.

Wymagania szczegółowe – mechanizm kwarantanny

- Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm kwarantanny, nakładanej przez NAC automatycznie na urządzenie, aby wyegzekwować ograniczenia dostępu do sieci, wynikające z polityki bezpieczeństwa

- Mechanizm kwarantanny powinien umożliwiać:

  - całkowite blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym,

  - częściowe blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym, w zakresie definiowanym przez administratora przez wskazanie adresów IP i portów, z którymi urządzenie może się komunikować

- Mechanizm kwarantanny powinien blokować komunikację urządzenia w czasie nie dłuższym, niż 5 sekund od zaistnienia warunku, powodującego nałożenie kwarantanny

- Dla urządzeń zaufanych, czyli w polityce bezpieczeństwa spełniających kryteria pełnego dostępu do sieci, rozwiązanie nie powinno w żaden sposób przekierowywać ani blokować komunikacji wychodzącej z tych urządzeń

- Kwarantanna powinna być zdejmowana z urządzenia automatycznie, gdy spełni ono kryteria polityki bezpieczeństwa, pozwalające na pełny dostęp

- Mechanizm kwarantanny musi działać bezagentowo, wykorzystując protokół ARP, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji infrastruktury sieciowej, musi być niezależny od stosowanych w sieci przełączników, zarządzalnych bądź niezarządzalnych

- Awaria rozwiązania nie może powodować blokady komunikacji w sieci, tj. w przypadku awarii rozwiązania wszystkie urządzenia mają mieć pełny dostęp do sieci

- Rozwiązanie musi umożliwiać włączenie i wyłączenie mechanizmu kwarantanny (blokowania komunikacji) w każdej monitorowanej podsieci osobno

Wymagania szczegółowe – integracja z systemami zewnętrznymi

- Rozwiązanie musi umieć sprawdzić, czy urządzenia z systemem Windows są dołączone do domeny AD

- Rozwiązanie powinno umożliwiać sprawdzanie statusu oprogramowania antywirusowego, poprawek systemowych i firewalla bezpośrednio na zarządzanych stacjach roboczych Windows w domenie AD, w sposób bezagentowy, przy użyciu WMI.

- Rozwiązanie musi umożliwiać bezagentową integrację z serwerem zarządzającym poprawkami Windows i sprawdzanie statusu zainstalowanych poprawek na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows. Wymagana jest możliwość integracji co najmniej z systemami: Microsoft WSUS.

- Rozwiązanie musi umożliwiać bezagentową integrację z serwerem zarządzającym agentami antywirusowymi i sprawdzanie statusu agentów AV zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach (co najmniej, czy agent jest zainstalowany, aktywny i ma aktualne sygnatury wirusów). Wymagana jest możliwość integracji co najmniej z systemami: Bitdefender, Carbon Black, CrowdStrike, Cybereason, Eset, FireEye, McAfee, SentinelOne, Sophos, Symantec, TrendMicro, Webroot.

- Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie pozyskanych informacji, wymienionych w poprzedzających punktach 1-4, do definiowania polityki bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie musi umieć odbierać alerty przysyłane za pomocą e-mail lub syslog z innych urządzeń bezpieczeństwa (np. firewalla) i na podstawie zawartych w nich informacji blokować wskazane podejrzane urządzenie

Wymagania szczegółowe – rejestracja urządzeń zewnętrznych: pracowników, gości i konsultantów (Captive Portal)

- Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną funkcję Captive Portal, służącą do rejestrowania i kontrolowania dostępu do sieci dla niezarządzanych urządzeń zewnętrznych, podłączanych przez pracowników (BYOD), gości i zewnętrznych konsultantów. NAC musi przekierowywać ruch HTTP/S od nieznanych urządzeń do tego portalu.

- Captive Portal musi umożliwiać pracownikom rejestrowanie urządzeń prywatnych (BYOD) i wnioskowanie o dostęp do sieci w ograniczonym zakresie, zdefiniowanym przez administratora.

- Przy rejestracji przez pracowników ich prywatnych urządzeń, Captive Portal powinien umożliwiać użycie ich kont Active Directory

- Powinna istnieć możliwość ograniczenia ilości i rodzaju rejestrowanych przez pracownika prywatnych urządzeń

- Powinna być możliwość przypisania ograniczonego dostępu dla zarejestrowanych urządzeń prywatnych

- Captive Portal musi umożliwiać osobom nie będącym pracownikami (gościom lub konsultantom) wnioskowanie o ograniczony dostęp do sieci

- W przypadku rejestracji urządzeń gości powinna być możliwość rejestracji samodzielnie przez gościa oraz przez uprawnionego pracownika firmy

- Zarejestrowane urządzenia gości powinny automatycznie tracić przydzielony dostęp po upływie zdefiniowanego czasu

- Powinna istnieć możliwość ograniczenia ilości urządzeń rejestrowanych przez gościa

- Dla zarejestrowanych urządzeń gości powinna być możliwość ograniczenia, w jakich przedziałach czasu i z jakich podsieci będą one miały dostęp do sieci

- Dla urządzeń gości powinna być możliwość przypisania dostępu ograniczonego tylko do dostępu do internetu

- Dla urządzeń konsultantów powinna być możliwość przypisania dostępu ograniczonego do wybranych zasobów lokalnych

- Rozwiązanie musi umożliwiać zatwierdzenie dostępu dla zarejestrowanego urządzenia gościa i konsultanta drogą mailową. Osoba zatwierdzająca powinna otrzymać z systemu e-mail z wnioskiem o dostęp i udzielić go, odpowiadając na maila lub klikając przygotowany link w treści maila.

- Rozwiązanie musi przechowywać historyczne raporty dostępu do sieci użytkowników typu gość i konsultant

- Wygląd Captive Portal musi być edytowalny w zakresie co najmniej zmiany firmowego logo i kolorów oraz informacji, jakie we wniosku rejestracyjnym musi podać gość lub konsultant

Pozostałe wymagania

- Rozwiązanie powinno oferować uwierzytelnianie administratora za pomocą dodatkowego faktora, oprócz hasła (2FA).

- Rozwiązanie powinno oferować możliwość zainstalowania opcjonalnego agenta na zarządzanych stacjach roboczych (wymagane wsparcie dla Windows, Linux i MacOS), który przesyła do serwera zarządzającego NAC szczegółowe informacje na temat stacji roboczej, umożliwiając definiowanie na bazie tych informacji precyzyjnych polityk bezpieczeństwa.

- Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajności pracy przełączników i routerów, nie może wymagać współpracy z przełącznikami przez port mirroring czy port spanning.

- Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajność łącz WAN

- Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajności pracy monitorowanych urządzeń w sieci

Usługi

Wymaga się, aby dostawca zaoferował usługę wdrożenia rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego, w wymienionym poniżej zakresie, przeprowadzoną przez wykwalikowanego inżyniera, certyfikowanego przez producenta rozwiązania:

- instalacja i konfiguracja rozwiązania w maszynie wirtualnej na platformie Zamawiającego
- szkolenie dla administratora rozwiązania
- wsparcie w języku polskim w trybie 8x5 w dni robocze 
- kwartalny przegląd konfiguracji rozwiązania

Wymaga się, aby dostawca przedstawił:

- oświadczenie producenta o posiadaniu przez dostawcę kwalifikacji technicznych, niezbędnych do wykonania wdrożenia oferowanego rozwiązania i szkolenia

- osobowy certyfikat inżynierski pracownika, która będzie wykonywał wdrożenie

# Dodatkowe licencje SIEM dla OT

Wymagania minimalne dla licencji SIEM w obszarze technicznym OT są tożsame z wymaganiami określonymi dla pozycji nr 5, z zastrzeżeniem poniższych uzupełnień:

a) Licencja musi obejmować rozszerzenie monitorowania o dodatkowe 50 adresów IP w obszarze OT.

b) Rozwiązanie musi zapewniać integrację (korelację zdarzeń) pomiędzy instancją SIEM wdrożoną w obszarze IT a instancją wdrożoną w obszarze OT, pracującymi w odrębnych lokalizacjach,

c) komunikacją za pośrednictwem łącza pomiędzy lokalizacjami jest zapewniona przez zamawiającego.

# Rozwój antywirusa do EDR/XDR dla OT – 20 szt.

Wymagania minimalne dla oprogramowania EDR w obszarze technicznym OT są tożsame z wymaganiami określonymi dla pozycji nr 4, z zastrzeżeniem poniższych uzupełnień:

a) Licencja musi obejmować dodatkowe 20 stanowisk końcowych w obszarze OT.

b) Agenci EDR wdrożeni w obszarze OT muszą być zarządzani z tej samej centralnej konsoli zarządzania co wdrożenie w obszarze IT, przy zachowaniu segmentacji sieciowej pomiędzy środowiskami IT i OT.

# Dodatkowe licencje NAC dla OT

Wymagania minimalne dla oprogramowania NAC w obszarze technicznym OT są tożsame z wymaganiami określonymi dla pozycji nr 6, z zastrzeżeniem poniższych uzupełnień:

a) Licencja musi obejmować obszar OT w zakresie do 50 adresów IP.

b) Konsola zarządzająca musi być dostępna z zachowaniem segmentacji sieciowej pomiędzy środowiskami IT i OT

# Serwery backup dla OT – 1 szt.

| Procesor | Wielordzeniowy procesor osiągający wynik minimum 7500 punktów w teście PassMark. |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu rack o wysokości maksymalnie 2U wraz z szynami przesuwnymi umożliwiającymi montaż w szafie rack w zestawie. |
| Pamięć RAM | Minimum 16GB ECC UDIMM z możliwością rozbudowy do minimum 32GB. |
| Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 12 dysków o maksymalnej pojemności dysku nie mniejszej niż 20TB każdy, po podłączeniu modułów rozszerzających minimum 24 dyski. |
| Zainstalowane dyski | Minimum 12 dysków o pojemności 12TB każdy zgodnych z listą kompatybilności oferowanego serwera NAS oraz charakteryzujących się następującymi parametrami: - prędkość obrotowa: minimum 7200 RPM, - gwarancja: minimum 36 miesięcy, - MTBF: minimum 1,2 miliona, - możliwość aktualizacji oprogramowania dysków HDD bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego serwera NAS podczas pracy. |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 1GbE RJ-45. Minimum 1 port 10GbE RJ-45. Obsługa agregacji łączy. Możliwość rozbudowy o dodatkową kartę sieciową z portami 10GbE SFP+. |
| Porty | Minimum 2 porty USB 3.2. Minimum 1 gniazdo rozszerzenia służące do podłączania jednostek rozszerzających. |
| Wskaźniki LED | Status, HDD, zasilanie, LAN |
| Obsługa RAID | Podstawowy, RAID 0, 1, 5, 6, 10. Obsługa dysków zapasowych typu hot spare. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności poprzez wymianę dysków na większe. Migracja poziomu RAID w trybie online dla minimum RAID 1 i RAID 5. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| Protokoły | SMB, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP |
| Usługi | 1. Serwer VPN, Windows ACL, Integracja z Windows Active Directory, Firewall, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WebUI, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Usługa DDNS, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, migawki, możliwość tworzenia i uruchamiania maszyn wirtualnych bezpośrednio w systemie bez wykorzystywania zewnętrznych wirtualizatorów. 2. Możliwość utworzenia klastra wysokiej dostępności (ang. High Availability Cluster) pracującego minimum w trybie aktywny - pasywny. Klaster musi obsługiwać w pełni automatyczne przełączanie awaryjne bez ingerencji administratora. W skład klastra muszą wchodzić co najmniej 2 urządzenia. |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów. |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja i serwis | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta. |
| Waga | Maksymalnie 16 kg (bez dysków). |
| Typowy pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 300W |
| Certyfikaty | Minimum CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne: BTRFS lub inny równoważny |
| Szyfrowanie | Mechanizm szyfrowania sprzętowego |
| Zasilacz | Redundantny zasilacz o mocy pozwalającej na bezproblemową pracę serwera NAS w przypadku awarii jednego z modułów. |
| Chłodzenie | Minimum 2 wentylatory z możliwością regulowania prędkości obrotowej oraz wymiany w urządzeniu podczas pracy. |

# Oprogramowanie backup dla OT

Przedmiotem dostawy jest bezterminowe oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych i kontenerów uruchomionych na platformie wirtualizacyjnej zamawiającego, wraz ze wsparciem technicznym na okres do 31.12.2026 r. Oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania minimalne. Wszystkie wskazane w treści nazwy własne algorytmów, protokołów lub mechanizmów należy traktować jako wskazanie poziomu funkcjonalnego – dopuszcza się rozwiązania równoważne o niegorszych parametrach.

# 1. Architektura

1.1. Oprogramowanie pracuje w modelu klient–serwer: dedykowany serwer kopii zapasowych przechowuje dane oraz udostępnia API zarządzania repozytoriami (datastore), a komponent kliencki umożliwia tworzenie i odtwarzanie kopii z chronionych zasobów.

1.2. Oprogramowanie serwera kopii zapasowych musi być oparte o system operacyjny klasy GNU/Linux i być możliwe do uruchomienia zarówno na sprzęcie fizycznym (bare-metal), jak i jako maszyna wirtualna.

1.3. Oprogramowanie musi być wdrożone w modelu bez limitów liczby chronionych hostów, liczby zadań kopii zapasowej oraz pojemności repozytorium wynikających z licencji.

# 2. Tworzenie kopii zapasowych

2.1. Wsparcie dla kopii inkrementalnych po stronie klienta – do serwera przesyłane są wyłącznie bloki danych, które uległy zmianie od poprzedniej kopii.

2.2. Deduplikacja danych po stronie serwera, z obsługą podziału danych na stałe oraz zmienne bloki (fixed-size i variable-size chunks).

2.3. Kompresja danych przed zapisem w repozytorium z wykorzystaniem algorytmu klasy Zstandard (ZSTD) lub równoważnego.

2.4. Wsparcie dla mechanizmu śledzenia zmienionych bloków na poziomie hypervisora dla maszyn wirtualnych opartych o KVM/QEMU (mechanizm typu dirty bitmaps lub równoważny), skracającego czas wykonania kopii inkrementalnej.

# 3. Wspierane środowiska chronione

3.1. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i kontenerów uruchomionych na platformie wirtualizacyjnej zamawiającego opartej o hypervisor KVM, z możliwością dodania serwera kopii zapasowych jako natywnego celu backupu w konsoli platformy wirtualizacyjnej.

3.2. Weryfikacja zaufania pomiędzy klientem a serwerem kopii zapasowych w oparciu o odcisk palca certyfikatu (certificate fingerprint).

# 4. Bezpieczeństwo i integralność danych

4.1. Szyfrowanie danych po stronie klienta przed wysłaniem do serwera kopii zapasowych, z wykorzystaniem algorytmu klasy AES-256 w trybie uwierzytelnionego szyfrowania (GCM) lub równoważnego.

4.2. Generowanie klucza głównego (master key) w postaci pary kluczy asymetrycznych typu RSA, umożliwiającego bezpieczne składowanie oraz odzyskiwanie kluczy szyfrujących poszczególne kopie.

4.3. Funkcja eksportu klucza szyfrującego do postaci nadającej się do wydruku, w celu jego przechowywania poza systemem informatycznym.

4.4. Weryfikacja integralności danych w oparciu o sumę kontrolną klasy SHA-256, naliczaną dla plików kopii zapasowej i zapisywaną w manifeście kopii.

4.5. Możliwość zaplanowania cyklicznej weryfikacji wcześniej wykonanych kopii zapasowych pod kątem uszkodzeń nośnika.

4.6. Model kontroli dostępu w oparciu o role (RBAC) z możliwością przypisywania uprawnień granularnie do poszczególnych obiektów systemu (repozytorium, użytkownik, grupa, zadanie).

# 5. Synchronizacja zdalna repozytoriów

5.1. Mechanizm synchronizacji zawartości repozytorium kopii zapasowych z drugą instalacją serwera kopii zapasowych w celu zapewnienia redundancji i kopii poza lokalizacją podstawową (offsite).

5.2. Synchronizacja w trybie inkrementalnym – po pierwszej synchronizacji przesyłane są wyłącznie zmiany od poprzedniego cyklu.

5.3. Możliwość harmonogramowania zadań synchronizacji oraz ich ręcznego uruchamiania z poziomu interfejsu graficznego.

# 6. Kopie na taśmę magnetyczną

6.1. Wsparcie dla napędów taśmowych standardu LTO generacji 5 i nowszych, w tym wykorzystanie sprzętowego szyfrowania napędu.

6.2. Wsparcie dla autoloaderów oraz bibliotek taśmowych.

6.3. Konfigurowalne polityki retencji nośników.

6.4. Pełna konfiguracja zadań kopii na taśmę z poziomu interfejsu graficznego.

# 7. Odtwarzanie danych

7.1. Granularne odtwarzanie danych z kopii zapasowej obejmujące co najmniej: odtwarzanie pojedynczych plików, katalogów oraz całych maszyn wirtualnych/kontenerów z poziomu interfejsu graficznego.

7.2. Interaktywne odtwarzanie wybranych plików z poziomu powłoki systemowej (recovery shell) bez konieczności odtwarzania całej kopii.

7.3. Funkcja odtwarzania maszyny wirtualnej z uruchomieniem jej jeszcze przed zakończeniem procesu przywracania danych (live-restore).

7.4. Mechanizm cyklicznego usuwania zbędnych danych z repozytorium (garbage collection) w celu zwalniania miejsca po usuniętych snapshotach.

# 8. Zarządzanie

8.1. Webowy interfejs administracyjny dostępny w pełni przez przeglądarkę z wykorzystaniem protokołu HTTPS, umożliwiający realizację co najmniej: zarządzania repozytoriami, zadaniami kopii i synchronizacji, weryfikacją kopii, użytkownikami i uprawnieniami oraz konfiguracją sieciową serwera.

8.2. Pulpit (dashboard) prezentujący stan serwera, repozytoriów, ostatnich zadań, logów oraz zużycia zasobów.

8.3. Wbudowana konsola HTML5 umożliwiająca dostęp do powłoki systemu operacyjnego serwera kopii zapasowych z poziomu interfejsu graficznego.

8.4. Interfejs wiersza poleceń (CLI) z obsługą uzupełniania składni (tab completion) oraz dokumentacją w postaci podręczników systemowych (man pages).

8.5. Interfejs programistyczny typu REST API z formatem wymiany danych JSON, umożliwiający integrację z systemami zarządzania i monitoringu zamawiającego.

# Serwer cyberbezpieczeństwa (klaster) dla OT 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości maks. 2U. - 8 wnęk na dyski 2.5”. - Możliwość instalacji dysków SAS/SATA/M.2 – Fabryczna blokada demontowania dysków twardych za pomocą zamka lub linki zabezpieczającej lub innego podobnego zabezpieczenia. - LCD na froncie obudowy lub diody LED informujące o stanie komponentów np. CPU, RAM, SSD, zasilanie. |
| Płyta główna | - Płyta główna w architekturze dwuprocesorowej z możliwością zainstalowania procesorów 64 rdzeniowych. - Płyta główna musi umożliwiać instalacje minimum 32 kości DDR5 z możliwością wyskalowania pamięci do minimum 8TB. |
| Procesor | Zainstalowany procesor klasy x86 dedykowany do pracy z oferowanym serwerem, minimum 8-rdzeniowy. Oferowany procesor musi umożliwiać osiągnięcie wyniku nie niższego niż 168 pkt w teście SPECspeed2017_fp_base, opublikowanym na stronie www.spec.org - wynik uzyskany dla konfiguracji jednoprocesorowej lub dwuprocesorowej, wyniki testu załączyć do oferty. |
| RAM | - 64GB DDR5 RDIMM. - Pamięć RAM musi wspierać wczesne wykrywanie błędów poprawialnych (CE) w pamięci i przeprowadzanie operacji izolacji. Pamięć musi wspierać typowe technologie ochrony m.in. ECC, Address/Command Parity, PPR, Write Data CRC Protection, ADC-SR, ADDDC-MR, SDDC. |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 2x dysk SSD o pojemności min. 960GB - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SSD o pojemności 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| Gniazda PCIe | - 2x PCIe 4.0 x16 |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - Min. 2 interfejsy sieciowe 1GBe BASE-T |
| Wbudowane porty oraz wskaźniki | - 5 portów USB w tym min: - 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy, - 2 port USB 3.0 z przodu obudowy - 1 port USB 2.0 zainstalowany wewnętrznie - 1 port VGA - 2 dedykowane, wbudowane poty umożliwiające zarządzanie serwerem, z czego co najmniej jeden umożliwiający połączenie z graficznym interfejsem zarządzającym, przynajmniej jeden port na przodzie obudowy umożliwiający połączenie za pomocą USB Type-C. - Przyciski i wskaźniki: - Diagnostyczny panel LED – panel musi wyświetlać informacje na temat aktualnego stanu serwera. W przypadku awarii, panel LED musi wskazywać odpwiedni kod błędu, a w sytuacji wystąpienia więcej niż jednego błędu, system musi wyświetlać odpowiednie kody błędów w pętli. - Wskaźnik aktualnego stanu urządzenia – wskaźnik musi za pomocą stosownego koloru oraz określonej czestotliwości odświeżania wyświetlać w jakim stanie znajduje się urządzenie. - Wskaźnik stanu karty OCP NIC. Wskaźnik musi informować czy: - Karta została wykryta - Karta została wykryta ale nie jest włączona - Karta została zainstalowana, wykryta i działa poprawnie - Wskaźnik stanu zasilania zintegrowany z przyciskiem zasilania informujący czy: - Urządzenie jest włączone. - Urządzenie jest wyłączone. - Urządzenie zostało uruchomione, a moduł zarządzania się uruchamia. W tej sytuacji wciśnięcie przycisku zasilania nie może spowodować wyłączenia serwera. - Wskaźnik UID zintegrowany z przyciskiem, umożliwiający zlokalizowanie urządzenia, udostępniający następnujące funkcje: - Przycisk migający lub świeciący ciągłbym swiatłem niebieskim umożliwia zlokalizowanie serwera. - Włączenie/wyłączenie funkckcji lokalizacji urządzenia musi być możliwe zarówno z poziomu przycisku jak i z poziomu interfejsu zarządzania. - Wskaźnik statusu bezpośredniego połączenia z interfejsem zarządzania. Musi informować o aktualnym stanie połączenia z interfejsem zarządzania umieszczonym na przednim panelu urządzenia. Wszystkie wskaźniki oraz porty muszą znajdować się na przodzie urządzenia co znacząco ułatwi analizę wyświetlanych komunikatów. Sam sposób wyświetlania informacji musi być opisany w dokumentacji, a ich funkcje muszą być zgodnie z obowiązującymi praktytami w tym zakresie. |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna z minimum 32MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 60Hz |
| Wentylatory | - Redundantne |
| Zasilacze | - Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 900W z certyfikatem minimum Titanium. |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych |
| Bezpieczeństwo | - Moduł TPM 2.0 - Secure boot - Ochrona przed atakami. Urządzenie musi udostępniać minimalną wymaganą liczbę portów usług sieciowych. Domyślnie, zbędne usługi muszą być wyłączone, porty usług sieciowych do debugowania i diagnozy muszą być wyłączone podczas normalnej pracy serwera. |
| Moduł zarządzania – w formularzu należy podać pełną nazwę oferowanego modułu | - Niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, moduł zarządzania, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ45. - NC-SI - Zarządzanie certyfikatami. Moduł musi obsługiwać szyfrowanie i wymianę certyfikatów SSL. Wymiana samych certyfikatów musi być możliwa z poziomu GUI. - Moduł musi umożliwiać import certyfikatu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol. - Wsparcie dla DCMI 1.5. - Wsparcie dla IMPI 1.5 oraz 2.0. - Moduł zarządzania musi posiadać certyfikacje CC EAL4+. - Wymagana jest funkcjonalność zarządzania diagnostyką błędów (FDM. Funkcjonalność musi obejmować zbieranie i analizę danych o błędach, diagnozowanie i lokalizowanie błędów, wczesne ostrzeganie o błędach oraz analizę kondycji urządzeń. Podczas rutynowej obsługi i konserwacji można wyświetlać informacje o wadliwych komponentach oraz związanych z nimi zdarzeniami historycznymi. Wymagana funkcjonalność musi być możliwa do włączenia/wyłączenia z poziomu BIOS. - Moduł musi oferować precyzyjne powiadomienia o niekrytycznych, niekorygowalnych błędach (UCE) w pamięci w sposób umożliwiający zlokalizowanie uszkodzonego modułu. - Wymagana jest obsługa szczegółowych alarmów dotyczących dysków twardych, które mogą rozróżniać trzy typy alarmów: oprogramowania układowego dysku twardego, konfigurację i usterki fizyczne. - Musi umożliwiać przeglądanie w formie graficznego modelu 3D rozkładu temperatury. Mapa temperatury musi umożliwić lokalizowanie anomalii związanych z temperaturą wewnątrz urządzenia w dowolnym jego punkcie. - Moduł musi umożliwiać włączenie funkcji szyfrowania KVM i VNC (Virtual Network Console), które szyfrują dane przesyłane do i z zdalnej konsoli wirtualnej. |
| BIOS | - Oferowany serwer musi być wyposażony w BIOS zapewniający następujące funkcjonalności: - Inicjalizacja sprzętu: BIOS musi wspierać pełne testowanie i uruchamianie kluczowych komponentów serwera, takich jak procesory, pamięć RAM, dyski twarde oraz interfejsy sieciowe. - Zarządzanie konfiguracją systemu: BIOS musi umożliwiać konfigurację ustawień systemowych, w tym kolejności bootowania, konfiguracji RAID oraz ustawień zasilania. - Bezpieczeństwo systemu: BIOS musi wspierać funkcję Secure Boot, chroniącą przed uruchamianiem nieautoryzowanego oprogramowania. Musi również posiadać opcję zabezpieczenia hasłem dostępu. - Aktualizacje oprogramowania: BIOS musi umożliwiać aktualizację firmware’u oraz zapewniać wsparcie dla aktualizacji zdalnych. |
| System do zarządzania serwerem – w formularzu należy podać pełną nazwę oferowanego oprogramowania | Oferowany serwer musi być wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do zarządzania i monitorowania, które umożliwia centralne zarządzanie oraz optymalizację pracy serwera. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania: 1. Centralne zarządzanie serwerami - Oprogramowanie do zarządzania serwerami musi zapewniać: - Monitorowanie infrastruktury w czasie rzeczywistym: Oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie wydajności serwerów, stanu komponentów oraz zużycia zasobów, prezentując dane w formie graficznej. - Automatyzacja aktualizacji: Musi wspierać zdalne i automatyczne aktualizowanie oprogramowania układowego oraz sterowników, z możliwością planowania aktualizacji. - Diagnostyka i analiza stanu sprzętu: System musi umożliwiać analizę kondycji serwerów, gromadząc dane diagnostyczne i identyfikując potencjalne problemy przed ich wystąpieniem. - Zarządzanie wieloma serwerami jednocześnie: Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie co najmniej 50 serwerami z jednej platformy zarządzającej. 2. Moduł zarządzania płytą główną - Serwer musi być wyposażony w moduł zarządzania, który oferuje następujące funkcjonalności: - Dostęp do zdalnej konsoli serwera: Moduł musi umożliwiać pełną kontrolę nad serwerem poprzez zdalny dostęp do konsoli, niezależnie od stanu systemu operacyjnego. - Monitorowanie sprzętu: Moduł musi zapewniać monitorowanie parametrów sprzętowych, takich jak temperatura, prędkość wentylatorów, napięcia oraz stan kluczowych komponentów. - Obsługa wirtualnych nośników: Moduł musi umożliwiać montowanie obrazów dysków zdalnie, co ułatwia instalację systemów operacyjnych oraz aktualizacje oprogramowania. - Bezpieczne zarządzanie: Moduł musi wspierać szyfrowanie komunikacji oraz integrację z systemami uwierzytelniania, takimi jak LDAP, oraz zarządzanie certyfikatami. - Wsparcie dla standardowych protokołów zarządzania: Moduł musi obsługiwać popularne protokoły zarządzania sprzętem, umożliwiając integrację z zewnętrznymi systemami zarządzania. 3. System zarządzania zasobami serwera - Serwer musi być wyposażony w oprogramowanie do zarządzania zasobami, które zapewnia: - Monitorowanie obciążenia w czasie rzeczywistym: Oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie wykorzystania procesora, pamięci oraz przestrzeni dyskowej, prezentując dane w formie wykresów i raportów. - Automatyczna optymalizacja zasobów: System musi posiadać funkcję automatycznego dostosowywania przydziału zasobów, aby maksymalizować wydajność serwera. - Zarządzanie cyklem życia sprzętu: Oprogramowanie musi wspierać planowanie konserwacji, aktualizacje oprogramowania układowego oraz zarządzanie konfiguracją serwera. - Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania: System musi obsługiwać standardowe interfejsy API, co umożliwia integrację z narzędziami do automatyzacji i zarządzania infrastrukturą. 4. Oprogramowanie do zarządzania serwerem lokalnie i zdalnie - Oferowane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie serwerami zarówno lokalnie, jak i zdalnie, zapewniając: - Automatyzację konfiguracji i monitorowania: Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną konfigurację serwerów, monitorowanie ich stanu oraz zarządzanie zasobami. - Integrację z popularnymi platformami chmurowymi: Musi wspierać integrację z rozwiązaniami używanymi w środowiskach chmurowych, takimi jak narzędzia do wirtualizacji oraz systemy zarządzania centrami danych. - Monitorowanie zużycia energii: Oprogramowanie musi oferować funkcje monitorowania zużycia energii oraz zarządzania profilami energetycznymi serwerów, co pozwala na optymalizację kosztów energii. 5. Otwarte standardy zarządzania sprzętem - Oprogramowanie musi wspierać otwarte standardy zarządzania sprzętem, takie jak nowoczesny interfejs API, który zapewnia: - Zdalne zarządzanie sprzętem: API musi umożliwiać programistyczne zarządzanie serwerem, monitorowanie jego parametrów oraz automatyzację zadań administracyjnych. - Bezpieczną komunikację: API musi wspierać szyfrowanie danych oraz integrację z narzędziami do zarządzania certyfikatami. - Integrację z narzędziami do automatyzacji: API musi umożliwiać integrację z popularnymi narzędziami automatyzacji, takimi jak systemy zarządzania konfiguracją i orkiestracji. |
| Wymagania dotyczące systemu diagnostycznego | Oferowany serwer musi być wyposażony w zaawansowany system diagnostyczny, który zapewnia kompleksowe monitorowanie stanu sprzętu oraz precyzyjną diagnostykę problemów. Wymagane są następujące funkcjonalności: 1. Funkcja diagnostyki błędów - System musi zapewniać pełną funkcjonalność diagnostyki błędów, obejmującą: - Zbieranie i analizę danych o błędach: Automatyczne gromadzenie danych diagnostycznych dotyczących kluczowych komponentów serwera, takich jak procesory, pamięć RAM, dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory. - Diagnozowanie i lokalizowanie usterek: System musi umożliwiać automatyczne wykrywanie i lokalizowanie usterek sprzętowych, wskazując precyzyjnie wadliwe komponenty. - Wczesne ostrzeganie o błędach: Wymagane jest wsparcie dla funkcji wczesnego ostrzegania, które informuje użytkownika o potencjalnych problemach jeszcze przed ich wystąpieniem, co minimalizuje ryzyko awarii. - Analiza historii zdarzeń: System diagnostyczny musi umożliwiać przeglądanie pełnej historii zdarzeń oraz błędów, co ułatwia analizę przyczyn awarii i planowanie działań naprawczych. 2. Zaawansowane monitorowanie dysków twardych - System musi oferować szczegółowe monitorowanie stanu dysków twardych z podziałem na: - Alarmy dotyczące oprogramowania układowego dysku (firmware): Wykrywanie błędów związanych z oprogramowaniem układowym dysków oraz informowanie o konieczności aktualizacji firmware’u. - Alarmy dotyczące konfiguracji dysków: Monitorowanie nieprawidłowej konfiguracji dysków, takich jak problemy z RAID, oraz informowanie o konieczności interwencji. - Alarmy dotyczące usterek fizycznych: Wykrywanie błędów fizycznych dysków, takich jak problemy mechaniczne lub sektory uszkodzone, z możliwością precyzyjnego wskazania wadliwego dysku. 3. Monitoring temperatury i zarządzanie termiczne - System diagnostyczny musi zapewniać: - Graficzną mapę temperatury: Wymagana jest funkcjonalność przeglądania rozkładu temperatury wewnątrz serwera w formie graficznego modelu 3D. Mapa temperatury musi umożliwiać szybkie lokalizowanie anomalii termicznych. - Alerty dotyczące przekroczenia temperatur: Automatyczne powiadamianie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości temperatury dla kluczowych komponentów, takich jak procesory, pamięć RAM czy zasilacze. - Dynamiczne zarządzanie chłodzeniem: System musi wspierać dynamiczne dostosowywanie prędkości wentylatorów na podstawie aktualnych odczytów temperatury, co zapewnia optymalną pracę serwera i minimalizuje zużycie energii. 4. Szyfrowane powiadomienia o błędach - Wymagane jest wsparcie dla szyfrowanych powiadomień o niekrytycznych i niekorygowalnych błędach (UCE), które umożliwiają precyzyjną identyfikację wadliwego modułu pamięci lub dysku. - System musi wspierać funkcję wysyłania powiadomień o błędach do administratora poprzez e-mail oraz protokoły zarządzania (np. SNMP, Redfish API). 5. Integracja z modułem zarządzania - System diagnostyczny musi być w pełni zintegrowany z modułem zarządzania iBMC, co umożliwia dostęp do danych diagnostycznych z poziomu interfejsu zarządzania. - Wymagana jest możliwość przeglądania szczegółowych raportów diagnostycznych oraz uruchamiania testów diagnostycznych w czasie rzeczywistym z poziomu konsoli zarządzającej. |
| Certyfikaty (załączyć do oferty) | Oferowany serwer musi być certyfikowany dla następujących środowisk: - Microsoft Windows Server (wymagana zgodność z HCL Microsoft). Producent oferowanego serwera musi posiadać certyfikaty jakości i bezpieczeństwa: - ISO 9001 (System Zarządzania Jakością). - ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego). - ISO 50 001 (System Zarządzania Energią) - Deklaracja CE dla oferowanego modelu serwera. - Certyfikat EPEAT na poziomie min. Bronze - Serwer musi posiadać deklaracja CE. |
| Parametry środowiskowe i efektywność energetyczna | - Oferowane urządzenie musi udostępniać narzędzie, które zapewni możliwość bieżącej analizy poboru prądu. - Serwer musi być przystosowany do pracy w temperaturze od 5 do 40 stopni Celsjusza co musi być kompatybilne z wytycznymi ASHRAE A1 do A3. - Oferowane urządzenie musi być przystosowane do pracy w środowisku określonym normą ISO 14644-1. Informacja na ten temat musi znajdować się w oficjalnej dokumentacji dotyczącej oferowanego serwera lub w oświadczeniu. - Zasilacze muszą posiadać certyfikat 80 Plus Titanium, zapewniający sprawność energetyczną na poziomie co najmniej 96% przy obciążeniu 50%. |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim oraz dostęp do oprogramowania wymaganego do poprawnego funkcjonowania serwera. |
| Warunki serwisu i gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia oficjalnego wsparcia Producenta w ramach oferowanej technologii na okres 3 lat realizowaną na miejscu u Zamawiającego. - Zamawiający wymaga przynajmniej dwóch podstawowych form kontaktu serwisowego tj. całodobowej infolinii oraz formularza online. - Oferowane wsparcie musi być świadczone w języku polskim bezpośrednio przez Producenta. - Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. - Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. - Oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Usługi serwisowe obejmują: - Diagnozowanie problemów sprzętowych i programowych. - Aktualizacje firmware oraz dostęp do najnowszych wersji sterowników przez okres trwania wsparcia. - Naprawy na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Czas reakcji serwisu do następnego dnia roboczego. - Naprawy muszą być przeprowadzone przez certyfikowany personel Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego posiadającego certyfikację ISO 9001, ISO 27001 – dokumenty załączyć do oferty. |
| Rozszerzone wsparcie serwisowe | System jest objęty usługą wsparcia technicznego świadczoną przez producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta w języku polskim w zakresie: • Wsparcie telefoniczne zespołu certyfikowanych inżynierów. • Pomoc w prawidłowej i zgodnej z wymaganiami producenta rejestracji produktu. • Doradztwo w zakresie konfiguracji. • Zdalne wsparcie techniczne. • Pomoc w zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta. • Przygotowanie do zdalnej konfiguracji. • Zdalna konfiguracja (połączenia szyfrowane) zgodnie z wymaganiami użytkownika. • Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą środowiska lub wymagań użytkownika. • Minimum dwa razy w roku zdalny przegląd konfiguracji i logów urządzenia wraz z raportem zaleceń na bazie dobrych praktyk inżynierskich. • Minimum dwa razy w roku zdalna aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta i dobrych praktyk inżynierskich. Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług podmiot serwisujący musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego oraz usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim 24x7. Oferent winien przedłożyć dokumenty: • Oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora producenta świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające: adres strony internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej). • Certyfikat ISO 9001 oraz 27001 autoryzowanego podmiotu serwisującego. |

# Specjalistyczne wdrożenie wraz z usługą segmentacji sieci (IT + OT)

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wdrożenie dostarczonych systemów i urządzeń w środowisku Zamawiającego wraz z usługą segmentacji sieci, zgodnie z poniższym zakresem.

Wdrożenie

| Lp. | Obszar wdrożenia | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer do rozwiązań cyberbezpieczeństwa | Instalacja fizyczna serwera w serwerowni Zamawiającego, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz uruchomienie środowiska dla docelowych systemów cyberbezpieczeństwa. |
| 2 | NGFW z licencjami | Instalacja i konfiguracja urządzeń w trybie wysokiej dostępności, wdrożenie polityk bezpieczeństwa i routingu oraz integracja z pozostałymi systemami ochrony sieci. |
| 3 | Switche zarządzalne klasy enterprise | Montaż urządzeń, konfiguracja parametrów sieciowych oraz integracja z infrastrukturą i systemem centralnego zarządzania. |
| 4 | Rozwój antywirusa do EDR/XDR (IT) | Instalacja agentów na stacjach i serwerach objętych ochroną, konfiguracja polityk detekcji i reakcji oraz integracja z centralną konsolą zarządzania. |
| 5 | Platforma SIEM | Wdrożenie systemu, konfiguracja źródeł logów, reguł korelacji i alarmowania oraz integracja z pozostałymi systemami bezpieczeństwa. |
| 6 | Oprogramowanie typu NAC z modułem HoneyPot | Wdrożenie systemu kontroli dostępu do sieci, konfiguracja polityk uwierzytelniania urządzeń oraz uruchomienie modułu HoneyPot. |
| 7 | Dodatkowe licencje SIEM dla OT | Rozszerzenie platformy SIEM o źródła logów ze środowiska OT wraz z dostosowaniem reguł korelacji. |
| 8 | Rozwój antywirusa do EDR/XDR dla OT | Instalacja agentów na stacjach objętych ochroną w środowisku OT oraz integracja z centralną konsolą zarządzania. |
| 9 | Dodatkowe licencje NAC dla OT | Rozszerzenie systemu NAC o urządzenia i segmenty środowiska OT. |
| 10 | Serwery backup dla OT | Instalacja fizyczna serwerów, konfiguracja repozytoriów kopii zapasowych oraz integracja ze środowiskiem OT. |
| 11 | Oprogramowanie backup dla OT | Instalacja i konfiguracja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, zdefiniowanie harmonogramów i polityk retencji. |
| 12 | Serwer cyberbezpieczeństwa (klaster) dla OT | Instalacja i konfiguracja klastra serwerów, uruchomienie środowiska wirtualizacyjnego dla systemów cyberbezpieczeństwa OT. |
| 13 | Szkolenie i instruktaż administratorów | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi wdrożonych systemów dla wskazanych pracowników Zamawiającego. |
| 14 | Współpraca z pozostałymi wykonawcami | Koordynacja prac wdrożeniowych z innymi wykonawcami realizującymi projekt w zakresie niezbędnym do zapewnienia spójności wdrożonych rozwiązań. |
| 15 | Wsparcie powdrożeniowe | Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie wdrożonych rozwiązań do dnia 31.12.2026 r. |

Segmentacja sieci

| Lp. | Etap | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inwentaryzacja i analiza | Inwentaryzacja urządzeń i przepływów sieciowych w środowisku IT i OT oraz analiza istniejącej architektury sieciowej pod kątem podziału na strefy bezpieczeństwa. |
| 2 | Projekt stref i VLAN | Opracowanie projektu segmentacji z podziałem na strefy bezpieczeństwa oraz przypisanymi sieciami VLAN. |
| 3 | Wdrożenie na przełącznikach | Konfiguracja sieci VLAN oraz portów trunk na przełącznikach zarządzalnych zgodnie z przyjętym projektem segmentacji. |
| 4 | Wymuszanie segmentacji przez NAC | Konfiguracja systemu NAC w zakresie przypisywania urządzeń do właściwych segmentów sieci na podstawie polityk kontroli dostępu. |
| 5 | Polityki między-segmentowe na NGFW | Konfiguracja reguł ruchu między strefami na urządzeniach NGFW zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania. |
| 6 | Testy izolacji segmentów | Przeprowadzenie testów potwierdzających skuteczną izolację stref oraz zgodność ruchu sieciowego z przyjętymi politykami. |

Klauzula ogólna

Celem wdrożenia jest zapewnienie pełnej, poprawnej i efektywnej adaptacji wszystkich dostarczonych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT i cyberbezpieczeństwa w środowisku Zamawiającego, w sposób umożliwiający ich rzeczywiste wykorzystanie operacyjne.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wdrożenia w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie czynności niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu funkcjonalnego i bezpieczeństwa, nawet jeżeli nie zostały one wprost wskazane w niniejszym OPZ, o ile są standardowo wymagane dla prawidłowego uruchomienia i eksploatacji danego typu rozwiązań.

Zamawiający wskazuje, iż nie posiada specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie wdrażanych technologii na poziomie szczegółowym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do:

- zaproponowania optymalnych rozwiązań konfiguracyjnych,

- dostosowania wdrożenia do rzeczywistego środowiska Zamawiającego,

- uwzględnienia dobrych praktyk oraz zaleceń producentów,

- zapewnienia kompletności i spójności wdrożenia.

Odpowiedzialność za prawidłową konfigurację, integrację oraz osiągnięcie zakładanych funkcjonalności systemów spoczywa na Wykonawcy.