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I. UPRAWNIENIA I DOKUMENTY FORMALNE. 

 1  Oświadczenie projektantów. 
	
	OŚWIADCZENIE

	
	Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2026 r. poz. 525; z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani projektanci oświadczamy, że projekt zagospodarowania ,,PRZEBUDOWY  / WYMIANY /  URZĄDZEŃ KOTŁOWNI ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNYCH PRZY ULICY SZKOLNEJ Nr11  W STASZOWIE., NA DZIAŁCE NR EW. 1771/1 ’’ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej.  

	
	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
	INWESTOR

	
	Adres: 
Miejscowość: Staszów
Gmina: Staszów
Powiat: staszowski

Woj. świętokrzyskie
NR. EWID. DZIAŁEK: Jednostka ewidencyjna; 261206_4 Staszów
      obręb ewidencyjny 0001 Staszów -miasto
Nr. ewid. działek: 1771/1
	 Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 11;
28 – 200 Staszów


	
	ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

	
	ZAKRES OPRACOWANIA
	OSOBY POSIADAJĄCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOŚCI
	Podpis

	
	
	
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA

I KONSTRUKCYJNA

	mgr inż. Kacper Krakowiak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności INSTALACYJNEJ bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK /0243/ PBS/19
mgr inż. Kacper Krakowiak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK/0017/PBKb/16
	

	
	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
I INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI CIEPLNYCH


	mgr inż. Jerzy Zieliński 
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno – inzynieryjnej  w zakresie sieci sanitarnych ; sieci cieplnych uzbrojenia terenu; uprawnienia bud. 
Nr 229/TBG/94
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	mgr inż. Krzysztof Lis
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

uprawnienia bud. nr SWK/PWOE/0097/12
	

	
	CZĘŚĆ INSTALACYJNA
	mgr inż. Jakub Przyłucki
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności INSTALACYJNEJ bez ograniczeń, 
uprawnienia budowlane nr SWK /0SWK /0108 PWBS/17
	

	
	DATA OPRACOWANIA
	Staszów  Maj 2026 r.


 2  UPRAWNIENIA BUDOWLANE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY.

 2.1  Uprawnienia budowlane.
 2.1.1  Uprawnienia; - Kacper Krakowiak,      
 2.1.2  Uprawnienia; - Jerzy Zieliński,      
 2.1.3  Uprawnienia; - Krzysztof Lis,      

 2.1.4  Uprawnienia; - Jakub Przyłucki,      

 2.2  Przynależność do izby.
 2.2.1  Przynależność; - Kacper Krakowiak,  

 2.2.2  Przynależność; - Jerzy Zieliński,      

 2.2.3  Przynależność; - Krzysztof Lis,  

 2.2.4  Przynależność; - Jakub Przyłucki,      

II. OPIS TECHNICZNY. 
Niniejszy opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 
1. INFORMACJA WSTĘPNA. 
 1.1  Nazwa opracowania.
       ,,Przebudowa  /  wymiana /  urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku Liceum Ekonomicznego przy ulicy Szkolnej nr11  w Staszowie, na działce o numerze ewidencyjnym  
1771/1’’.
 1.2  Adres inwestycji.
Adres inwestycji; 
ul . Szkolna 11
 28-200 Staszów

Powiat; staszowski
 1.3  Inwestor.
Zespół Szkół Ekonomicznych

  im. Jana Pawła II

           ul. Szkolna 11;
  28 – 200 Staszów.
 1.4  Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania, stanowi:
· oferta Zespołu Usług Technicznych,  znak ZUT /10/04/ 2026 z dnia 2026.04.20 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie”.
· umowa Nr ZSET 0131/8/26 z  dnia 28 kwietnia 2026 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie na działce nr ew. 1771/1”, zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, a Jerzym Zielińskim występującym pod nazwą Zespół Usług Technicznych ul. Legionów Polskich 78; 28-200 Staszów, 
· projekt budowlany i pozwolenie na budowę  ,,Automatycznej centrali cieplnej 2 x 200 kW’’’ opracowany przez Zespół Usług Projektowych w Staszowie w roku 1999, 

· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1;500,
· OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII  z dnia 15 kwietnia 2022 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r. Poz. 1225.
· PN-B-02431-1 Polska norma dotycząca kotłowni gazowych,
· wytyczne projektowe i normy dotyczące kotłowni opalanych paliwem gazowym, 

· DTR kotłów  wodnych kondensacyjnych opalanych gazem ziemnym,

· uzgodnienia z Inwestorem,
 1.5  Lokalizacja inwestycji.
Lokalizacja inwestycji; 
· ul. Szkolna 11; 28-200 Staszów, 
· Jednostka ewidencyjna; 261206_4 Staszów,
· obręb 0001 Staszów -miasto,
· Nr. ewid. działki: 1771/1


 1.6  Przedmiot i cel opracowania.
       Przedmiot opracowania stanowi ,,Projekt zagospodarowania terenu, przebudowy  
/ wymiany/  urządzeń kotłowni zlokalizowanej w budynku Liceum Ekonomicznego przy ulicy Szkolnej nr11  w Staszowie, na działce o numerze ewidencyjnym  1771/1’’. 
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie potrzeb co i cwu / przynajmniej do roku 2040 /  w obiektach Liceum poprzez kotłownię gazową zasilaną gazem ziemnym 2E ( GZ-50). 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
 2.1  Lokalizacja działki.

Zabudowę działki nr ew.1771/1 stanowią budynki Zespół Szkół Ekonomicznych.

im. Jana Pawła II. Na działce zlokalizowany jest zespolony budynek, skład którego stanowi; 
·  
budynek główny Zespołu Szkół,

·  
budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym,
    Działka posiada nieregularny kształt i graniczy z działkami stanowiącymi przedmiot zabudowy obiektów użyteczności publicznej od początku XX-go wieku. Dla powyższego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2.2  Istniejące instalacje i uzbrojenie terenu działki. 

Działka na której zlokalizowany jest budynek jest uzbrojona między innymi, w;
·  
instalację wody pitnej podłączoną do sieci ogólnej z hydrantami ppoż. zlokalizowanymi na sieci, 
·    sieć elektryczną nn, 
·   
instalację kanalizacji sanitarnej połączoną z siecią ogólna,

·    przyłącze gazu,

·    dostępność do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy,
 2.2.1  Instalacje. 
    Budynek szkoły posiada instalacje; 
·    wody pitnej i ciepłej wody,

·    kanalizacji sanitarnej

·    centralnego ogrzewania ,

·    elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych,

·   gazu ziemnego,

W podpiwniczeniu budynku zlokalizowana jest kotłownia gazowa o mocy n=2x200kW, służąca, do;

·    zabezpieczenia potrzeb co obu budynków,

·    zabezpieczenia potrzeb cwu budynku sali gimnastycznej.

      Potrzeby cwu w budynku głównym zabezpieczane są w sposób rozproszony poprzez podgrzew elektryczny. Na dachu budynku sali gimnastycznej zamontowana jest instalacja fotowoltaiki.    
 2.2.2  Aktualny bilans zagospodarowania terenu. 
  Przebudowa / wymiana /  urządzeń kotłowni nie zmienia; 
·    istniejącego zagospodarowania działki,

·    istniejących instalacji i uzbrojenia terenu działki,

·    istniejącego bilansu zagospodarowania terenu,  
 2.2.3  Poziom posadowienia posadzki. 
 Przebudowa / wymiana /  urządzeń kotłowni nie zmienia; 
·    istniejącego poziomu posadzki w pomieszczeniu kotłowni,

·    istniejących fundamentów pod kotły,
 2.3  Ukształtowanie terenu. 

Działka posiada nieregularny kształt ze znaczącym spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. 
 3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
 3.1  Założenia projektowe.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest przebudowa kotłowni obejmująca wymianę części urządzeń celem zabezpieczenia potrzeb co i cwu w obiektach. 

 Planowany zakres przebudowy / wymiany urządzeń / kotłowni, obejmuje:
·  
wymianę istniejących kotłów gazowych z palnikami wentylatorowymi / przekazanych do eksploatacji w roku 1999, opalanych gazem ziemnym 2E (GZ-50)/, na kotły kondensacyjne, o wyższej sprawności podgrzewu uzyskiwanej w wyniku odzysku ciepła ze spalin w instalowanych do tego celach w kotłach wymienników skroplin, 

·  
wymianę automatyki kotłów i kotłowni celem jej dostosowania do aktualnych wymogów eksploatacyjnych, przy założeniu, że istniejące obiegi grzewcze co i cwu oraz automatyka obiegów grzewczych i automatyka podgrzewu cwu, pozostają bez zmian, 

·  
wymianę istniejącej stacji uzdatniania wody, na stację spełniającą wymogi uzdatniania wody dla potrzeb kotłów kondensacyjnych,
W wyniku przebudowy, nie ulegają zasadniczym zmianom na terenie działki, warunki; 
· ochrony środowiska,

· bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· powodziowe i pożarowe, 
 Przebudowa / wymiana urządzeń kotłowni / nie powoduje zmian w układzie komunikacyjnym, zjazd publiczny na działkę pozostaje bez zmian, drogi dojazdowe, bez zmian. Odległości od działek sąsiednich bez zmian, ich wartości powodują, że oddziaływanie kotłowni zamyka się w granicach nieruchomości Inwestora. Posadowienie kotłów na istniejących fundamentach, pozostaje bez zmian. Przedmiotowa przebudowa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.);
nie zalicza się:
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do aktywności/obiektów, dla których w przypadku ewentualnego przekraczania standardów jakości środowiska wyznacza się obszar ograniczonego użytkowania w rozumieniu art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przy czym nie przewiduje się możliwości ich naruszenia poza terenem działki szkoły, w efekcie funkcjonowania procesu będącego przedmiotem przebudowy.


Nie zakłada się także, takiego oddziaływania inwestycji / przebudowy /  które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu jakichkolwiek otaczających ją działek/nieruchomości - zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem, jak również nie przewiduje się niebezpieczeństwa przekroczenia na nich poszczególnych standardów jakości środowiska w wyniku realizacji, eksploatacji/użytkowania przedsięwzięcia. Przebudowa, nie ingeruje w zewnętrzne sieci zasilające budynki. 
 3.1.1  Podstawowe parametry przebudowywanych kotłów. 
Podstawowe parametry technologiczne przebudowywanych kotłów przedstawia tabela.
	DANE TECHNOLOGICZNE I WYMIAROWE 

	L.p
	Nazwa 
	Jedn. 
	Wielkość
	uwagi

	1
	Nominalna moc cieplna
	kW
	185
	

	2
	Nom. moc cieplna przy obciążeniu pełnym 
	kW
	169,2
	800/ 600 C

	3
	Nom. moc cieplna przy obciążeniu częściowym
	kW
	64,5
	

	4
	Temperatura spalin 
	0 C
	74
	


 3.1.2  Dane wymiarowe dotyczące wymienianych kotłów
· Długość kotła;                                                    -   1 816 mm,

· szerokość kotła:                                                 -      900 mm,

· wysokość  kotła:                                                 -   1 651 mm,

· wylot spalin:                                                       -  Ø 183 mm,

· ilość kotłów do montażu;                                    -  2 
 3.1.3  Bilans terenu. 
       Przebudowa kotłów realizowana jest w podpiwniczonej części budynku, nie zmienia bilansu terenu.  
 3.2  Urządzenia technologiczne przewidziane do zabudowy i ich parametry.
 3.2.1  Podstawowe urządzenia technologiczne przewidziane do zabudowy w ramach realizowanej inwestycji. 
W ramach realizacji przebudowy, zakłada się; 
· wymianę dwóch kotłów,

· wymianę stacji uzdatniania wody,
 3.2.2  Instalacje związane.  
Przebudowa / wymiana kotłów / nie pociąga za sobą, konieczności wykonania między, innymi przebudowy instalacji doprowadzenia gazu, wody itp.,  
 3.3  Wyposażenie instalacji w media.
Przebudowa instalacji kotłowni, nie pociąga zmian w zakresie uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego tj.  
· sieci elektrycznej nn, instalacji gazu,

· zewnętrznych sieci co i cwu, 
· dróg dojazdowych i utwardzonych placów składowych,  
Dostawy mediów będą się odbywać w dotychczasowy sposób, tj.  
· zaopatrzenie w energię elektryczną: - istniejącym przyłączem z sieci elektroenergetycznej, z istniejącej tablicy TRS, zamontowanej w pomieszczeniu kotłowni,  

· zaopatrzenie w gaz: - z istniejącego punktu redukcyjno-pomiarowym gazu Q=50m3/h,
-  bez zmian,  

· zagospodarowanie wód opadowych: - na własny teren; - bez zmian, 
 3.4  Projektowane nawierzchnie.
Przebudowa kotłowni, nie powoduje żadnych zmian w zakresie istniejących dróg wewnętrznych i zjazdów. 
 3.5  Roślinność.
Przebudowa kotłowni, nie pociąga za sobą zmian w zakresie roślinności. 
 3.6  Tereny zielone.
       Przebudowa kotłowni, nie pociąga za sobą zmian w zakresie terenów zielonych.  
 3.7  Wody opadowe.
Przebudowa kotłowni, nie pociąga za sobą zmian w zakresie odprowadzenia wód opadowych.   
 3.8  Obsługa i układ komunikacyjny terenu inwestycji.
Przebudowa kotłowni, nie pociąga za sobą zmian w zakresie obsługi i układu komunikacyjnego terenu, w tym dostępności do dróg publicznych. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości, istniejącymi drogami wewnętrznymi i istniejącym zjazdem, mającym połączenie z drogą publiczną; - bez zmian, 

 3.8.1  Wymagania w stosunku do osób trzecich.
  Przebudowa kotłowni,  nie pozbawia osób trzecich;

· dostępu do drogi publicznej,

· możliwości korzystania z mediów energetycznych i z środków łączności,

· dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 Przebudowa, nie powoduje;

· zwiększenia uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne ,

· zwiększenia promieniowania,
· zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
istniejącej zabudowy działek.
 3.9  Zabudowa działki.
Przebudowa kotłowni, nie pociąga za sobą zmian w zakresie istniejącej zabudowy działki.
 3.10  Określenie obszaru oddziaływania.
Przy określaniu obszaru oddziaływania, wzięto pod uwagę;

· zagospodarowanie terenu na działkach sąsiednich wraz z możliwością potencjalnej ich zabudowy,

· Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz. 1030),

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 r.,poz 460),
Na podstawie powyższych przepisów oraz analizy przedmiotowego obiektu pod względem wysokości przesłaniania, nasłonecznienia, odległości od granic, zasad ochrony przeciwpożarowej, stwierdza się, że oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach nieruchomości Inwestora / w granicach działki /. Przebudowa, nie pociąga za sobą zmian w zakresie określenia obszaru oddziaływania. 
 3.11  Wpływ obiektu na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
Przebudowa, nie będzie miała negatywnego wpływy na środowisko, obiekty sąsiednie oraz na zdrowie ludzi, między innymi dlatego, że:
· teren  na którym realizowana jest przebudowa, jest terenem użyteczności publicznej,

· działalność dydaktyczna na powyższym terenie prowadzona jest od wielu lat, 

· przebudowa, nie powoduje zmian odprowadzenia wód opadowych,

· odpady stałe gromadzone są selektywnie, w hermetycznych pojemnikach na śmieci, usytuowanych na wybetonowanym podłożu, opróżniane będą okresowo przez uprawniony podmiot, 
 3.12  Dane z zakresu ochrony zabytków i ochrony krajobrazu.
Przebudowa, nie powoduje zmian w zakresie ochrony zabytków i ochrony krajobrazu, ponieważ;
· nie zakłada zakłada prowadzenia prac ziemnych, robót fundamentowych i innych robót budowlanych,

· nie zakłada wykonania otworów,  na ścianach elewacji zewnętrznych, 
 Teren planowanej przebudowy, leży w strefie ochrony konserwatorskiej i w związku 
z tym, podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014r. Poz. 1446), 

· w granicach terenu planowanej przebudowy, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz obiekty stanowiące dobro kultury współczesnej, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r., 
· teren planowanej inwestycji położony jest poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 916 ze zm.),    
 3.13  Dane z zakresu ochrony przed wpływem eksploatacji górniczej.
Przedmiotowa działka, na której realizowana będzie przebudowa kotłowni, nie jest położona w zasięgu oddziaływania terenów górniczych, w związku z czym, projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9.06.2011r. Prawo Górnicze i Geologiczne. Ponadto teren przebudowy, położony jest poza obszarami narażonymi na ruchy masowe, obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz udokumentowanymi złożami surowców mineralnych.
 3.14  Dane z zakresu ochrony środowiska.
Przebudowa kotłowni, nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r , w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U  z dnia 12.11.2010 r Nr 213, poz1397 ze zm. /. Nie znajduje się w obszarze 
Natura 2000. Przedmiotowa  działka, nie leży w zasięgu obszarów chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004r ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r poz.627 z późn. zm./, 

Przebudowa, nie będzie wymagać uzgodnień i opinii wynikających z ich skomplikowanej konstrukcji, bądź technologicznego zaawansowania. Obszar objęty planowanymi pracami, to obszar istniejącej zabudowy dydaktycznej, otoczeniu której nie występują udokumentowane stanowiska roślin i zwierząt chronionych oraz pomniki przyrody, nie występują ostoje ptaków lęgowych lub wędrownych, mających kluczowe znaczenie dla ich ochrony. W terenie przyległym do rejonu planowanych prac, brak jest drzewostanu który by wymagał zabezpieczenia na czas budowy. 

Projektowana przebudowa, nie powoduje:
· dodatkowej emisji hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizującego,
· innych zakłóceń mających negatywny wpływ na środowisko.
 Charakter posadowienia i eksploatacja kotłowni, nie będzie miała negatywnego wpływu 
na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i gruntowe. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Projektowane przedsięwzięcie, nie będzie powodować:

· zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,

· dodatkowego wytwarzania odpadów i zmiany gospodarki odpadami,

· zmiany klimatu akustycznego, 

· wpływu na świat roślinny i zwierzęcy,

· wpływ na zdrowie ludzi,

· konfliktów społecznych, 
· zmian na sąsiednich nieruchomościach,
 3.15  Warunki gruntowo-wodne.

Dla projektowanego zakresu prac nie przewiduje się prowadzenia prac fundamentowych, stąd nie rozpatruje się warunków gruntowo-wodnych. 
 3.16  Ochrona przeciwpożarowa.
Przebudowa kotłowni realizowana jest w podpiwniczeniu budynku trzykondygnacyjnego. Zaprojektowana została w konstrukcji z materiałów niepalnych. 

Dla przedmiotowej kotłowni, nie są wymagane instalacje ppoż. oraz nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, chociaż rolę takiej drogi w przedmiotowym przypadku, pełni wewnętrzna droga dojazdowa. Odległości między budynkami i budowlami na tej samej działce nie określa się, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza 20 000m2. 
 3.17  Projektowane elementy infrastruktury technicznej.
Dla przebudowy kotłowni, nie zakłada się prowadzenia mediów energetycznych w postaci wody, gazu, kanalizacji, ponieważ media doprowadzone są w wymaganych ilościach. 
 3.18  Odniesienie do warunków zabudowy zawartych w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana przebudowa , dotyczy wymiany urządzeń w istniejącym pomieszczeniu technicznym kotłowni. Zabudowa wykonana została według pozwolenia na budowę wydanego w roku 1999. Dla przebudowy kotłowni, obejmującej wymianę urządzeń, nie ulega zmianie; . 
· powierzchnia zabudowy pomieszczenia technicznego kotłowni, jego kubatura oraz wymiary długościowe, szerokościowe oraz wysokościowe,

·  wielkość powierzchni  zabudowy działki, 

· wielkość powierzchni biologicznie czynnej liczona w granicach działki,

· maksymalna wysokość zabudowy, 

