Testy i Pakiet 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – FORMULARZ CENOWY

Zapotrzebowanie okres 3 lat.

Testy immunologiczne (latexowe lub immunochromatograficzne)

( 3 lata)

| lp | nazwa testu | Ilość ozn na 3 lata | Nazwa handlowa producenta | Oferowana wielkość opakowania | Numer katalog. | Potrzebna ilość pełnych op./szt. do podanej liczby oznaczeń (zaokrąglić w górę) | Cena jedn. netto za op./szt./ w PLN | VAT % | Cena jedn. brutto za op./szt./ w PLN | Wartość brutto w PLN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOB Test wykrywający krew utajoną w próbkach kału, bez konieczności zachowania diety. Metoda immunochromatograficzna. Czułość diagnostyczna min. 10 ng hHB/ml Czułość: 99,9%, Swoistość: 97% Braku efektu prozonowego do min. 100 000 ng/ml | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Syphilis Test jednostopniowy wykrywający przeciwciała Treponema pallidum (IgM, IgG) w próbkach osocza, surowicy lub krwi pełnej. Metoda immunochromatograficzna. Czułość i swoistosć min. 99,7%. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczyn Waaler Rose Test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SLE Test jakościowy/półilościowy - aglutynacyjny Min. 5 ml odczynnika lateksowego Kontrola dodatnia i ujemna, płytki i mieszadełka w zestawie | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HCV Test wykrywający przeciwciała przeciwko zapaleniu wątroby typu C w surowicy i osoczu. Metoda immunochromatograficzna. Czułość i swoistość: min 99,8 % | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HIV Test wykrywający przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1) (łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2) w surowicy i osoczu. Metoda immunochromatograficzna. Czułość: 99,8%, Swoistość: 99,9% | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ichroma iFOB neo* ilościowo | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ichroma iFOB neo control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ichroma anty-CCP* ilościowo | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ichroma anty-CCP contro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gardia Lamblia Test do oznaczania antygenu Gardia Lamblia w kale-(immunochromatograficzny) + kontrola dodatnia(wykonywana x tydzień) Czułość >99%; swoistość >98% | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Multi-Drug 12 Drugs Rapid Test Panel OPI2000/MDMA500/MTD300/BZO300/ AMP500/MET1000/K2 50/FYL20/THC50/BUP10/MEP100/CAT150 (25 szt.)* | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Należy dołączyć ulotki z informacjami dotyczącymi sposobu wykonania, czułości , trwałości i sposobie przechowywania.

* testy ilościowe wraz z udostępnieniem czytnika

kwalifikowany podpis elektroniczny
 lub podpis zaufany lub podpis osobisty