Pakiet 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – FORMULARZ CENOWY

Zapotrzebowanie okres 3 lat.

Testy na celiakię i alergię  wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora. ( 3 lata)

Ilościowe testy autoimmunologiczne, immunoenzymatyczne wykrywające przeciwciała w surowicy ludzkiej w oparciu o indywidualną krzywą kalibracyjną dla każdej próbki badanej.

| lp | nazwa testu | Ilość ozn na 3lata | Nazwa handlowa producenta | Oferowana wielkość opakowania | Numer katalog. | Potrzebna ilość pełnych op./szt. do podanej liczby oznaczeń (zaokrąglić w górę) | Cena jedn. netto za op./szt./ w PLN | Stawka i wartość VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania p/ciał p/w: -transglutaminazie tkankowej IgA -deaminowanemu peptydowi gliadyny IgA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do wykrywania p/ciał p/w: - transglutaminazie tkankowej IgG - deaminowanemu peptydowi gliadyny IgA - IF (żołądkowemu wewnętrznemu czynnikowi) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel pokarmowy (min. 20 parametrów) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel wziewny (min. 20 parametrów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panel Jady owadów (min. 5 parametrów) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Panel Mleko (min. 5 parametrów) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panel wziewny (min. 30 parametrów) | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panel pokarmowy (min. 30 parametrów) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panel pediatryczny (min. 30 parametrów) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa analizatora | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Należy dołączyć ulotki z informacjami dotyczącymi rodzaju wykrywanych alergenów, sposobu wykonania, czułości, trwałości i sposobie przechowywania.

Kryterium jakości do 1.Testy na celiakię i alergię  wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora.

| L.p. | - Wymagania techniczne (parametry wymagane) | ODPOWIEDŹ TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat nie starszy niż - rok produkcji 2016 Oferent dołączy aktualny raport serwisowy o nienagannym stanie technicznym analizatora. |  |
|  | Analizator opracowujący jednoczasowo minimum 12 badań (paneli). |  |
| 3. | #### Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony na jednego pacjenta. |  |
|  | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych. |  |
|  | - Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań - i inkubacji. |  |
|  | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia ( z wyjątkiem buforu płuczącego). |  |
|  | Bufor do płukania po przygotowaniu ważny minimum 30 dni. |  |
|  | Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy. |  |
|  | Dostarczenie wszelkich pozostałych urządzeń niezbędnych do wykonania badań (np. skaner, pipety). |  |
|  | Wykonawca w razie potrzeby podłączenia analizatorów oraz innych dostarczonych urządzeń do sieci teleinformatycznej zamawiającego wykonuje to podłączenie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami określonymi przez Sekcję Informatyczną zamawiającego. Podłączenie urządzenia do sieci szpitalnej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami sieciowymi oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wykonawca w razie potrzeby zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego połączenia VPN (Virtual Private Network ) dla zdalnego dostępu do urządzeń i systemów związanych z analizatorami. Wykonawca musi stosować standardy bezpieczeństwa w tym standardy protokołu VPN, standardy szyfrowania danych oraz standardy certyfikacji urządzeń. Połączenie VPN musi być zarządzane przez wyznaczonych pracowników sekcji informatycznej szpitala. Każde połączenia VPN musi być zgłoszone przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z sekcją informatyczną szpitala w celu skonfigurowania, testowania i utrzymania połączenia VPN zgodnie z wymaganiami szpitala. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne informacje techniczne i dokumentację dotyczącą połączeń VPN. Wykonawca zobowiązuje się do regularnej aktualizacji oprogramowania oraz firmware urządzeń, w tym analizatorów, zgodnie z wytycznymi producenta oraz sekcji informatycznej szpitala. Wykonawca będzie regularnie informować sekcję informatyczną szpitala o planowanych aktualizacjach związanych z urządzeniami podłączonymi do sieci, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykonawca niezwłocznie powiadomi sekcję informatyczną szpitala. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych przez sekcję informatyczną szpitala w tym wymagań dotyczących haseł, szyfrowania i zabezpieczeń antywirusowych. Wykonawca będzie zapewniał ochronę prywatności i poufności danych osobowych osób korzystających z połączenia , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie przekazywał dane osobowe osób korzystających z połączenia tylko w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub z wyraźną zgodą osoby , której dane dotyczą. Wykonawca będzie przestrzegał polityki prywatności i ochrony danych szpitala oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych. |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim, oraz karty charakterystyki testów. |  |
|  | Bezpłatne: - instalacja analizatora - szkolenie personelu wraz z imiennym certyfikatem - podłączenie do laboratoryjnego informatycznego systemu: InfoMedica Laboratorium - Asseco |  |
|  | Znak CE na odczynniki i aparat ( dołączyć do oferty ) |  |

Uwaga: Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty !!!

| L.p. | Wymagania jakościowe | Dane do oceny | Ilość punktów | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Każdy test posiada co najmniej 3 kalibratory. |  | 10 0 | Tak Nie |
| 2. | Każdy test posiada indywidualną krzywą kalibracyjną dla próbki badanej. |  | 10 0 | Tak # Nie |
| 3. | Możliwość sprawdzenia przebiegu krzywej kalibracyjnej w programie dla każdego testu. |  | 10 0 | Tak Nie |
| 4. | Oprogramowanie umożliwia automatyczną identyfikacje testu na podstawie koloru. |  | 10 0 | Tak Nie |
| 5. | Minimalna objętość surowicy dla testów alergicznych w ul. |  | 10 | Wg wzoru: ilość pkt x objętość najniższa/ objętość w danej ofercie |
| 6. | Procedura wykonywania testów alergicznych nie wymaga rozcieńczania surowicy. |  | 10 0 | Tak Nie |
| 7. | Test wykrywający p/ciała dot. Celiakii IgA określa Total IgA. |  | 10 0 | Tak Nie |
| 8. | Jady owadów wykrywane w panelu. |  | 2*5 | Każdy identyfikowany owad – 2 pkt |
| 9. | Dolna granica wykrywalności p/ciał dot. Celiakii IgA i IgG |  | 10 | Wg wzoru: ilość pkt x wartość najniższa/ wartość w danej ofercie |
| 10. | Możliwość nieodpłatnego zdobycia twardych punktów edukacyjnych przez diagnostów laboratoryjnych z zakresu immunologii. |  | 10 0 | Tak Nie |
| - |  |  | 100 |  |

Zestawienie informacji dotyczących oferowanych warunków gwarancji i serwisu.

1. Nazwa aparatu ............................................................................................

Producent Model/typ..........................................................

Rok produkcji aparatu .........................................Kraj pochodzenia ................................................

| L.p. | Wymagane informacje WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Warunki oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż - rok produkcji 2016 Oferent dołączy aktualny raport serwisowy o nienagannym stanie technicznym analizatora. |  |
| 2. | Czas gwarancji w miesiącach lub latach (Wymóg: min. 36 mscy) |  |
| 3. | Czas reakcji serwisowej od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii aparatu - wymóg do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii |  |
| 4.. | Wymóg-dostępność serwisu 24 godz. na dobę |  |
| 5. | Wymóg - usługa serwisowa bezpłatna, wymiana i części na koszt dostawcy Urządzenia w ramach opłaty dzierżawnej |  |
| 6. | Wymóg – realizacja okresowych przeglądów technicznych wg zaleceń producenta bez dodatkowej odpłatności |  |
| 7. | Wymóg – w razie awarii dostępny aparat zastępczy |  |

Dodatkowe informacje:

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) ...........................................................................................

- Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja .............

Uwaga: Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty !!!

kwalifikowany podpis elektroniczny
 lub podpis zaufany lub podpis osobisty