## RAZEM
| KOSZTORYSY OFERTOWE | netto | VAT | brutto
1 | instalacja c.o. | 0 | 8% | 0
2 | instalacja c.w.u. | 0 | 8% | 0
3 | węzeł cieplny - technologia | 0 | 8% | 0
4 | węzeł cieplny - elektryka | 0 | 8% | 0
| RAZEM | 0 |  | 0
cena ofertowa

## 1
INSTALACJA C.O. DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Lublin, ul. NOWORYBNA 3
Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45331100-7 |  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 |  |  | Roboty demontażowe
1 d.1.1 | KNR 4-02 0314-05 | SST- S - 1.2.2 | Demontaż pieca gazowego | szt. | 2
2 d.1.1 | KNR 4-07 0205-04 | SST- S - 1.2.2 | Demontaż podejścia do pieca | szt. | 2
3 d.1.1 | KNR 4-07 0328-08 | SST- S - 1.2.2 | Demontaż grzejników płytowych z blachy stalowej | szt. | 11
4 d.1.1 | KNR 4-07 0327-06 | SST- S - 1.2.2 | Demontaż grzejnika łazienkowego z rur stalowych o mocy cieplnej do 2100 W | szt. | 2
Razem dział: Roboty demontażowe
1.2 |  |  | Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania
5 d.1.2 | KNNR 4 0405-09 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř54 x 1,5mm | m | 64.6
6 d.1.2 | KNNR 4 0405-08 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř42 x 1,5mm | m | 20.8
7 d.1.2 | KNNR 4 0405-07 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř35 x 1,5mm | m | 61.2
8 d.1.2 | KNNR 4 0405-06 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř28 x 1,5mm | m | 73.6
9 d.1.2 | KNNR 4 0405-05 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř22 x 1,5mm | m | 39
10 d.1.2 | KNNR 4 0405-04 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř18 x 1,2mm | m | 194.8
11 d.1.2 | KNNR 4 0405-03 analogia | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi stalowe o połączeniach zaciskanych mocowane na ścianach w budynku o średnicy dzxg Ř15 x 1,2mm | m | 88
12 d.1.2 | KNNR 4 0404-02 | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach systemowych zaciskowych o śr. 25x2,5 mm na ścianach w budynkach | m | 19
13 d.1.2 | KNNR 4 0404-01 | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-RT o połączeniach systemowych zaciskowych o śr. 20x2,0 mm na ścianach w budynkach | m | 284
14 d.1.2 | KNNR 4 0404-01 | SST- S - 1.2.2 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowych typu PE-RT-Al.-PE-RT o połączeniach systemowych zaciskowych o śr. 16x2,0 mm na ścianach w budynkach | m | 1072.92
15 d.1.2 | KNNR 4 0418-02 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 500x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
16 d.1.2 | KNNR 4 0418-03 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe jednopłytowe CV11 600x400 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
17 d.1.2 | KNNR 4 0418-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 500x500 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
18 d.1.2 | KNNR 4 0418-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 500x600 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
19 d.1.2 | KNNR 4 0418-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 500x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
20 d.1.2 | KNNR 4 0418-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 500x800 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
21 d.1.2 | KNNR 4 0418-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 500x900 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
22 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x500 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 4
23 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x600 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 15
24 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 12
25 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x800 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 14
26 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x900 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 7
27 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x1000 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 7
28 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 600x1100 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
29 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x500 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
30 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
31 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x800 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
32 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x900 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
33 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x1100 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
34 d.1.2 | KNNR 4 0418-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe dwupłytowe CV22 900x1200 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
35 d.1.2 | KNNR 4 0418-09 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 500x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 3
36 d.1.2 | KNNR 4 0418-09 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 500x800 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
37 d.1.2 | KNNR 4 0418-09 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 500x1100 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
38 d.1.2 | KNNR 4 0418-09 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 500x1400 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
39 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 600x800 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 4
40 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 600x900 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
41 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 600x1100 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
42 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 600x1200 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 2
43 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 600x1600 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
44 d.1.2 | KNNR 4 0418-11 | SST- S - 1.2.2 | Grzejniki stalowe trzypłytowe CV33 900x700 z wbudowanym zaworem termostatycznym | szt. | 1
45 d.1.2 | KNR 0-31 0206-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1200 mm, szerokość L = 400 mm. montowane na ścianie | szt. | 4
46 d.1.2 | KNR 0-31 0206-05 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1200 mm, szerokość L = 500 mm. montowane na ścianie | szt. | 1
47 d.1.2 | KNR 0-31 0206-06 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1400 mm, szerokość L = 400 mm. montowane na ścianie | szt. | 2
48 d.1.2 | KNR 0-31 0206-06 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1600 mm, szerokość L = 500 mm. montowane na ścianie | szt. | 1
49 d.1.2 | KNR 0-31 0206-06 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1600 mm, szerokość L = 600 mm. montowane na ścianie | szt. | 4
50 d.1.2 | KNR 0-31 0206-07 | SST- S - 1.2.2 | Grzejnik stalowy drabinkowy typ wysokość H = 1700 mm, szerokość L = 600 mm. montowane na ścianie | szt. | 3
51 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Podwójne kątowe przyłącze odcinające, 1/2GZx3/4GZ, niklowane, z funkcjami napełniania, opróżniania i z nastawą wstępną | szt. | 100
52 d.1.2 | KNR 0-35 0215-04 | SST- S - 1.2.2 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejników płytowych dolnozasilanych | szt. | 100
53 d.1.2 | KNR 0-35 0215-02 | SST- S - 1.2.2 | Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, wykonanie standardowe (z nyplami standardowymi). - do grzejników łazienkowych drabinkowych | kpl. | 15
54 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Zawór odcinający prosty, z możliwością spustu wody, montowany na gałązkach powrotnych grzejników | szt. | 15
55 d.1.2 | KNNR 4 0412-06 | SST- S - 1.2.2 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm na pionach | szt. | 44
56 d.1.2 | KNR 0-31 0214-01 | SST- S - 1.2.2 | Ciepłomierz kompaktowy z jednostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przepływu, wielkość: DN15, qn=0,6m3/h, PN16, G 3/4", L=110mm, przelicznik elektroniczny, przetwornik zintegrowany z elektroniką przelicznika, czujnik temperatury Pt500, z modułem komunikacyjnym M-Bus. | kpl. | 25
57 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Zawór kulowy z filtrem osadnikowym skośnym, gwintowany 1/2" (dn15), PN16 - na powrocie przed ciepłomierzem | szt. | 25
58 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Zawór równoważący skośny gw. wewn, PN25 z cyfrową płynną nastawą wstępną, z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia Dn 15mm - na powrocie za ciepłomierzem | szt. | 25
59 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Zawór odcinający gwintowany, Dn15, z przyłączem do montażu czujnika temperatury (M10x1), pokrętło motylkowe, PN16, Tmax=120°C, pełnoprzelotowy, mosiężny - na zasileniu w szafce z ciepłomierzem | szt. | 25
60 d.1.2 | KNNR 4 0411-01 | SST- S - 1.2.2 | Zawory przelotowy, kulowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4
61 d.1.2 | KNNR 4 0411-06 | SST- S - 1.2.2 | Zawory przelotowy, kulowy o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2
62 d.1.2 | KNR INSTAL 0307-01 | SST- S - 1.2.2 | Płukanie instalacji c.o. | m | 1917.92
63 d.1.2 | KNNR 4 0406-02 | SST- S - 1.2.2 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych | m | 542
64 d.1.2 | KNNR 4 0406-03 | SST- S - 1.2.2 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1
65 d.1.2 | KNNR 4 0406-05 | SST- S - 1.2.2 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 1375.92
66 d.1.2 | KNNR 4 0436-01 | SST- S - 1.2.2 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 115
67 d.1.2 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a R=0,5 | SST- S - 1.2.2 | Nakłady na napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter | obiekt. | 1
Razem dział: Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania
1.3 | 5320000-6 |  | Izolacje rur
68 d.1.3 | KNR-W 2-16 0304-06 | SST- S - 1.2.2 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny skalnej z płaczem ochronnym, zbrojonym folią AL rurociągów o śr.zew. 35 mm - odcinek na zewnątrz budynku pod stropem bramy | m2 | 3.21
69 d.1.3 | KNR 0-34 0101-20 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 50 mm | m | 64.6
70 d.1.3 | KNR 0-34 0101-19 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 40 mm | m | 25.2
71 d.1.3 | KNR 0-34 0101-19 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 30 mm | m | 55.4
72 d.1.3 | KNR 0-34 0101-19 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 30 mm | m | 14.8
73 d.1.3 | KNR 0-34 0101-10 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 20 mm | m | 6.6
74 d.1.3 | KNR 0-34 0101-10 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 20 mm | m | 21.2
75 d.1.3 | KNR 0-34 0101-10 | SST- S - 1.2.2 | Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami poliuretanowymi - jednowarstwowymi gr. 20 mm | m | 15
Razem dział: Izolacje rur
1.4 | 45000000-7 |  | Dodatkowe roboty budowlane dla instalacji centralnego ogrzewania
76 d.1.4 | KNR 4-04 0510-02 | SST- S - 1.2.2 | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami | m3 | 19.01
77 d.1.4 | KNR 4-01 0304-02 | SST- S - 1.2.2 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego j - po rozebraniu pieców | m3 | 5.59
78 d.1.4 | KNR 4-01 0710-02 | SST- S - 1.2.2 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 27.94
79 d.1.4 | KNR 4-01 1204-02 | SST- S - 1.2.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 27.94
80 d.1.4 | KNR-W 4-01 0310-04 | SST- S - 1.2.2 | Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów podymowych | szt. | 15
81 d.1.4 | KNR 4-01 0803-02 | SST- S - 1.2.2 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu o grubości 2 do 3 cm z zatarciem na gładko - po rozebraniu pieców Krotność = 2 | m2 | 8.64
82 d.1.4 | KNR 4-01 0817-02 | SST- S - 1.2.2 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 wykładziną z PVC | m2 | 10.37
83 d.1.4 | KNR 4-01 0817-05 | SST- S - 1.2.2 | Uzupełnienie listew przyściennych z PCW | m | 22
84 d.1.4 | KNR AT-12 0201-01 | SST- S - 1.2.2 | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej - demontaż R=50% - podstropowy montaż przewodów c.o. w lokalach użytkowych | m2 | 23.76
85 d.1.4 | KNR AT-12 0201-01 | SST- S - 1.2.2 | Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej - montaż - podstropowy montaż przewodów c.o. c.w. w lokalach użytkowych | m2 | 23.76
86 d.1.4 | NNRNKB 202 2027-03 | SST- S - 1.2.2 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa pionów c.o. | m2 | 16.56
87 d.1.4 | NNRNKB 202 2027-03 | SST- S - 1.2.2 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa poziomów c.o. | m2 | 181.5
88 d.1.4 | KNR-W 2-02 1510-03 | SST- S - 1.2.2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 221.82
89 d.1.4 | KNR AT-43 0201-05 analogia | SST- S - 1.2.2 | Zabudowa podstropowa przewodów z płyt cementowo-włóknowych na dł. ok 3m - pod stropem bramy na wysokożci ok. 3m nad terenem, w izolacji grubożci 60mm z otulin z wełny skalnej z płaszczem ochronnym zbrojonym folią aluminiową | m2 | 2.4
90 d.1.4 | KNR-W 2-02 1124-06 | SST- S - 1.2.2 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - maskujące | m | 171.8
91 d.1.4 | KNR 4-01 0330-06 | SST- S - 1.2.2 | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z wyrównaniem i oczyszczeniem płaszczyzn wnęk dla zamontowania armatury | m2 | 5.85
92 d.1.4 | KNR 7-28 0211-07 | SST- S - 1.2.2 | Osadzenie w gotowych otworach w ścianach drzwiczek instalacyjnych, rewizyjnych o wym. 45cm x 45cm z uzupełnieniem tynku | szt. | 16
93 d.1.4 | KNR 7-28 0211-07 | SST- S - 1.2.2 | Osadzenie w gotowych otworach w ścianach drzwiczek instalacyjnych, rewizyjnych o wym. 50cm x 70cm z uzupełnieniem tynku | szt. | 3
94 d.1.4 | KNR 7-28 0211-07 | SST- S - 1.2.2 | Osadzenie w gotowych otworach w ścianach drzwiczek instalacyjnych, rewizyjnych o wym. 60cm x 90cm z uzupełnieniem tynku | szt. | 1
95 d.1.4 | KNR 7-28 0203-06 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. z zamurowaniem otworu z dwustronnym otynkowaniem. | otw. | 39
96 d.1.4 | KNR 7-28 0203-07 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. z zamurowaniem otworu z dwustronnym otynkowaniem. | otw. | 18
97 d.1.4 | KNR 7-28 0203-08 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. | otw. | 5
98 d.1.4 | KNR 7-28 0203-09 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. | otw. | 24
99 d.1.4 | KNR 7-28 0203-10 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg. | otw. | 9
100 d.1.4 | KNR 7-28 0207-04 | SST- S - 1.2.2 | Przebicie otworów w stropach murowanych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 200 mm (dla dwóch rur w izolacji) | otw. | 10
101 d.1.4 | ZKNR C-2 0701-05 | SST- S - 1.2.2 | Osadzenie drobnych elementów (tulei) w murze z cegły Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa | szt. | 190
102 d.1.4 | ZKNR C-2 0701-05 | SST- S - 1.2.2 | Osadzenie drobnych elementów (tulei) w stropie - rury z izolacją Pianka uszczelniająca z tworzyw sztucznych - poliuretanowa | szt. | 20
Razem dział: Dodatkowe roboty budowlane dla instalacji centralnego ogrzewania
Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Razem: INSTALACJA C.O. netto

## 2
INSTALACJA CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Lublin, ul. NOWORYBNA 3
Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena | Wartość
1 | 45332200-5 |  | Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji
1 d.1 | KNNR 8 0128-04 | SST- S - 1.2.1 | Demontaż podgrzewaczy przepływowych ciepłej wody | szt | 1
2 d.1 | KNNR 8 0128-01 | SST- S - 1.2.1 | Demontaż podgrzewaczy pojemnościowych | szt | 17
3 d.1 | KSNR 8 0108-01 | SST- S - 1.2.1 | Demontaż rurociągu zasilającego podgrzewacze wody o śr.15-20 mm na ścianie | m | 11.9
4 d.1 | KNR 4-02 0111-02 analogia | SST- S - 1.2.1 | Wpięcie istniejących odcinków rur o śr. 25 mm w projektowany odcinek wody zimnej ze studzienki wodomierzowej do węzła cieplnego. trójnik redukcyjny gwintowany 1 1/4"x 1" kolanko gwintowane 1 1/4" trójnik równoprzekolowy gwintowany 1 1/4" | szt. | 2
5 d.1 | KNNR 4 0132-04 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm (w istniejącej studzience wodomierzowej) złaczka z gwintem wewnętrznym Dn 1 1/4" z połącz. ISO dla rur PE Dn 40mm | szt. | 1
6 d.1 | KNNR 4 0111-04 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PE o śr. zewnętrznej 40 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych - pojektowany odcinek wody zimnej ze studzienki wodomierzowej. | m | 2.3
7 d.1 | KNNR 4 0130-04 analogia | SST- S - 1.2.1 | Złaczka z gwintem wewnętrznym Dn 1 1/4" z połącz. ISO dla rur PE Dn 40mm | szt. | 1
8 d.1 | KNR 4-02 0108-01 analogia | SST- S - 1.2.1 | Wcinka w istniejące przewody ciepłej wody o śr. zewnętrznej 20 mm (przepięcie zasilania punktów czerpalnych) | msc. | 18
9 d.1 | KNNR 4 0111-05 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 50 mm, jednorodne PN20 S2,5/SDR7,4, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna | m | 42.7
10 d.1 | KNNR 4 0111-05 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 50 mm zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN16, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła | m | 21.1
11 d.1 | KNNR 4 0111-04 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 40 mm zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN16, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła | m | 40.3
12 d.1 | KNNR 4 0111-03 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 32 mm zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN16, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja | m | 28.2
13 d.1 | KNNR 4 0111-02 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 25 mm zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN16, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja | m | 85.1
14 d.1 | KNNR 4 0111-01 | SST- S - 1.2.1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 20 mm zespolone, stabilizowane włóknem szklanym, PN16, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda ciepła i cyrkulacja | m | 271.5
15 d.1 | KNNR 4 0140-01 | SST- S - 1.2.1 | Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody ciepłej 1/2" | kpl. | 25
16 d.1 | KNNR 4 0123-05 | SST- S - 1.2.1 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. | 25
17 d.1 | KNNR 4 0132-04 | SST- S - 1.2.1 | Zawór antyskażeniowy klasy EA DN32, z możliwością nadzoru (na zimnej wodzie) Złączki z polipropylenu PP-R (GZ) fi 40mm / 1 1/4" | szt. | 1
18 d.1 | KNR INSTAL 0309-07 | SST- S - 1.2.1 | Zawór termostatyczny do do zrównoważenia obiegów cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, z nastawą wstępną, nastawą temperatury o śr.nom. 15 mm Złączki z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm / 1/2"'' | szt. | 8
19 d.1 | KNNR 4 0132-02 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP-R Dn 15 mm Złączki z polipropylenu PP-R (GZ) fi 20mm / 1/2"'' | szt. | 65
20 d.1 | KNNR 4 0132-02 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP-R Dn 20 mm Złączki z polipropylenu PP-R (GZ) fi 25mm / 3/4" | szt. | 5
21 d.1 | KNNR 4 0132-03 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP-R Dn 25 mm Złączki z polipropylenu PP-R (GW) fi 32mm / 1" | szt. | 2
22 d.1 | KNNR 4 0132-04 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP-R Dn 32 mm Złączki z polipropylenu PP-R (GZ) fi 40mm / 1 1/4" | szt. | 3
23 d.1 | KNNR 4 0132-05 | SST- S - 1.2.1 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PP-R Dn 40 mm Złączka z polipropylenu PP-R (GZ) fi 50mm / 1 1/2" | szt. | 2
24 d.1 | KNNR 4 0128-01 | SST- S - 1.2.1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 488.9
25 d.1 | KNNR 4 0127-01 | SST- S - 1.2.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 2
26 d.1 | KNNR 4 0127-02 | SST- S - 1.2.1 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 488.9
27 d.1 | KNR 0-34 0101-08 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja rurociągów Dz 50 otulinami polietylenowymi gr.13 mm - woda zimna | m | 42.7
28 d.1 | KNR 0-34 0110-23 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 50 mm otulinami polietylenowymi - gr. izolacji 50 mm - woda ciepła | m | 21.1
29 d.1 | KNR 0-34 0110-14 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 40 mm otulinami polietylenowymi - gr. izolacji 40 mm - woda ciepła | m | 37.3
30 d.1 | KNR-W 2-16 0304-06 | SST- S - 1.2.1 | Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny skalnej z płaczem ochronnym, zbrojonym folią AL rurociągów o śr.zew. 40 mm - odcinek na zewnątrz budynku pod stropem bramy | m2 | 3.32
31 d.1 | KNR 0-34 0101-19 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów Dz 32 otulinami polietylenowymi gr.30 mm | m | 28.2
32 d.1 | KNR 0-34 0101-19 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów Dz 25 otulinami polietylenowymi gr.30 mm | m | 85.1
33 d.1 | KNR 0-34 0101-07 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów Dz 20 otulinami polietylenowymi gr.20 mm | m | 206.5
34 d.1 | KNR 0-34 0101-01 | SST- S - 1.2.1 | Izolacja jednowarstwowa rurociągów Dz 20 otulinami polietylenowymi gr.6 mm | m | 65
Razem dział: Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji
2 | 45000000-7 |  | Dodatkowe roboty budowlane dla instalacji ciepłej wody i kanalizacji
35 d.2 | KNR 7-28 0203-10 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla dwóch rur w izolacji) | otw. | 5
36 d.2 | KNR 7-28 0203-04 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla jednej rury w izolacji) | otw. | 3
37 d.2 | KNR 7-28 0203-09 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla dwóch rur w izolacji) | otw. | 9
38 d.2 | KNR 7-28 0203-07 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla dwóch rur w izolacji) | otw. | 1
39 d.2 | KNR 7-28 0203-02 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla jednej rury w izolacji) | otw. | 1
40 d.2 | KNR 7-28 0203-06 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla dwóch rur w izolacji) | otw. | 5
41 d.2 | KNR 7-28 0203-01 | SST- S - 1.2.1 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg. z zamurowaniem i obustronnym otynkowaniem (dla jednej rury w izolacji) | otw. | 10
42 d.2 | KNR 7-28 0208-01 analogia | SST- S - 1.2.1 | Przebicie w stropach otworów o powierzchni do 0.1 m2 | otw. | 14
43 d.2 | ZKNR C-2 0701-05 | SST- S - 1.2.1 | Osadzenie tulei w przejściach przez przegrody (dla rur w izolacji) Rura PE-HD,1,0MPa, fi 50/4,6mm Rura PE-HD fi 125/11,4mm | szt. | 48
44 d.2 | KNR 2-19 0216-01 | SST- S - 1.2.1 | Przejścia rury zimnej wody przez ściany murowane studzienki wodomierzowej o grubości 1 ceg. dla śr. nom. 40 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 80 mm Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 88,9/4,0(80)mm z fabryczną izolacją antykorozyjną. Uszczelnienie bezciśnieniowe typu WGC (wodo i gazoszczelne) rurociągów o średnicy nominalnej 40 mm | przej. | 1
45 d.2 | NNRNKB 202 2027-03 | SST- S - 1.2.1 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowa pionów c.w. | m2 | 22.79
46 d.2 | NNRNKB 202 2027-03 | SST- S - 1.2.1 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa poziomów c.w. | m2 | 41.94
47 d.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | SST- S - 1.2.1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 41.94
48 d.2 | KNR AT-21 0102-01 | SST- S - 1.2.1 | Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych - drzwiczki o wymiarach 20x20 cm | szt. | 1
49 d.2 | KNR AT-21 0102-02 | SST- S - 1.2.1 | Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych - drzwiczki o wymiarach 30x30 cm | szt. | 9
Razem dział: Dodatkowe roboty budowlane dla instalacji ciepłej wody i kanalizacji
Razem: INSTALACJA C.C.W. netto

## 3
WĘZEŁ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO, Lublin, ul. NOWORYBNA 3
Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45331000-6 |  | Technologia węzła cieplnego
1 d.1 | KNNR 4 0503-03 | SST- S - 1.2.3. | Dostawa i montaż - Węzeł cieplny kompaktowy-modułowy dwufunkcyjny (moduł przyłączeniowy, moduł c.o i moduł c.w.) o mocy Qco= 116,2 kW, Qcw=75,0 kW; Dobór i zestaw urzadzeń węzła wg projektu technicznego | kpl. | 1
2 d.1 | KNR 0-35 0201-09 | SST- S - 1.2.3. | Rurociągi z rur i kształtek stalowych,cienkościennych ze stali o niskiej zawartości węgla pokrytych warstwą cynku,połączenia w technologii press o śr. zewn i gr. ścianki 54x1,5 mm (moduł c.o. - rury po stronie instalacyjnej) | m | 6
3 d.1 | KNNR 4 0519-06 | SST- S - 1.2.3. | Zawory odcinające z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 2
4 d.1 | KNZ-15 28-04 | SST- S - 1.2.3. | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z osłoną z folii PVC dla rurociągów o śr. 54 mm, gr. izolacji 50 mm | m | 6
5 d.1 | KNNR 4 0515-03 | SST- S - 1.2.3. | Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez spawanie | m | 1.1
6 d.1 | KNNR 4 0519-03 | SST- S - 1.2.3. | Zawór kołpakowy o śr. nominalnej 25 mm - dostawa z węzłem | szt. | 1
7 d.1 | KNR 4-01 1212-28 | SST- S - 1.2.3. | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 25 mm | m | 1.1
8 d.1 | KNZ-15 28-02 | SST- S - 1.2.3. | Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej z osłoną z folii PVC dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm | m | 1.1
9 d.1 | KNNR 4 0412-06 | SST- S - 1.2.3. | Zawór odpowietrzający automatyczny Dn 15 z zaworem stopowym | szt. | 2
10 d.1 | KNNR 4 0511-08 | SST- S - 1.2.3. | Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego N80 ze złączem samoodcinajacym (moduł c.o.) - dostawa z węzłem | szt. | 1
11 d.1 | KNR 7-08 0102-02 | SST- S - 1.2.3. | Montaż czujnika temp. zewnętrznej (moduł c.o.) - dostawa z węzłem | ukl. | 1
12 d.1 | KNNR 4 0531-02 | SST- S - 1.2.3. | Montaż manometru 0-6 bar/kPa + 130C z kurkiem manometrycznym PN 25 (moduł c.o.) - dostawa z węzłem | szt. | 1
13 d.1 | KNNR 4 0514-02 | SST- S - 1.2.3. | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm (2*0,45m) | m | 0.9
14 d.1 | KNNR 4 0531-02 | SST- S - 1.2.3. | Montaż manometru 0-6 bar/kPa + 130C z kurkiem manometrycznym PN 25 (na rozdzielaczach) | szt. | 2
15 d.1 | KNNR 4 0531-01 | SST- S - 1.2.3. | Termometry montowane w gotowej tulei (na rozdzielaczach) | szt. | 2
16 d.1 | KNNR 4 0519-01 | SST- S - 1.2.3. | Zawory odcinające z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm (na rurach spustowych) | szt. | 2
17 d.1 | KNNR 4 0528-01 | SST- S - 1.2.3. | Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych | szt. | 1
18 d.1 | KNNR 4 0529-01 | SST- S - 1.2.3. | Uruchomienie węzłów cieplnych | szt. | 1
19 d.1 | KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a analogia R=0,5 | SST- S - 1.2.3. | Nakłady na zamknięcie dopływu, napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji w węźle | obiekt. | 1
|  | SST- S - 1.2.3. | Razem dział: Technologia węzła cieplnego
2 | 45331000-6 |  | Wentylacja węzła
20 d.2 | KNR-W 2-17 0114-02 z.o.3.3. 9902 | SST- S - 1.2.3. | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - obiekty modernizowane | m2 | 1
21 d.2 | KNR-W 2-17 0147-01 z.o.3.3. 9902 | SST- S - 1.2.3. | Czerpnie ścienne kołowe z blachy stalowej nierdzewnej o śr. 160 mm - obiekty modernizowane | szt. | 1
22 d.2 | KNR-W 2-17 0139-01 z.o.3.3. 9902 | SST- S - 1.2.3. | Kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej z żaluzją o śr. 160mm - obiekty modernizowane | szt. | 1
23 d.2 | KNR-W 2-17 0137-01 z.o.3.3. 9902 | SST- S - 1.2.3. | Kratki wentylacyjne transferowe Dn 250mm - do przewodów murowanych - obiekty modernizowane | szt. | 1
|  | SST- S - 1.2.3. | Razem dział: Wentylacja węzła
3 | 45332000-3 |  | Instalacja wod-kan
24 d.3 | KNR 4-01 0102-01 | SST- S - 1.2.3. | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 1.2
25 d.3 | KNR-W 2-18 0523-01 | SST- S - 1.2.3. | Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr. 500 mm - studzienka schładzająca | m | 0.7
26 d.3 | KNR-W 2-18 0523-04 | SST- S - 1.2.3. | Kominy włazowe z kręgów betonowych - właz Dn 500 kl. A15 | kpl. | 1
27 d.3 | KNKRB 4-I 0108-07 | SST- S - 1.2.3. | Pompa zatapialna do ciepłej wody - Wydajność max: 320 l/min, wysokość podnoszenia max: 13 m, moc silnika: 1,1 kW | szt. | 1
28 d.3 | KNNR 4 0201-08 | SST- S - 1.2.3. | Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 1
29 d.3 | KNNR 4 0216-02 + KNNR 4 0209-05 | SST- S - 1.2.3. | Kratka ściekowa żeliwna DN100 (korpus i ruszt żeliwny) z syfonem i odpływem poziomym , z podejściem odpływowym | szt. | 1
30 d.3 | KNR 4-01 0105-01 | SST- S - 1.2.3. | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 1.05
31 d.3 | KNNR 8 0209-04 | SST- S - 1.2.3. | Wstawienie trójnika z PCW o śr. 160 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi na ścianie - wpięcie kanalizacji tłocznej PE Dn 40mm Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 160/4,7mm, SN 8 Trójnik kanalizacyjny z PVC, 45st. fi 160mm, SN8 Zwężka (redukcja) kanalizacyjna z PVC 160x110mm Redukcja PVC-U kanalizacja wewnętrzna 110x50 p HT Kielich HDPE z rurą PVC HT 50 mm. | szt. | 1
32 d.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0303-01 | SST- S - 1.2.3. | Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków - kanalizacja tłoczna ze studzienki schładzającej | m | 9.65
33 d.3 | KNNR 4 0132-05 | SST- S - 1.2.3. | Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 1 1/2" | szt. | 1
34 d.3 | KNNR 4 0132-05 | SST- S - 1.2.3. | Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 1 1/2" | szt. | 1
35 d.3 | KNR-W 2-15 0218-02 | SST- S - 1.2.3. | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 1
|  | SST- S - 1.2.3. | Razem dział: Instalacja wod-kan
4 |  |  | Dodatkowe roboty budowlane w węźle
36 d.4 | KNR 2-02 1203-01 | SST- S - 1.2.3. | Drzwi stalowe pełne z ościeżnicą o powierzchni do 2 m2 - do pomieszczenia węzła | m2 | 1.8
37 d.4 | KNR 7-28 0205-05 | SST- S - 1.2.3. | Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 1/2 ceg. | otw. | 1
38 d.4 | KNR 7-28 0205-02 | SST- S - 1.2.3. | Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 ceg. | otw. | 1
39 d.4 | KNR 2-15/GEBERIT 0317-01 | SST- S - 1.2.3. | Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 50 mm Obejma (kołnierz) ogniochronna (przejście ppoż., klasa odporności ogniowej EI 120) do zabezpieczenia rur palnych fi 48mm | szt. | 1
40 d.4 | KNR 2-02 1106-02 | SST- S - 1.2.3. | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 2,5 cm | m2 | 10.48
41 d.4 | KNR 2-02 1106-03 | SST- S - 1.2.3. | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 8 | m2 | 10.48
42 d.4 | KNR-W 2-02 1116-07 | SST- S - 1.2.3. | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 10.48
43 d.4 | KNR-W 2-02 1511-04 | SST- S - 1.2.3. | Dwukrotne malowanie emulsją wodoodporną powierzchni wewnętrznych - posadzka z betonu | m2 | 10.48
44 d.4 | KNR 2-02 0114-01 | SST- S - 1.2.3. | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - nowa ściana | m2 | 5.33
45 d.4 | KNR-W 4-01 0701-04 | SST- S - 1.2.3. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - istniejące ściany | m2 | 41.88
46 d.4 | KNR-W 4-01 0701-10 | SST- S - 1.2.3. | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - istniejący sufit | m2 | 10.48
47 d.4 | KNR-W 4-01 0715-02 | SST- S - 1.2.3. | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - na ścianie nowej i istniejących | m2 | 51.26
48 d.4 | KNR-W 4-01 0715-11 | SST- S - 1.2.3. | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych w piwnicach i na strychach (stropy) - na suficie | m2 | 10.48
49 d.4 | KNR 2-02 1505-07 | SST- S - 1.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowymi powierzchni wewnętrznych - tynków z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem | m2 | 89.18
Razem dział: Dodatkowe roboty budowlane w węźle
Razem: WĘZEŁ. netto

## 4
Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 45400000-1 |  | Prace budowlane towarzyszące
1 d. 1 | KNNR 5 1209-0501 | SST- EL - 5.3 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 4
2 d. 1 | KNNR 5 1209-1101 | SST- EL - 5.3 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 2
3 d. 1 | KNR 4-01 0311-01 analogia | SST- EL - 2.6.5 | Uszczelnienie przejść pożarowych masa ogniochronna El120 | kg | 6
4 d. 1 | KNR AT13-0105-07 analogia | SST- EL - 5.4 | Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach podłoże z cegły | m | 25
5 d. 1 | KNR 4-01 0705-01 analogia | SST- EL - 5.4 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | 25
6 d. 1 | KNR 4-01 1201-01 analogia | SST- EL - 5.4 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 3.75
7 d. 1 | KNR 4-01 1215-06 analogia | SST- EL - 5.4 | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych | m2 | 8
Razem dział: Prace budowlane towarzyszące
2 | 45310000-3 |  | Konstrukcje wsporcze
8 d. 2 | KNNR 5 0113-01 | SST- EL - 5.2 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - instalacje elektryczne | m | 25
9 d. 2 | KNNR 5 0113-01 | SST- EL - 5.2 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm instalacje teletechniczne | m | 45
Razem dział: Konstrukcje wsporcze
3 | 45311100-1 |  | Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie zasilające
10 d. 3 | KNNR 5 0715-02 | SST- EL - 5.5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, z mocowaniem | m | 25
11 d. 3 | KNNR 5 0715-02 | SST- EL - 5.5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, z mocowaniem | m | 8
12 d. 3 | KNNR 5 0715-02 | SST- EL - 5.5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, z mocowaniem | m | 10
13 d. 3 | KNNR 5 0715-02 | SST- EL - 5.5 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, z mocowaniem | m | 20
14 d. 3 | KNNR 5 1204-01 analogia | SST- EL - 5.5 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 20
15 d. 3 | KNR 4-03 0901-10 | SST- EL - 5.5 | Podłączenie przewodów kabelkowych do 6 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 20
16 d. 3 | KNNR 5 1302-02 | SST- EL - 5.5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 6
Razem dział: Wewnętrzne linie zasilające, okablowanie zasilające
4 | 45311200-2 |  | Montaż rozdzielnic
17 d. 4 | KNR 5-14 0103-04 | SST- EL - 2.6.3 | Montaż wolnostojący rozdzielnic o masie do 150 kg | szt. | 1
18 d. 4 | KNR 5-14 0504-07 | SST- EL - 2.6.3 | Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A-1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego | szt. | 1
19 d. 4 | KNR 5-08 0402-01 | SST- EL - 2.6.3 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia | szt. | 1
20 d. 4 | KNR 5-08 0402-01 | SST- EL - 2.6.3 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia | szt. | 1
21 d. 4 | KNP 18 D13 1301-01 | SST- EL - 2.6.3 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia | szt | 2
Razem dział: Montaż rozdzielnic
5 | 45311200-2 |  | Montaż instalacji elektrycznych końcowych
22 d. 5 | KNNR 5 0301-02 | SST- EL - 2.6 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 3
23 d. 5 | KNNR 5 0302-01 | SST- EL - 2.6 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 2
24 d. 5 | KNNR 5 0302-06 analogia | SST- EL - 2.6 | Puszki instalacyjne o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 1
25 d. 5 | KNR 4-03 0905-02 analogia | SST- EL - 2.6 | Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) | kpl. | 1
26 d. 5 | KNR-W 5-08 0307-03 | SST- EL - 2.6 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt. | 1
27 d. 5 | KNR-W 5-08 0309-03 | SST- EL - 2.6 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych | szt. | 1
28 d. 5 | KNR-W 5-08 0502-08 | SST- EL - 2.6 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (ilość mocowań 4) | kpl. | 2
29 d. 5 | KNNR 5 0502-04 analogia | SST- EL - 2.6 | Montaż opraw oświetleniowych LED | kpl. | 1
30 d. 5 | KNNR 5 0502-04 analogia | SST- EL - 2.6 | Montaż opraw oświetleniowych LED | kpl. | 2
31 d. 5 | KNR 5-08 0815-16 analogia | SST- EL - 2.6 | Podłączenie urządzeń w obudowie normalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 Zasilanie kompaktu | szt. | 1
32 d. 5 | KNNR 5 1305-01 | SST- EL - 2.6 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | prób. | 8
33 d. 5 | KNNR-W 9 1201-01 | SST- EL - 2.6 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 6
34 d. 5 | KNNR-W 9 1201-01 | SST- EL - 2.6 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym POMIARY OŚW. AWARYJNEGO | punkt | 4
Razem dział: Montaż instalacji elektrycznych końcowych
6 | 45317000-2 |  | Instalacje uziemiające
35 d. 6 | KNNR 5 0602-02 | SST- EL - 2.6 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno | m | 16
36 d. 6 | KNNR 5 0611-05 | SST- EL - 2.6 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | szt. | 9
37 d. 6 | KNNR 5 0603-01 | SST- EL - 2.6 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) | m | 35
38 d. 6 | KNNR 5 0611-01 | SST- EL - 2.6 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. | 25
39 d. 6 | ZKNR C-2 0807-05 | SST- EL - 2.6 | Zabezpieczenie antykorozyjne drobnych elementów - ZABEZPIECZENIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH/SKRĘCANYCH | szt. | 11
40 d. 6 | KNNR 5 0612-06 | SST- EL - 2.6 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 9
41 d. 6 | KNNR 5 1304-01 | SST- EL - 2.6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
42 d. 6 | KNR 13-26 0406-06 | SST- EL - 2.6 | Ręczne malowanie bednarki uziemiającej o szerokości do 50 mm - MALOWANIE WYPUSTÓW Z BEDNARKI | m | 16
Razem dział: Instalacje uziemiające
7 | 45317000-2 |  | Instalacje wyrównawcze
43 d. 7 | KNNR 5 0206-04 | SST- EL - 2.6 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe | m | 30
44 d. 7 | KNR 4-03 0901-04 | SST- EL - 2.6 | Podłączenie przewodów pojedynczych 4-35 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 18
45 d. 7 | KNNR 5 1304-05 | SST- EL - 2.6 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1
46 d. 7 | KNNR 5 1304-06 | SST- EL - 2.6 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 2
Razem dział: Instalacje wyrównawcze
8 | 45314300-4 |  | Transmisja danych
47 d. 8 | KNR AT-15 0102-01 | SST- EL - 5.6 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego kabel miedziany | m kabla | 45
48 d. 8 | KNR 5-08 0207-01 analogia | SST- EL - 5.6 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/-12 mm2 Al) | m | 45
49 d. 8 | KNR AT-14 0103-08 z.sz. 2.4. | SST- EL - 5.6 | Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych dodatek za przeciąganie na wysokości powyżej 2,0 m wysokość ponad 2 m | m | 40
50 d. 8 | KNR AT-14 0102-05 | SST- EL - 5.6 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego odcinek poziomy, dodatek za wciąganie w peszlu | m | 40
51 d. 8 | KNR AT-14 0111-01 | SST- EL - 5.6 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 2
52 d. 8 | KNR 5-08 0401-13 | SST- EL - 5.6 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z betonu aparat o 1-2 otworach mocujących | aparat | 1
53 d. 8 | KNR 5-08 0403-01 | SST- EL - 5.6 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) | szt. | 1
Razem dział: Transmisja danych
Razem: WĘZEŁ. netto