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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadania „Przystosowanie Szpitala do zadań obronnościowych” (zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej), na poszczególne zakresy:
a) Budynek E + tunel – z przeznaczeniem dual use administracja/warsztaty – magazyn wyrobów medycznych i leków oraz warsztaty 
· generalny remont budynku
· dostosowanie tunelu łącznika
· hydrofornia
· klimatyzacja wentylacja w celu zabezpieczenia wyrobów medycznych i leków (wymogi co do temperatur oraz wilgotności)
· zabezpieczenie okien przed światłem słonecznym
· opcjonalnie winda towarowo/osobowa zewnętrzna
· termomodernizacja i fotowoltaika w systemie off grid wraz z magazynem energii
· podłączenie agregatu prądotwórczego
· dostosowanie do warunków p poż odrębna strefa pożarowa
· sieć LAN
· wymiana rury ciepłowniczej od przyłącza
· modernizacja stacji trafo. 
W załączeniu inwentaryzacja budynku E
b) Dostosowanie izby przyjęć znajdującej się w przyziemiu do przyjęcia większej ilości poszkodowanych po przekształceniu szpitala w zabezpieczenie medyczne dla wojska
· przebudowa izby przyjęć wraz z generalnym remontem uwzględniającym potrzeby osób niepełnosprawnych
· instalacje wentylacyjne i klimatyzacje
· instalacje tlenowe i gazy medyczne
· instalacja wod kan
· instalacja elektryczna
· dostosowanie do warunków p poż odrębna strefa pożarowa
· sieć LAN
W załączeniu inwentaryzacja poziomu -1 Budynku A
c) Dostosowanie oddziałów ortopedycznego i rehabilitacji do przekształcenia w oddziały wypadkowe po przekształceniu szpitala w zabezpieczenie medyczne dla wojska 
· wymiana instalacji wod kan
· wymiana instalacji elektrycznej
· instalacje tlenowe i gazy medyczne
· instalacja przyzywowa
· zabezpieczenia okien przed światłem słonecznym
· instalacja klimatyzacji w salach nadzorów, w pomieszczeniach z lekami, zabiegowych oraz socjalnych
· wymiana grzejników co
· wymiana stolarki drzwiowej (poszerzenie ościeżnic, zamontowanie drzwi podłączonych pod system p poż
· system p poż i dostosowanie oddziałów do systemu
· remonty toalet dostosowanych dla pacjentów po wypadkach
· dobudowanie toalet w salach chorych 
· remont wszystkich pomieszczeń na oddziałach (sale chorych, pomieszczenia socjalne, gabinety zabiegowe, kuchnie, korytarze) obejmujący wymianę wykładzin, montaż sufitów podwieszanych, wymianę lamp oraz kontaktów i wyłączników, malowanie, dostosowanie architektoniczne dla pacjentów dłużej leżących
· sale chorych, ciągi komunikacyjne zabezpieczone w pochwyty i odbojnice
· pomieszczeń socjalnych wymiana mebli w pomieszczeniach socjalnych
· remont pomieszczeń zabiegowych i dyżurek oraz pomieszczeń przeznaczonych dla personelu
· zakup 20 łóżek przystosowanych do pacjentów po wypadkach wraz z materacami przeciwodleżynowymi 
· zakup 31 łóżek przystosowanych do rehabilitacji pacjentów po wypadkach wraz z materacami
· doposażenie sal chorych w stoliki krzesła oraz szafki, parawany szynowe sufitowe
· doposażenie sal spotkań z rodziną
· dostosowanie 6 piętra w budynku A na szatnie personelu 
· dostosowanie do wymogów p poż wraz z zakupem sprzętu ewakuacyjnego
· zakup wyposażenia do Sali rehabilitacyjnej 
W załączeniu inwentaryzacja poziomu 2 i 6 Budynku A, poziomu 1 i 2 budynku C 

Dla budynku A i C załączono również ekspertyzę p.poż.

2. Zamówienie obejmuje również:
a) wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej;
b) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w następujących branżach:
· architektura 
· konstrukcja wraz z ekspertyzą stanu istniejącego
· instalacje sanitarne – wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
· instalacje elektryczne;
c)  opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,
d) Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i opracowań, uzyskanie warunków technicznych, opinii i sprawdzeń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
f)  dokumentację projektową, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji (dla wszystkich branż) obejmującej:
· Pełnobranżowy projekt budowlany dla inwestycji, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, 
· Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż.
· Pełnobranżowy projekt wykonawczy dla inwestycji, umożliwiający realizację inwestycji,
· Przedmiary robót dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż
· Projekty rozbiórek budynków kolidujących z projektowana zabudową
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów robót budowlanych oraz poszczególnych branż.
· Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich rodzajów robót budowlanych
· Pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie i ekspertyzy wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności uzyskanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
· Dokumentację (wnioski) do właściwych organów, niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do:
a) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych w części objętej dokumentacją projektową; wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji i pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną dokumentów otrzymanych od innych podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: opinii uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej (m.in. decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania)
c) przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosku oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia dla inwestycji,
Koszty wykonania ww. obowiązków w całości pokrywa Wykonawca.



