Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadania „Przystosowanie Szpitala do zadań obronnościowych” (zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej), na poszczególne zakresy:

- Budynek E + tunel – z przeznaczeniem dual use administracja/warsztaty – magazyn wyrobów medycznych i leków oraz warsztaty

- generalny remont budynku

- dostosowanie tunelu łącznika

- hydrofornia

- klimatyzacja wentylacja w celu zabezpieczenia wyrobów medycznych i leków (wymogi co do temperatur oraz wilgotności)

- zabezpieczenie okien przed światłem słonecznym

- opcjonalnie winda towarowo/osobowa zewnętrzna

- termomodernizacja i fotowoltaika w systemie off grid wraz z magazynem energii

- podłączenie agregatu prądotwórczego

- dostosowanie do warunków p poż odrębna strefa pożarowa

- sieć LAN

- wymiana rury ciepłowniczej od przyłącza

- modernizacja stacji trafo.

W załączeniu inwentaryzacja budynku E

- Dostosowanie izby przyjęć znajdującej się w przyziemiu do przyjęcia większej ilości poszkodowanych po przekształceniu szpitala w zabezpieczenie medyczne dla wojska

- przebudowa izby przyjęć wraz z generalnym remontem uwzględniającym potrzeby osób niepełnosprawnych

- instalacje wentylacyjne i klimatyzacje

- instalacje tlenowe i gazy medyczne

- instalacja wod kan

- instalacja elektryczna

- dostosowanie do warunków p poż odrębna strefa pożarowa

- sieć LAN

W załączeniu inwentaryzacja poziomu -1 Budynku A

- Dostosowanie oddziałów ortopedycznego i rehabilitacji do przekształcenia w oddziały wypadkowe po przekształceniu szpitala w zabezpieczenie medyczne dla wojska

- wymiana instalacji wod kan

- wymiana instalacji elektrycznej

- instalacje tlenowe i gazy medyczne

- instalacja przyzywowa

- zabezpieczenia okien przed światłem słonecznym

- instalacja klimatyzacji w salach nadzorów, w pomieszczeniach z lekami, zabiegowych oraz socjalnych

- wymiana grzejników co

- wymiana stolarki drzwiowej (poszerzenie ościeżnic, zamontowanie drzwi podłączonych pod system p poż

- system p poż i dostosowanie oddziałów do systemu

- remonty toalet dostosowanych dla pacjentów po wypadkach

- dobudowanie toalet w salach chorych

- remont wszystkich pomieszczeń na oddziałach (sale chorych, pomieszczenia socjalne, gabinety zabiegowe, kuchnie, korytarze) obejmujący wymianę wykładzin, montaż sufitów podwieszanych, wymianę lamp oraz kontaktów i wyłączników, malowanie, dostosowanie architektoniczne dla pacjentów dłużej leżących

- sale chorych, ciągi komunikacyjne zabezpieczone w pochwyty i odbojnice

- pomieszczeń socjalnych wymiana mebli w pomieszczeniach socjalnych

- remont pomieszczeń zabiegowych i dyżurek oraz pomieszczeń przeznaczonych dla personelu

- zakup 20 łóżek przystosowanych do pacjentów po wypadkach wraz z materacami przeciwodleżynowymi

- zakup 31 łóżek przystosowanych do rehabilitacji pacjentów po wypadkach wraz z materacami

- doposażenie sal chorych w stoliki krzesła oraz szafki, parawany szynowe sufitowe

- doposażenie sal spotkań z rodziną

- dostosowanie 6 piętra w budynku A na szatnie personelu

- dostosowanie do wymogów p poż wraz z zakupem sprzętu ewakuacyjnego

- zakup wyposażenia do Sali rehabilitacyjnej

W załączeniu inwentaryzacja poziomu 2 i 6 Budynku A, poziomu 1 i 2 budynku C

Dla budynku A i C załączono również ekspertyzę p.poż.

- Zamówienie obejmuje również:

  - wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej;

  - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w następujących branżach:

  - architektura

  - konstrukcja wraz z ekspertyzą stanu istniejącego

  - instalacje sanitarne – wody, kanalizacji, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

  - instalacje elektryczne;

  - opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,

  - Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i opracowań, uzyskanie warunków technicznych, opinii i sprawdzeń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

  - dokumentację projektową, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji (dla wszystkich branż) obejmującej:

  - Pełnobranżowy projekt budowlany dla inwestycji, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż.

  - Pełnobranżowy projekt wykonawczy dla inwestycji, umożliwiający realizację inwestycji,

  - Przedmiary robót dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż

  - Projekty rozbiórek budynków kolidujących z projektowana zabudową

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich rodzajów robót budowlanych oraz poszczególnych branż.

  - Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich rodzajów robót budowlanych

  - Pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie i ekspertyzy wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności uzyskanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  - Dokumentację (wnioski) do właściwych organów, niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych

3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do:

  - wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych w części objętej dokumentacją projektową; wykonanie we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, niezbędnych opracowań pomocniczych, inwentaryzacji i pomiarów wraz ze sprawdzeniem poprawności i oceną dokumentów otrzymanych od innych podmiotów w tym zakresie oraz inne czynności, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

  - uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt wymaganych przepisami odrębnymi lub szczególnymi uzgodnień, odstępstw, pozwoleń i zezwoleń, opinii oraz materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: opinii uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej (m.in. decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania)

  - przygotowanie i przedstawienie do podpisu wniosku oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia dla inwestycji,

Koszty wykonania ww. obowiązków w całości pokrywa Wykonawca.