Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla postępowania pn. Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 
ZP.271.10.2026

Zadanie 1  - Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej na terenie gminy. 

Dane dotyczące sieci wodociągowej:
- łączna długość –  94,74 km
- ilość przyłączy wodociągowych – 1243
-ilość stacji ujęcia wody – 1 

Zakres zadania obejmuje m.in. 
1. techniczne utrzymanie Urządzeń,
2. wystawianie w imieniu i na rzecz Gminy faktur na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775)  i pobieranie w imieniu i na rzecz Gminy opłat od mieszkańców oraz egzekucja należności za dostarczanie wody, a następnie niezwłoczne przekazywanie ich Gminie na rachunek bankowy przez nią wskazany,
3. kontrola jakości dostarczanej wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym oraz likwidacja odchyleń jakości od normy,
4. badanie jakości wody,
5. usuwanie awarii oraz przeprowadzanie remontów w odniesieniu do Urządzeń będących własnością Gminy, za których bieżące utrzymanie techniczne odpowiedzialny jest Wykonawca,
6. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych Urządzeń,
7. prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągu innej dokumentacji związanej z przekazanym mieniem,
8. dokonywanie odczytów zużycia z częstotliwością wynikającą z umów o dostawę wody z przepisów prawa oraz z ustaleń roboczych pomiędzy Gminą a Wykonawcą,
9. udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz ich inwentaryzacja,
10. uzgadnianie uzbrojenia terenu z innymi użytkownikami,
11. załatwienie napraw gwarancyjnych eksploatowanych Urządzeń,
12. zawieranie umów o dostawę wody – w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
13. zakup materiałów i drobnego osprzętu eksploatacyjnego, bhp itp.,
14. realizacja przez pracowników Wykonawcy czynności zleconych przez Gminę, w szczególności czynności, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757),
15. przygotowywanie Gminie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych ze statusem Gminy jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych oraz taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.
16. sporządzanie i złożenie do Gminy sprawozdania z wykonanych czynności w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 28 lutego każdego następnego roku kalendarzowego oraz do 14 dni od dnia zakończenia albo rozwiązania Umowy.

Zadanie 2 – Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. 

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej:
- łączna długość –  10,23 km
- liczba przepompowni – 4
- ilość przyłączy – 377

1. techniczne utrzymanie Urządzeń,
2. wystawianie w imieniu i na rzecz Gminy faktur na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775)   i pobieranie w imieniu i na rzecz Gminy opłat od mieszkańców oraz egzekucja należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a następnie niezwłoczne przekazywanie ich Gminie na rachunek bankowy przez nią wskazany,
3. kontrola jakości odprowadzanych ścieków pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym oraz likwidacja odchyleń jakości od normy,
4. badanie jakości ścieków oraz osadów ściekowych,
5. usuwanie awarii oraz przeprowadzanie remontów w odniesieniu do Urządzeń będących własnością Gminy, za których bieżące utrzymanie techniczne odpowiedzialny jest Wykonawca,
6. przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych Urządzeń,
7. prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji kanalizacji oraz innej dokumentacji związanej z przekazanym mieniem,
8. dokonywanie odczytów zużycia z częstotliwością wynikającą z umów o odprowadzanie ścieków, z przepisów prawa oraz z ustaleń roboczych pomiędzy Gminą a Wykonawcą,
9. udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz ich inwentaryzacja,
10. uzgadnianie uzbrojenia terenu z innymi użytkownikami,
11. załatwienie napraw gwarancyjnych eksploatowanych Urządzeń,
12. zawieranie umów o odprowadzanie ścieków – w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
13. zakup materiałów i drobnego osprzętu eksploatacyjnego, bhp itp.,
14. realizacja przez pracowników Wykonawcy czynności zleconych przez Gminę, w szczególności czynności, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757), 
15. przygotowywanie Gminie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych ze statusem Gminy jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych oraz taryf wodociągowo-kanalizacyjnych,
16. sporządzanie i złożenie do Gminy sprawozdania z wykonanych czynności w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 28 lutego każdego następnego roku kalendarzowego oraz do 14 dni od dnia zakończenia albo rozwiązania Umowy.


