Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla postępowania pn. Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

ZP.271.10.2026

#### Zadanie 1  - Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej na terenie gminy.

#### Dane dotyczące sieci wodociągowej:

#### - łączna długość –  94,74 km

#### - ilość przyłączy wodociągowych – 1243

#### -ilość stacji ujęcia wody – 1

Zakres zadania obejmuje m.in.

- techniczne utrzymanie Urządzeń,

- wystawianie w imieniu i na rzecz Gminy faktur na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775)  i pobieranie w imieniu i na rzecz Gminy opłat od mieszkańców oraz egzekucja należności za dostarczanie wody, a następnie niezwłoczne przekazywanie ich Gminie na rachunek bankowy przez nią wskazany,

- kontrola jakości dostarczanej wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym oraz likwidacja odchyleń jakości od normy,

- badanie jakości wody,

- usuwanie awarii oraz przeprowadzanie remontów w odniesieniu do Urządzeń będących własnością Gminy, za których bieżące utrzymanie techniczne odpowiedzialny jest Wykonawca,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych Urządzeń,

- prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji wodociągu innej dokumentacji związanej z przekazanym mieniem,

- dokonywanie odczytów zużycia z częstotliwością wynikającą z umów o dostawę wody z przepisów prawa oraz z ustaleń roboczych pomiędzy Gminą a Wykonawcą,

- udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz ich inwentaryzacja,

- uzgadnianie uzbrojenia terenu z innymi użytkownikami,

- załatwienie napraw gwarancyjnych eksploatowanych Urządzeń,

- zawieranie umów o dostawę wody – w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

- zakup materiałów i drobnego osprzętu eksploatacyjnego, bhp itp.,

- realizacja przez pracowników Wykonawcy czynności zleconych przez Gminę, w szczególności czynności, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757),

- przygotowywanie Gminie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych ze statusem Gminy jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych oraz taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.

- sporządzanie i złożenie do Gminy sprawozdania z wykonanych czynności w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 28 lutego każdego następnego roku kalendarzowego oraz do 14 dni od dnia zakończenia albo rozwiązania Umowy.

#### Zadanie 2 – Administrowanie, utrzymanie i eksploatacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

#### Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej:

#### - łączna długość –  10,23 km

#### - liczba przepompowni – 4

#### - ilość przyłączy – 377

- techniczne utrzymanie Urządzeń,

- wystawianie w imieniu i na rzecz Gminy faktur na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 106d ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 poz. 775)   i pobieranie w imieniu i na rzecz Gminy opłat od mieszkańców oraz egzekucja należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a następnie niezwłoczne przekazywanie ich Gminie na rachunek bankowy przez nią wskazany,

- kontrola jakości odprowadzanych ścieków pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym oraz likwidacja odchyleń jakości od normy,

- badanie jakości ścieków oraz osadów ściekowych,

- usuwanie awarii oraz przeprowadzanie remontów w odniesieniu do Urządzeń będących własnością Gminy, za których bieżące utrzymanie techniczne odpowiedzialny jest Wykonawca,

- przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych Urządzeń,

- prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania i eksploatacji kanalizacji oraz innej dokumentacji związanej z przekazanym mieniem,

- dokonywanie odczytów zużycia z częstotliwością wynikającą z umów o odprowadzanie ścieków, z przepisów prawa oraz z ustaleń roboczych pomiędzy Gminą a Wykonawcą,

- udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych podłączeń oraz ich inwentaryzacja,

- uzgadnianie uzbrojenia terenu z innymi użytkownikami,

- załatwienie napraw gwarancyjnych eksploatowanych Urządzeń,

- zawieranie umów o odprowadzanie ścieków – w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,

- zakup materiałów i drobnego osprzętu eksploatacyjnego, bhp itp.,

- realizacja przez pracowników Wykonawcy czynności zleconych przez Gminę, w szczególności czynności, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 poz. 757),

- przygotowywanie Gminie niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych ze statusem Gminy jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w szczególności dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych oraz taryf wodociągowo-kanalizacyjnych,

- sporządzanie i złożenie do Gminy sprawozdania z wykonanych czynności w danym roku kalendarzowym w terminie do dnia 28 lutego każdego następnego roku kalendarzowego oraz do 14 dni od dnia zakończenia albo rozwiązania Umowy.