Formularz

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

2.2.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 162430E - UL. WSCHODNIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE JEZDNI, ZJAZDÓW, BUDOWIE CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ 
Z PRZYŁĄCZAMI – DOP.3300.14.2026

            - Oświadczamy, że wykonamy zamówienie za cenę:

| Lp. | Nr specyfikacji | Opis pozycji | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych z inwentaryzacją | km | 0,588 |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów szczegółowej poziomej lub wysokościowej osnowy geodezyjnej, wraz z ich stabilizacją i ew. przeniesieniem | szt. | 4,000 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew, wraz z wywiezieniem dłużyc, karpin i gałęzi na odl. do 5 km | szt. | 7,000 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Karczowanie zagajników i krzaków wraz z wywiezieniem dłużyc, karpin i gałęzi na odl. do 5 km | ha | 0,010 |  |  |
| 5 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm - z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 5 km | m3 | 192,70 |  |  |
| 6 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa lub kostki kamiennej, grub. warstwy 10 cm - istn. naw. chodnika | m2 | 50,00 |  |  |
| 7 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz kostki kamiennej, grub. warstwy 15 cm - istn. naw. zjazdów | m2 | 127,68 |  |  |
| 8 | D 01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz kostki kamiennej, grub. warstwy 20 cm - istn. naw. jezdni | m2 | 2 889,60 |  |  |
| 9 | D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na plac składowania inwestora do 5 km, gr. 9 cm | m2 | 2 889,60 |  |  |
| 10 | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm lub z płyt drogowych betonowych - trylinki lub z kostki brukowej betonowej ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - istn. naw. chodnika, zjazdów | m2 | 177,68 |  |  |
| 11 | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych lub kamiennych, na podsypce cementowo piaskowej | m | 100,00 |  |  |
| 12 | D 01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych, na podsypce cementowo piaskowej | m | 122,00 |  |  |
| 13 | D 01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężnik - ławy podkrawężnikowe z betonu | m3 | 17,10 |  |  |
| 14 | D 01.02.04 | Rozbiórka ogrodzenia działek wraz ze słupkami betonowymi | m | 6,00 |  |  |
| 15 | D 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych - zamocowanych w podłożu gruntowym | szt. | 4,00 |  |  |
| 16 | D 01.02.04 | Zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych | szt. | 6,00 |  |  |
| 17 | D 01.02.04 | Rozebranie przepustów pod zjazdami - 400 cm | m | 6,00 |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem na odl. do 5 km wraz z utylizacją | m3 | 640,16 |  |  |
| Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 5 km - pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta mechanicznie pod wszystkie projektowane warstwy konstrukcyjne | m3 | 874,50 |  |  |
| 20 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 5 km - pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta mechanicznie pod dodatkowe zjazdy do posesji | m3 | 32,00 |  |  |
| 21 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-IV z transportem urobku na odl. 5 km | m3 | 35,00 |  |  |
| Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 15,00 |  |  |
| 23 | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 51,00 |  |  |
| 24 | D-03.06.01 | Regulacja studzienek telefonicznych i elektroenergetycznych- nadbudowa wykonana betonem | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |  |  |
| PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |
| 25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI - wszystkie projektowane warstwy konstrukcyjne | m2 | 5 255,70 |  |  |
| 26 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI - dodatkowe zjazdy do posesji | m2 | 100,00 |  |  |
| 27 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - niebitumicznych - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 28 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie - warstw niebitumicznych - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 30 | D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie - warstw bitumicznych - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 31 | D-04.04.00 | Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - konstrukcja: jezdni, zjazdy, ścieku | m2 | 3 770,50 |  |  |
| 32 | D-04.04.00 | Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - dodatkowe zjazdy do posesji | m2 | 100,00 |  |  |
| 33 | D-04.04.00 | Wykonanie podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - konstrukcja: chodnika, pow. wybrukowana | m2 | 1 057,50 |  |  |
| Razem podbudowy |  |  |  |  |  |  |
| NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca beton asfaltowy AC 16W, grubość warstwy po zgęszczeniu 8 cm - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 35 | D-05.03.06 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S, grubość warstwy po zgęszczeniu 4 cm - konstrukcja: jezdni | m2 | 3 229,00 |  |  |
| 36 | D-08.02.02 | Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 9/11, na bazie gotowych mieszanek o bardzo wysokiej wytrzymałości R28 ≥25MPa spoiny R 28 ≥40MPa na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m2 | 38,00 |  |  |
| 37 | D-05.03.26a | Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni - o wytrzymałości min. 100 kN/m | m2 | 18,00 |  |  |
| 38 | D-04.04.00 | Wykonanie dowiązania - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 326,00 |  |  |
| Razem nawierzchnie |  |  |  |  |  |  |
| OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |  |
| 39 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - malowanie mechanicznie na gładko, grubość warstwy 3-4 mm - kolor biały | m2 | 25,85 |  |  |
| 40 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - ustawienie słupków z rur stalowych Fi 60-70 | szt. | 11,00 |  |  |
| 41 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki średnie typ A, B, C, D, T, folia II gen. | szt. | 12,00 |  |  |
| 42 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki małe typ A, B, C, D, T, folia II gen. | szt. | 5,00 |  |  |
| 43 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej - znaki mini typ A, B, C, D, T, folia II gen. | szt. | 1,00 |  |  |
| 44 | D-07.02.01 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku | m | 1 171,50 |  |  |
| 46 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku | m | 320,50 |  |  |
| 47 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku - dodatkowe zjazdy do posesji | m | 56,00 |  |  |
| 48 | D-08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton) | m2 | 1 033,00 |  |  |
| 49 | D-08.02.02 | Wykonanie pow. Wybrukowanej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton) | m2 | 10,00 |  |  |
| 50 | D-08.02.02 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton) | m2 | 503,50 |  |  |
| 51 | D-08.02.02 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm - kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka typ. Behaton) - dodatkowe zjazdy do posesji | m2 | 100,00 |  |  |
| 52 | D-08.02.02a | Wykonanie chodnika z płytek wskaźnikowych betonowych w kolorze żółtym - 30x30x8 (szerokość pasa przed krawężnikiem - 60 cm) | m2 | 14,50 |  |  |
| 53 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm - na ławie z oporem z betonu C12/15 wraz z korytowaniem mechanicznym, profilowaniem, zagęszczeniem podłoża oraz wywozem i utylizacją urobku | m | 562,00 |  |  |
| Razem elementy ulic |  |  |  |  |  |  |
| ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| 54 | D-09.01.01 | Wykonanie zieleńców siewem, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o gr. 10 cm | m2 | 600,00 |  |  |
| Razem zieleń drogowa |  |  |  |  |  |  |
| INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |  |
| 55 | D.10.11.01/a | Montaż koszy na odpady typ KACPER wraz z wykonaniem ław fundamentowych | szt. | 4,00 |  |  |
| 56 | D.10.11.01/a | Montaż ogrodzeń posesji | m | 4,00 |  |  |
| Razem inne roboty |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA SANITARNA - ODWODNIENIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 57 | B-02.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,63 |  |  |
| 58 | B-02.00.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III (80% robót) | m3 | 1117,53 |  |  |
| 59 | B-02.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (20% robót) | m3 | 279,38 |  |  |
| 60 | B-02.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szer. do 1 m) | m2 | 2577,54 |  |  |
| 61 | B-02.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm | m3 | 137,05 |  |  |
| 62 | B-02.00.00 | Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 370,05 |  |  |
| 63 | B-02.00.00 | Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) | m3 | 889,76 |  |  |
| 64 | B-02.00.00 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt. kat. III (20% urobku) | m3 | 279,38 |  |  |
| 65 | B-02.00.00 | Odwodnienie wykopów | kpl. | 1,00 |  |  |
| Razem roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE I ODBIOROWE |  |  |  |  |  |  |
| 66 | B-02.00.00 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN10 o śr. 150 mm, w wykopach | m | 81,70 |  |  |
| 67 | B-02.00.00 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP-B SN10 o śr. nominalnej 300 mm, montaż w gotowym wykopie | m | 552,6 |  |  |
| 68 | B-02.00.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm montaż w gotowym wykopie | kpl. | 13 |  |  |
| 69 | B-02.00.00 | Wpusty deszczowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem (wpust) z żeliwnym rusztem kl. D400 montaż w gotowym wykopie | kpl. | 23 |  |  |
| 70 | B-02.00.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm | m | 81,70 |  |  |
| 71 | B-02.00.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm | m | 552,60 |  |  |
| Razem roboty montażowe i odbiorowe |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN I SN |  |  |  |  |  |  |
| KOLIZJE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA - MAJĄTEK PGE |  |  |  |  |  |  |
| nN2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 73 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 74 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35 | m | 30,00 |  |  |
| 75 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 12,80 |  |  |
| 76 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 40,00 |  |  |
| 77 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 80,00 |  |  |
| 78 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 79 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 6,00 |  |  |
| 80 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN2 |  |  |  |  |  |  |
| nN3 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 82 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 83 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35 | m | 17,00 |  |  |
| 84 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 85 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 30,00 |  |  |
| 86 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 60,00 |  |  |
| 87 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 7,20 |  |  |
| 88 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 12,00 |  |  |
| 89 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN3 |  |  |  |  |  |  |
| nN4 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 91 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 92 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x120 | m | 27,00 |  |  |
| 93 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 94 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x120 | m | 30,00 |  |  |
| 95 | B-03.00.00 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 1,00 |  |  |
| 96 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 60,00 |  |  |
| 97 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 7,20 |  |  |
| 98 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 9,00 |  |  |
| 99 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN4 |  |  |  |  |  |  |
| nN7 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 101 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 102 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35 | m | 18,00 |  |  |
| 103 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 104 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 30,00 |  |  |
| 105 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 60,00 |  |  |
| 106 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 7,20 |  |  |
| 107 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN7 |  |  |  |  |  |  |
| nN8 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 109 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 110 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKXs 4x35 | m | 5,00 |  |  |
| 111 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 4,80 |  |  |
| 112 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 15,00 |  |  |
| 113 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 30,00 |  |  |
| 114 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 3,60 |  |  |
| 115 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN8 |  |  |  |  |  |  |
| ZABEZPIECZENIA KABLI NIEPODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE |  |  |  |  |  |  |
| 116 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 117 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 118 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 0,00 |  |  |
| 119 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPED o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 56,00 |  |  |
| Razem zabezpieczenia kabli niepodlegających przebudowie |  |  |  |  |  |  |
| KOLIZJE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA - MAJĄTEK ABONENCKI |  |  |  |  |  |  |
| nN1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 121 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 122 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25 | m | 7,00 |  |  |
| 123 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 4,80 |  |  |
| 124 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 15,00 |  |  |
| 125 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 30,00 |  |  |
| 126 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 3,60 |  |  |
| 127 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN1 |  |  |  |  |  |  |
| nN5 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 129 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 130 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25 | m | 70,00 |  |  |
| 131 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 25,60 |  |  |
| 132 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 80,00 |  |  |
| 133 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | m | 160,00 |  |  |
| 134 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 19,20 |  |  |
| 135 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 14,00 |  |  |
| 136 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN5 |  |  |  |  |  |  |
| nN6 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 138 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 139 | B-03.00.00 | Demontaż kabli o masie do 3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - YAKY 4x25 | m | 35,00 |  |  |
| 140 | B-03.00.00 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 12,80 |  |  |
| 141 | B-03.00.00 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXs 4x35 | m | 40,00 |  |  |
| 142 | B-03.00.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 80,00 |  |  |
| 143 | B-03.00.00 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 9,60 |  |  |
| 144 | B-03.00.00 | Układanie rur ochronnych z RHDPEk-S o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 14,00 |  |  |
| 145 | B-03.00.00 | Badanie linii kablowej nN - kabel 4-żyłowy | odc. | 1,00 |  |  |
| Razem nN6 |  |  |  |  |  |  |
| Kolizje linii napowietrznych |  |  |  |  |  |  |
| L. NAP. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym do 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 147 | B-03.00.00 | Transport materiałów samochodami skrzyniowymi z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km | t | 1,00 |  |  |
| 148 | B-03.00.00 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - ON-12/17,5 | słup | 1,00 |  |  |
| 149 | B-03.00.00 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nN z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m - ON-12/20 | słup | 1,00 |  |  |
| 150 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -3xAAsXSn 50mm2 | km | 0,052 |  |  |
| 151 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -3xAAsXSn 50mm2 - przewody przewieszane | km | 0,078 |  |  |
| 152 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -AsXSn 4x70 | km | 0,052 |  |  |
| 153 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x120 mm2 (odcinek linii do 300 m) -AsXSn 4x70 - przewody przewieszane | km | 0,078 |  |  |
| 154 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x70 mm2 (odcinek linii do 300 m) - AsXSn 4x25 mm2 | km | 0,022 |  |  |
| 155 | B-03.00.00 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x70 mm2 (odcinek linii do 300 m) - AsXSn 4x25 mm2 - przewody przewieszane | km | 0,01 |  |  |
| 156 | B-03.00.00 | Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nN z przewodów izolowanych | szt. | 2,00 |  |  |
| 157 | B-03.00.00 | Demontaż przewodów izolowanych linii SN o przekroju do 95 mm2 3xAAsXSn 50 mm2 | km/1 przew. | 0,045 |  |  |
| 158 | B-03.00.00 | Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 AsXSn - 4x70 mm2 | km/1 przew. | 0,045 |  |  |
| 159 | B-03.00.00 | Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 AsXSn - 4x25 mm2 | km/1 przew. | 0,019 |  |  |
| 160 | B-03.00.00 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych | m | 6,00 |  |  |
| 161 | B-03.00.00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; kat. gruntu III | m | 30,00 |  |  |
| 162 | B-03.00.00 | Demontaż słupów wirowanych | szt. | 2 |  |  |
| Razem L. nap. 1 |  |  |  |  |  |  |
| POMIARY |  |  |  |  |  |  |
| 163 | B-03.00.00 | Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza), zajęcie terenu, koszty wyłączeń czynnej sieci oraz wszelkie, niezbędne koszty do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem i wytycznymi | kpl. | 1 |  |  |
| 164 | B-03.00.00 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 2 |  |  |
| Razem pomiary |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA SANITARNA |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 165 | B-04.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,24 |  |  |
| 166 | B-04.00.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III (80% robót) | m3 | 471,63 |  |  |
| 167 | B-04.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku (20% robót) | m3 | 117,91 |  |  |
| 168 | B-04.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 1190,22 |  |  |
| 169 | B-04.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm | m3 | 48,06 |  |  |
| 170 | B-04.00.00 | Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm | m3 | 113,37 |  |  |
| 171 | B-04.00.00 | Zasypanie wykopów z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) | m3 | 428,11 |  |  |
| 172 | B-04.00.00 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt. kat. III (20% urobku) | m3 | 117,91 |  |  |
| 173 | B-04.00.00 | Odwodnienie wykopów | kpl. | 1,00 |  |  |
| Razem roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE I ODBIOROWE |  |  |  |  |  |  |
| 174 | B-04.00.00 | Kanały z rur PVC o śr. 150 mm, SN8 montaż w gotowym wykopie | m | 59,7 |  |  |
| 175 | B-04.00.00 | Kanały z rur PVC o śr. nominalnej 200 mm, SN8 montaż w gotowym wykopie | m | 183 |  |  |
| 176 | B-04.00.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm montaż w gotowym wykopie | kpl. | 6 |  |  |
| 177 | B-04.00.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm | m | 59,7 |  |  |
| 178 | B-04.00.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 183 |  |  |
| Razem roboty montażowe i odbiorowe |  |  |  |  |  |  |
| WODOCIĄG |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 179 | SST 02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,594 |  |  |
| 180 | SST 02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyładowczymi | m3 | 855,36 |  |  |
| 181 | SST 02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-lV) ponad 1 km, Krotność = 14 | m3 | 855,36 |  |  |
| 182 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rurę | m3 | 80,19 |  |  |
| 183 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30-obsybka | m3 | 153,665 |  |  |
| 184 | SST 02 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu | m3 | 621,505 |  |  |
| Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 185 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (złącze RK z tolerancja zakresu 103-132) połączenie istn. żel. 125 | szt. | 1 |  |  |
| 186 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (trójnik. żel. kołn. 100/100) | szt. | 1 |  |  |
| 187 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (trójnik żel. kołn. 100/80) | szt. | 6 |  |  |
| 188 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe (zasuwy DN 100 mm) | szt. | 1 |  |  |
| 189 | SST 03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 125 mm | m | 594,00 |  |  |
| 190 | SST 03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowy PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 125 mm (połączenie trójników 100/80 oraz włączenie do żel. 125 mm) | szt | 15 |  |  |
| 191 | SST 03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 125 mm (mufa elektrooporowa) | złącz. | 15 |  |  |
| 192 | SST 03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm | złącz. | 49 |  |  |
| 193 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm (króciec FF Dn80 -odejścia hydranty) | szt. | 6 |  |  |
| 194 | SST 03 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm (kryza ślepa Dn100) | szt. | 1 |  |  |
| 195 | SST 03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 6 |  |  |
| 196 | SST 03 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1 |  |  |
| 197 | SST 03 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową | m | 594,00 |  |  |
| 198 | SST 03 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym (hydranty+zasuwy ) | kpl. | 7 |  |  |
| 199 | SST 03 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm, odc. 200 m | płuk. | 4 |  |  |
| 200 | SST 03 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 125 mm, odc. 200 m | prób. | 3 |  |  |
| Razem roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| KANAŁ SANITARNY |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 201 | SST 02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,028 |  |  |
| 202 | SST 02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (bez przecisku) | m3 | 86,24 |  |  |
| 203 | SST 02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 14 | m3 | 86,24 |  |  |
| 204 | SST 02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 162,40 |  |  |
| 205 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod rurę | m3 | 4,62 |  |  |
| 206 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka | m3 | 8,361 |  |  |
| 207 | SST 02 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu | m3 | 73,259 |  |  |
| Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 208 | SST 04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 28,00 |  |  |
| 209 | SST 04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m (powyżej 1m=podstawa+4kręgi+płyta) | stud. | 3 |  |  |
| 210 | SST 04 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | m | 28,00 |  |  |
| 211 | SST 04 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0,2 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | m | 28,00 |  |  |
| 212 | SST 04 | Inspekcja TV | m | 28,00 |  |  |
| Razem roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 213 | SST 02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,123 |  |  |
| 214 | SST 02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. (bez przecisku) | m3 | 269,50 |  |  |
| 215 | SST 02 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-I V) ponad 1 km, krotność=14 | m3 | 269,50 |  |  |
| 216 | SST 02 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 490,00 |  |  |
| 217 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka pod rurę | m3 | 20,213 |  |  |
| 218 | SST 02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka | m3 | 37,963 |  |  |
| 219 | SST 02 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=98 - wymiana gruntu | m3 | 211,324 |  |  |
| Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 220 | SST 04 | Przyłącze z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 122,50 |  |  |
| 221 | SST 04 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm (trójnik PCV 200/160) | szt. | 25 |  |  |
| 222 | SST 04 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm (korek PCV160) | szt. | 25 |  |  |
| Razem roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| PRZYŁĄCZA WODY |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 223 | SST 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,294 |  |  |
| 224 | SST 01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 14 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 397,575 |  |  |
| 225 | SST 01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka pod rurę | m3 | 39,758 |  |  |
| 226 | SST 01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30-obsybka | m3 | 79,515 |  |  |
| 227 | SST 01 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - pełna wymiana gruntu - współczynnik zagęszczenia Js=0,98 - wymiana gruntu | m3 | 278,302 |  |  |
| Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |
| 228 | SST 03 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 90-110 mm (montaż NWZ 123/32mm) | kpl. | 54 |  |  |
| 229 | SST 03 | Przyłącza wodociągowe o długości do 50 m z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm (PE 40 SDR11) | m | 294,50 |  |  |
| 230 | SST 03 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową | m | 294,50 |  |  |
| 231 | SST 03 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym (zasuwy) | kpl. | 54 |  |  |
| 232 | SST 03 | Połączenie istniejących przyłączy za pomocą kształtki typu GEBO | szt. | 37 |  |  |
| Razem roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZYCJE OD 1 DO 232 NETTO |  |  |  |  |  |  |
| VAT (23%) W KWOCIE |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZYCJE OD 1 DO 232 BRUTTO |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: Wszystkie pozycje ujęte w formularzu cenowym należy rozpatrywać jako kompletne i obejmujące całość robót, czynności, dostaw oraz kosztów niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB wykonania, montażu, uruchomienia i odbioru danej pozycji, niezależnie od tego, czy poszczególne elementy zostały wyszczególnione w opisie pozycji. Zakres każdej pozycji obejmuje w szczególności, w zależności od specyfiki robót: przygotowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, roboty przygotowawcze i pomocnicze, demontaże, rozbiórki, usunięcie i utylizację materiałów z rozbiórek, wywóz i zagospodarowanie odpadów, dostawę i zakup wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia, transport, załadunek i rozładunek, składowanie, wniesienie, montaż, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, wykonanie niezbędnych podkonstrukcji, podpór, mocowań, kotwień, przejść, przepustów, bruzd, otworów, odtworzeń i napraw powierzchni, a także – w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – wykonanie ław, stóp i innych fundamentów oraz wszelkich robót ziemnych, konstrukcyjnych i odtworzeniowych związanych z daną pozycją. Cena każdej pozycji obejmuje również wszelkie materiały pomocnicze, elementy złączne, akcesoria, sprzęt, narzędzia, rusztowania, podesty, urządzenia niezbędne do wykonania robót, koszty transportu, pracy sprzętu, robocizny, zabezpieczeń, badań, prób, pomiarów, regulacji, rozruchu, oznakowania oraz czynności niezbędnych do uzyskania kompletnego i prawidłowo funkcjonującego efektu końcowego, zgodnego z wymaganiami dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów, norm oraz STWIORB. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie również wszystkie roboty towarzyszące i pomocnicze, które są niezbędne do wykonania danej pozycji, nawet jeżeli nie zostały odrębnie wyszczególnione w formularzu cenowym, o ile wynikają z dokumentacji projektowej, STWIORB, zasad wiedzy technicznej lub technologii wykonania robót. W związku z powyższym formularza cenowego nie należy rozpatrywać w oderwaniu od pozostałej dokumentacji, lecz łącznie z całością dokumentacji projektowej, STWIORB oraz pozostałymi dokumentami zamówienia. W przypadku rozbieżności lub niepełnego wyszczególnienia zakresu w opisie danej pozycji, za obowiązujący należy uznać pełny zakres wynikający z dokumentacji projektowej, STWIORB oraz pozostałych dokumentów zamówienia, niezbędny do kompletnego wykonania i odbioru danej pozycji |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

W przypadku wystąpienia robót budowlanych wymienionych w §9, zostaną zastosowane następujące zasady rozliczania:

- roboty, których opisy odpowiadają pozycjom w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana będzie do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

- roboty, których opisy nie odpowiadają pozycjom w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przeprowadzi kalkulację cen jednostkowych z uwzględnieniem czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższych od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania dla regionu Piotrkowa Trybunalskiego 
i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. W przypadku prac, które nie są ujęte w KNR lub KNNR Wykonawca wykona kalkulację cen wg własnych nakładów lub innych ogólnie stosowanych katalogów.

Jeżeli cena jednostkowa będzie niewłaściwie skalkulowana przez Wykonawcę, Zamawiający wprowadzi wiążącą korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może realizować ww. robót. Zakres robót wydanych poleceniem Zamawiającego nie może przekroczyć wartości umowy, o której mowa w §8 ust. 6.

            - Oświadczamy, że proponujemy następujący OKRES GWARANCJI:

(min. okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (3 lata)).

| Lp. | Kryterium | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | OKRES GWARANCJI wyrażony w miesiącach (tj.: 36,48,60 bądź dłuższy – należy wybrać właściwe) | OFERUJEMY OKRES GWARANCJI Wynoszący …..… miesięcy Licząc od dnia spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robot budowlanych |

……………………………… dnia ……………… 2026 roku

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)