| Inwerter (opis został zawarty w OPZ - dane zamawiającego) |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia wypełnia Wykonawca |
| 1 | Marka, model, wersja | (wpisać markę, model oraz wersję) |
| 2 | Moc znamionowa AC: co najmniej 2 500W | (wpisać moc znamionową AC) |
| 3 | Maksymalna rekomendowana moc DC: nie więcej niż 3 700W | (wpisać maksymalną moc DC ) |
| 4 | Znamionowe napięcie sieciowe AC: co najmniej 230V L/N/PE | (wpisać znamionowe napięcie sieciowe AC) |
| 5 | Sprawność europejska: co najmniej 96,7 % | (wpisać sprawność europejską) |
| 6 | Stopień ochrony: co najmniej IP65 | (wpisać stopień ochrony) |
| 7 | Sposoby komunikacji: musi być wyposażony w interfejs przewodowy RS-485 oraz interfejs bezprzewodowy Wi-Fi i 4G (LTE) lub nowszy. | (wpisać obsługiwane sposoby komunikacji; jeżeli którykolwiek sposób komunikacji jest opcjonalny należy wskazać czy dana opcja została ujęta w ofercie; jeżeli komunikacja realizowana jest przez dodatkowe urządzenie należy wskazać to urządzenie podając jego markę, model oraz typ) |
| 8 | Posiada monitoring rezystancji izolacji: TAK | (wpisać: TAK / NIE) |
| 9 | Posiada rozłącznik DC: TAK | (wpisać: TAK / NIE) |
| 10 | Liczba trackerów MPPT: co najmniej 1 szt. | (wpisać liczbę trackerów MPPT) |

Jednocześnie oświadczam że moja oferta nie obejmuje produktów ICT, których typ został określony w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa , lub usługę ICT, lub proces ICT, określone w tej decyzji.

Podstawa odrzucania ofert z art. 226 ust. 1 pkt 19  ustawy Pzp znajdzie zastosowanie wobec oferty, obejmującej produkty ICT, usługi ICT lub procesy ICT, złożonej przez wykonawcę, który został uznany za dostawcę wysokiego ryzyka w drodze decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji, wydanej na podstawie art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa o cyberbezpieczeństwie). Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji, uznaje dostawcę sprzętu lub oprogramowania oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w ramach której funkcjonuje dostawca, za dostawcę wysokiego ryzyka, jeżeli dostawca ten stanowi zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 19 jest konsekwencją wprowadzonego w art. 67c ust. 4 ustawy o cyberbezpieczeństwie zakazu nabywania przez podmioty zobowiązane tą ustawą wymienione w art. 67b ust. 1 (w tym podmioty kluczowe i podmioty ważne w rozumieniu ustawy o cyberbezpieczeństwie objęte wykazem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy)  typów produktów ICT, rodzajów usług ICT lub konkretnych procesów ICT w zakresie określonym ww. decyzją w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka (art. 67b ust. 15 ustawy o cyberbezpieczeństwie).

Decyzje w sprawach uznania za dostawcę wysokiego ryzyka podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji, a także na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra (art. 67b ust. 17 ustawy o cyberbezpieczeństwie).