| Kamera termowizyjna |  |
| --- | --- |
| 1. | Interfejs powinien obsługiwać minimum: port USB 2.0, moduł Bluetooth, DisplayPort oraz sieć WLAN. |
| 2. | Ilość palet kolorów , maksymalnie 6 |
| 3. | Pole widzenia (FOW) minimum 24 x 18° |
| 4. | Częstotliwość odświeżania minimum 30 Hz |
| 5. | Rozdzielczość wyświetlacza minimum 320 x 240 Pixel |
| 6. | Certyfikat odporności – IP 54 |
| 7. | Czułość termiczna minimum 40 mK |
| 8. | Zoom cyfrowy minimum 4 x |
| 9. | Specyfikacja wyświetlacza maksymalna 640 x 480 px |
| 10. | Maksymalny współczynnik emisyjności: 1. |
| 11. | Ostrość - manualna |
| 12. | Waga – maksymalnie 1 kg |
| 13. | Dokładność podstawowa (+/-) - 2 % |
| 14. | Zakres pomiarowy temperatury – minimalna -20 , minimalnie +650 °C |
| 15. | Minimalna ogniskowa - 0.15 m |
| 16. | Specyfikacja - kamery IR, funkcja nakładania konturów obrazu widzialnego na obraz termowizyjny (lub równoważna), funkcja bezprzewodowej komunikacji z zewnętrznymi miernikami (lub równoważna), WiFi |
| 17. | Kalibracja fabryczna z certyfikatem |