| Wilgotnościomierz do drewna |  |
| --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone - wilgotność bezwzględna (%) |
| 2. | Zakres pomiarowy - 6 do 60% wilg. bezwzgl. |
| 3. | Rozdzielczość – 0,1% |
| 4. | Dokładność - ±1% (6 ... 12,9%); ±2% (13 ... 28,9%); ok. 10% wart. mierzonej (28 ...60%) |
| 5. | Zakres tem. drewna - -10°C ÷ 60°C |
| 6. | Liczba gatunków drewna: min. 9 grup (12 gat. krajowych + maksymalnie270 gat. egzotycznych). |
| 7. | Wyświetlacz LCD |
| 8. | Elektrody - ⌀3.5 x 12 mm - (2 szt. + 2 zapasowe); opcjonalnie: ⌀2 x 6 mm dotykowe do oklein |
| 9. | Zasilanie - bateryjne, 1 x 12 V 23A |
| 10. | Żywotności pomiarów minimalnie 5000 pomiarów |
| 11. | Sygnalizacja zużycia baterii – Tak |
| 12. | Automatyczne wyłączanie – maksymalnie po 5min |
| 13. | Wymiary – maksymalnie 210 x 120 x 60 mm |
| 14 | Waga -maksymalnie 1 kg |
| 15. | Materiał obudowy – stal chromowana + guma |
| 16. | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy |