| Miernik jakości powietrza |  |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie powinno wykrawać co najmniej gazy takie jak.: Amoniak (NH3), Cyjanowodór (HCN), Dwutlenek Siarki (SO2), Dwutlenek Węgla (CO2), Siarkowodór (H2S), Tlen (O2), Tlenek Węgla (CO),), Eten (C2H4). |
| 2. | Miernik gazu winien być wyposażony w wbudowaną pompę próżniową, co umożliwia precyzyjne pobieranie próbek gazów i dokładną analizę składu atmosfery. |
| 3. | Urządzenie do pomiaru jakości powietrza powinno być kompaktowe i łatwe do przenoszenia, co ułatwi mobilne monitorowanie różnych obszarów. Urządzenie powinno być wykonane z tworzyw tz. Inżynieryjnych i antypoślizgowych. Ponadto aparatura musi cechować się wysoką odpornością na kurz wodę i wybuchy. |
| 4. | Kluczowe jest, aby sprzęt posiadał funkcję zapisywania danych, łączności z komputerem oraz możliwość ich analizy |
| 5. | Liczba wykrywanych gazów minimum 3 |
| 6. | Czas reakcji rządzenia to maksymalnie 30 sek. |
| 7. | Urządzenie powinno winno być zasilane akumulatorem Li-Ion |
| 8. | Czas pracy urządzenia to minimum 10 godzin |