| Czujnik czadu |  |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie powinno określać wartości pomiaru z dokładnością maksymalnie do ± 10 ppm. Dane pomiarowe powinny być wyświetlać się na dużym, podświetlanym ekranie. Istotne jest by w razie potrzeby istniała możliwość zapisania do dziesięciu wartości pomiarowych bezpośrednio w pamięci urządzenia. |
| 2. | Czujnik czadu powinien być odporny na warunki pogodowe i musi zapewnić optymalną i wydajną pracę w temperaturze minimalnie 0 °C i maksymalnie do 50 °C przy wilgotności względnej (bez kondensacji) od , 0 % do 99 % |
| 3. | Istotnie jest by urządzenie posiadało dodatkowe obcej takie jak wyświetlanie wartości maksymalnej, funkcja zatrzymania, podświetlany wyświetlacz, funkcja alarmu, automatyczne wyłączanie |
| 4. | Urządzenie powinno być wyposażone w sensor elektrochemiczny (stabilizowany), specyficzny dla tlenku węgla (CO). |
| 5. | Zakres pomiarowy urządzenia powinien obejmować wartości maksymalnie : 1.000 ppm |
| 6. | Urządzenie powinno posiadać okres gwarancyjny co najmniej 12 mies. |
| 7. | Po zakupie urządzenie musi cechować pełna gotowość do pracy. |